工程施工查核改善對策及結果表

標案名稱：

查核日期：                           第   頁共   頁

| 缺失項目 (含其他意見) | 改善對策及結果 (附改善前中後照片請註明) |  |  | 完成 日期 |  | 備註 (未完成者請說明) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承包商 |  | 監造單位 | 設計單位 |  | 主辦機關 |  |
| （工地負責人核章） |  | (工地負責人核章) | (專技人員核章) |  | (機關首長核章) |  |

註：

1.若本工程符合營造業法第三十條規定需置工地主任之工程，則承包商之欄位需由該法     規定之工地主任核章。

2.各相關人員核章前，請先確認缺失已改善完成。

3.規劃設計問題由設計單位回覆，該欄位由該案專技簽證技師核章。

4.依據工程會106.09.28工程管字第10600308180號函示「工程施工查核改善對策及結 果表」之核章，無須逐項缺失及逐頁核章，僅於該表最後一頁之承包商、監造單位及主辦機關等欄位核章即可。

工程施工查核缺失改善展期表

填報日期：

展延次數：第    次

| 工程名稱 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主辦機關 |  |  |  |  |
| 監造單位 |  |  |  |  |
| 承攬廠商 |  |  |  |  |
| 查核日期 |  | 查核紀錄發文日期 |  |  |
|  |  | 查核紀錄收文日期 |  |  |
|  |  | 查核紀錄發文字號 |  |  |
|  |  | 限定回覆期限 |  |  |
| 逾期未能改善原因 |  |  |  |  |
| 主辦機關採取處置措施 |  |  |  |  |
| 工程主辦機關人員是否有疏於督導之責 □是 □否 是否針對承、監造單位暫停估驗 □是 □否 是否依契約罰則規定辦理 □是 □否 是否採取其他處置作為 □是 □否 |  |  |  |  |
| 主辦機關處置措施辦理情形及結果（務必說明） |  |  |  |  |
| 本案預定完成缺失改善日期： |  |  |  |  |
| 承辦人員簽章： |  |  | 局（室）主管簽章： |  |

備註：1.本表應於期限內提報本府工程查核小組核備。

2.缺失未於期限內改善完妥且未經查核小組同意展延期限者，機關除應依契約規定處理外，並通知廠商撤換工地負責人及品管人員或安全衛生管理人員。

106年10月版

工程查核缺失改善成果文件製作注意事項

- 缺失改善成果請製作乙式二份，一份由本府工程施工查核小組存檔，一份由主辦機關自行存檔。

- 缺失改善成果裝訂順序如下：裝訂成冊（西式橫書，裝訂於左側）

    - 封面內容

標題：(機關全銜)公共工程施工查核缺失改善成果報告

工程名稱：

查核日期：

主辦機關：

設計單位：

監造單位：

承包廠商：

    - 目錄

    - 金門縣政府公共工程施工品質查核紀錄表

    - 工程施工查核改善對策及結果表（最後1頁相關人員核章）

    - 施工缺失改善照片表（需索引標示）

    - 相關附件（需索引標示）

- 缺失項目請依「工程施工查核改善對策及結果表」逐條敘明「缺失改善方 式」、「缺失改善結果」(如施工品質缺失，請明確提出缺失改善結果(量化)，是否符合契約、圖說或規範(量化))及「缺失預防措施」，並填註「完成日期」。

- 缺失改善前、中、後照片(彩色照片)，應顯示(或標柱)拍攝日期，其拍攝位置、方向應一致，以利判別是否完成改善。

五、所附相關附件及照片應按先後順序索引標示清楚。

六、核章欄位説明如下：

1.主辦機關：承辦人簽章、機關（局、室）首長或其授權人員核章。

2.設計單位：設計單位核章、設計專技人員簽章。

3.監造單位：監造單位核章、現場監造主管簽章。

4.施工單位：廠商核章、工地主任簽章(工地負責人簽章)。

工程施工查核改善對策及結果表

標案名稱：○○道路改善工程

查核日期：○○年○○月○○日                第1頁共 4 頁

| 缺失項目 (含建議) | 改善對策及結果 (附改善前中後照片請註明) | 完成 日期 | 備註 (未完成者請說明) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.本工程於100年1月4日開工，僅督導四次集中於4月22日至5月10日，應可分散督導之時間點，且督導紀錄宜製作表目錄以便於查閱。（缺失編號數） | - 本案後續已分散督導之時間點，並於100.5.18及100.6.5辦理督導，督導紀錄。(詳附件一) - 督導紀錄並製作表目錄。(詳附件二) | 106.10.02 |  |
| 2.施工品質計畫雖已完成審查程序，但審查紀錄不夠詳實，有關預定進度表、材料進場試驗標準與頻率、落實文件管理系統等，請檢討改善。 （缺失編號數） | 1.監造單位已函文提請承商補送資料如下： (1)有關施工品質計畫書重點部份重新補充製作，如依預定進度表所排定之時程落後，已要求承商重新檢討修正進度表，並提出趕工計畫。 (2)依施工計畫書所提文件紀錄編碼，詳加檢視及重新製作於92/12/24品質抽查提出審閱之內業文件。 2.承商已於1/15完成上述文件。 (詳附件三) 監造單位另補充說明材料進場試驗標準與頻率表。(詳附件四) | 106.10.02 |  |
| 3.監造日報紀錄過於簡略，例如缺重要事項之處理等，請檢討改善。（缺失編號數） | 監造日報已加強補充對承商之指示事項紀錄，且工地有相關之重要事件也加強詳細記載。(詳附件五) | 106.10.02 |  |

工程施工查核改善對策及結果表

標案名稱：○○道路改善工程

查核日期：○○年○○月○○日                第2頁共4頁

| 缺失項目 (含建議) | 改善對策及結果 (附改善前中後照片請註明) | 完成 日期 | 備註 (未完成者請說明) |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1K+840紐澤西護欄鋼筋配置不整齊，間距不均，部分間距不合圖說規定，部分綁紮位置不正確，形成保護層不足，且線型未依整齊曲線排置，請檢討改善。 （缺失編號數） | 已督導承商重新綁紮修正，其紐澤西護欄之鋼筋配置支數亦符合設計要求。另為求護欄鋼筋之配置以及間距整齊，本案另於0+595~0+655處監督指導承商進行標準作業，辦理鋼筋支數與間距、高度之量測，並進行水平高度之水線放樣，封模之放樣，施做後線型整齊，未來將依要求承商依此方式辦理施作。 (詳附件六) | 106.10.02 |  |
| 5.2K+800擋土牆前段未能與測溝共構，留下間隙甚大，可能導致管湧，影響路基有效土壓力，且於路側發現大型混凝土塊等雜物回填，請檢討改善。（缺失編號數） | 已改善完成，擋土牆與測溝間隙已PC填築完成，路側並已將大型混凝土塊等雜物清除，並於此未完成範圍已施作完成警示帶圍設。 (詳附件七) | 106.10.02 |  |
| 規劃設計問題及建議一：電氣圖面應有電機技師簽證用印，不可由土木或水利技師簽證，以落實專業分工。 | 1.本公司設計之初，電氣圖面即無電機技師簽證，故無法提供電機技師簽證，俟後本公司如承攬設計類似工程，將委請電機技師簽證。 2.本案電力、電信、消防等各項送審書圖，已請廠商委請專業技師簽認。(詳附件八) | 106.10.02 |  |

工程施工查核改善對策及結果表

標案名稱：○○道路改善工程

查核日期：○○年○○月○○日                第3頁共4頁

| 缺失項目 (含建議) | 改善對策及結果 (附改善前中後照片請註明) | 完成 日期 | 備註 (未完成者請說明) |
| --- | --- | --- | --- |
| 規劃設計問題及建議二： 合約只有弱電材料設備缺監控系統架構圖，不知將來如何驗收，請檢視是否還有其他圖說不完整，請補齊以利工進。 | 1.本工程施工規範「高級處理設備監控系統」已詳列監控系統各項規定，並要求廠商應提設備及圖表等資料送審，系統控制及圖控操作系統資料均已完成核備。 2.後續本案將依核備之資料據以驗收。(詳附件九) | 106.10.02 |  |
| 其他建議1：本工程鍍鋅格柵使用量多，惟鍍鋅格柵試驗報告卻未取得，且監造單位未會同取樣送實驗室，樣品是否為工地使用材料，不無疑義，違反材料進場管制程序，應依契約規定重新取樣辦理檢試驗，請速檢討改善。 | 由於承商洽詢具CNLA認證合格機構費時較長，致檢驗作業有所延宕，目前鍍鋅格柵施工使用尚不多，經催辦後承商加緊作業業已覓妥，並已於93/1/14抽驗現場之鍍鋅格柵蓋版，並於93/1/15送驗洽商完成之金相材料實驗室(CNLA編號第0426號)。 (詳附件三)。 | 106.10.02 |  |
| 其他建議2：○○公司提供之混凝土配比設計，請重新補正，建議245kg/cm2水灰比可望提高至0.48，請檢討改善。 | 本道路改善採用之混凝土為信邦混凝土有限公司所岀料，承商已另行補充信邦公司之混凝土配比設計及其相關合格資料。(詳附件四) | 106.10.02 |  |
| 其他建議3：.請依公共工程剩餘土石方流向查核表，確實辦理該表之查核項目內容。 | 本工程承商目前已積極製作棄土計畫，惟目前尚未進行舖面之刨除，尚未有運棄土問題，另函文請承商速提棄土計畫，以利後續道路土方開挖舖面之施工作業。(詳附件五) | 106.10.02 |  |

工程施工查核改善對策及結果表

標案名稱：○○道路改善工程

查核日期：○○年○○月○○日              第  4 頁共 4 頁

| 缺失項目 (含其他意見) |  | 改善對策及結果 (附改善前中後照片請註明) |  | 完成 日期 |  | 備註 (未完成者請說明) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 缺失照片一：.除了工程告示牌外，交通維持及安全警示帶措施不足，應於1K+840、2K+800、4K+300等處加施工警示帶，以維施工安全措施之提昇，請檢討改善。 |  | 已加強工地安全，於施工範圍加強警示帶之圍設，改善前、中後照片。(詳附件六) |  | 106.10.02 |  |  |
| 缺失照片二：部分作業人員未帶安全帽，請檢討改善。 |  | 加強工地安全衛生教育宣導及要求，並隨時注意工地安全，改善前、中後照片。(詳附件七) |  | 106.10.02 |  |  |
| 其他：本工程查核缺失扣點，請依契約規定扣罰，並將扣罰結果登錄於標案管理系統。 |  | 有關本次查核缺失扣點，將於承商請領第五期計價款及監造單位請領第三期監造服務費時辦理扣罰，扣罰結果已登錄於標案管理系統中。(詳附件八) |  | 106.10.02 |  |  |
| 承包商 | 監造單位 |  | 設計單位 |  | 主辦機關 |  |
| （工地負責人核章） 工地負責人或法定工地主任簽章 廠商印章 | (工地負責人核章) 監造印章 工地負責人簽章 |  | (專技人員核章) 設計印章 |  | (機關首長核章) 承辦人簽章 機關首長核章 |  |

註：

1.若本工程符合營造業法第三十條規定需置工地主任之工程，則承包商之欄位需由該法規定之工地主任核章。

2.各相關人員核章前，請先確認缺失已改善完成。

3.規劃設計問題由設計單位回覆，該欄位由該案專技簽證技師核章。

4.依據工程會106.09.28工程管字第10600308180號函示「工程施工查核改善對策及結果表」之核章，無須逐項缺失及逐頁核章，僅於該表最後一頁之承包商、監造單位及主辦機關等欄位核章即可。

工程施工查核小組處理查核缺失改善逾期案件規定

中華民國九十四年九月二十九日行政院公共工程委員會

工程管字第○九四○○三五七一六○號函訂定

中華民國一○五年六月十三日行政院公共工程委員會

工程管字第一○五○○一八二八一○號函修正

- 依據工程施工查核小組作業辦法第九條及第十條規定辦理。

二、缺失改善逾期之認定基準：

（一）工程主管機關工程施工查核小組（以下簡稱查核小組）查核之案件，其缺失改善是否逾期，以工程主辦機關回函日期為準。各部會行處局署院查核小組查核補助工程之案件，得比照之。

（二）中央查核小組查核之案件，其缺失改善是否逾期，以工程主辦機關回函工程主管機關查核小組日期為準，其缺失審查是否逾期，以工程主管機關查核小組回函日期為準。

三、缺失改善逾期之申請展延：

（一）工程主辦機關應督導廠商（含專案管理、監造及施工等廠商）限期提送查核缺失之改善結果。

（二）工程主管機關查核小組查核之案件，應依下列規定辦理；各部會行處局署院查核小組查核補助工程之案件，得比照之：

１、工程主辦機關經檢討查核缺失，無法於期限內全部改善完成時，應於期限前先將已改善完成部分先行回復工程主管機關查核小組，並就無法如期改善部分，敘明原因申請同意展延期限。

２、工程主管機關查核小組應就工程主辦機關所提缺失改善展延期限申請，審查是否同意展延。其同意展延者，應函請工程主辦機關限期提報缺失改善結果，改善期限最長以不逾三星期（日曆天）為原則；不同意展延者，依原訂時限檢討改善逾期之責任歸屬。

（三）中央查核小組查核之案件，應依下列規定辦理：

１、工程主辦機關經檢討查核缺失改善，無法於期限內全部改善完成者：

（１）應於期限前先將已改善完成部分，先行回復工程主管機關查核小組核可後轉中央查核小組備查。另就無法如期改善部分，敘明原因報經工程主管機關查核小組同意，轉報中央查核小組申請展延期限。

（２）中央查核小組應就工程主辦機關所提缺失改善展延期限申請，審查是否同意展延。其同意展延者，應函請工程主管機關查核小組轉知工程主辦機關限期提報缺失改善結果，改善期限最長以不逾三星期（日曆天）為原則；不同意展延者，依原訂時限檢討改善逾期之責任歸屬。

２、受查核案件部分未完全改善，經工程主管機關查核小組退回澄清或補件者：

（１）工程主管機關查核小組應函請工程主辦機關補正缺失改善結果，並副知中央查核小組；該副知函應檢附工程主辦機關改善結果原件一份，供中央查核小組審核。中央查核小組若認仍須再補正時，應函請工程主辦機關一併改善，並副知工程主管機關查核小組。

（２）工程主辦機關於收到工程主管機關查核小組或中央查核小組退回或補正通知後，應即依工程施工查核小組作業辦法規定，直接函請中央查核小組同意展延缺失改善期限並副知工程主管機關查核小組。

（３）中央查核小組同意工程主辦機關展延缺失改善期限時，應考量改善時間及工程主管機關查核小組審查、函轉等作業時間，自工程主管機關查核小組發函澄清或補件起合計以不逾三星期（日曆天）為原則。

四、缺失改善逾期之處置：

（一）廠商缺失改善逾期，工程主辦機關應於一星期內（日曆天）依工程施工查核小組作業辦法第十條第四項及契約規定，依責任歸屬對廠商及相關人員予以適當處置，並副知辦理該次查核之查核小組。如屬中央查核小組查核之案件，工程主辦機關應同時副知工程主管機關查核小組；各部會行處局署院查核小組查核補助工程之案件，得比照之。

（二）廠商缺失改善逾期提報，工程主辦機關未檢討責任者，查核小組應依工程施工查核小組作業辦法第十條第五項規定辦理，並於二星期內（日曆天）發函稽催。

（三）工程主辦機關應將查核缺失，列為工程驗收項目之參考，並得依契約規定暫停發放估驗款或依約定之罰則辦理。

（四）工程主辦機關對缺失改善逾期之處置結果，應函請工程主管機關查核小組備查，並上網登錄。

（五）中央查核小組查核之案件，工程主辦機關應先函請工程主管機關查核小組審查後轉中央查核小組備查；中央查核小組就其查核之案件函請工程主管機關查核小組轉工程主辦機關辦理。

五、其他注意事項：

（一）缺失改善逾期之展期、補正改善結果及檢討責任時間，各以不逾三星期（日曆天）為原則。

（二）查核小組對缺失改善逾期及責任檢討，得分別處理。缺失如已改善完成，得准予先行結案，責任檢討部分則另案列管追蹤。

（三）查核小組處理缺失改善相關事宜，應考量內部文書作業期程，以免逾期。

金門縣政府工程施工查核小組補充規定

中華民國101年8月6日金門縣政府府工品字第1010059088號函施行

一、金門縣政府（以下簡稱本府）為提升金門縣公共工程品質管理制度及施工品質，爰依工程施工查核小組作業辦法第十二條訂定本規定。

二、本府工程施工查核小組（以下簡稱本小組）為辦理工程查核事宜，本府暨所屬各級行政機關、公立學校及公營事業機構（以下簡稱機關）應按期至行政院公共工程委員會（以下簡稱工程會）公共工程標案管理資訊系統覈實填報工程基本資料及執行進度，有下列情形者，得辦理獎懲：

（一）機關承辦人每月五日前，覈實填報工程基本資料及執行進度，經年度統計後填報資料確實無誤，承辦人給予嘉獎一次。

（二）機關有下列情形者，處承辦人申誡一次以上之處分。

  - 查有填報不實之情事。

  - 逾每月七日未填報應填資料，經稽催仍未填報而無正當理由者，或填報不實意圖規避受查核情事者。

  - 對於停工案件已復工而未更新復工日期或解約案件已重新招標決標而未更新標案編號者。

三、有下列情形之一者，得優先擇取查核：

（一）行政院列管公共建設計畫之工程。

（二）本府施政計畫列管之工程。

（三）本府採購稽核小組稽查發現重大疏失之工程。

（四）施工進度落後百分之十以上之工程。

（五）本府工程異常標案檢討會交查之工程。

（六）審計稽核發現重大疏失之工程。

（七）輿論責難或有重大事故之工程。

（八）全民督工專線通報或檢舉之工程。

（九）有品質不良紀錄之專案管理廠商、監造廠商或施工廠商承攬之在建工程。

（十）前次經本小組評定查核成績未達75分之工程。

（十一）未按期至工程會公共工程標案管理資訊系統覈實填報工程基本資料及執行進度，或查有填報不實之情事。

（十二）配合工程會政策加強查核。

四、本府依工程施工查核實施計畫辦理工程施工查核時，機關應通知專案管理廠商、規劃設計單位、監造單位及廠商指派建築師或專業技師、監工人員與專任工程人員、工地負責人（或工地主任）、品管人員及勞安人員等到場會同辦理。

前項相關人員於查核時，應攜帶身份証明，以供查核人員比對。如有未能出席說明者，應於查核前以書面向機關辦理請假，同時出具證明文件，並指派同等資格之代理人出席說明。

有行政院人事行政局公布之特定休假或婚喪產假及其他特殊情況者，始得辦理請假。

未依規定到場且未辦理請假者，或有冒名出席者（由機關依相關法令辦理），本規定第五點辦理。

五、專案管理廠商、規劃設計單位、監造單位之建築師、技師與廠商之專任工程人員、工地代表人等，有前點未會同到場說明者，每人扣罰違約金之規定如下：

（一）查核金額以上工程，以工程施工費千分之零點二計算，惟扣罰之委託技術服務費或工程施工費，不得低於新臺幣二萬五千元。

（二）一千萬元以上未達查核金額之工程，以工程施工費千分之零點五計算，惟扣罰委託技術服務費或工程施工費，不得低於新臺幣一萬元。

（三）未達一千萬元之工程，以工程施工費千分之一計算，惟扣罰之委託技術服務費或工程施工費，不得低於新臺幣五千元。

監造單位之監工人員及廠商之品管人員及勞安人員於查核時未到場且未請假者，每人扣罰新臺幣五千元。

六、查核時，如發現工程品質缺失情形嚴重，本小組將於查核紀錄記載，並責成機關督促廠商改善；其缺失須拆除重作時，拆除重作範圍由本小組領隊與查核委員共同商議決定，並於查核現場告知。須拆除部分，應於期限內進場拆除，並於拆除完成後先行試作局部樣品，通知本小組辦理必要之複查。

七、查核缺失事項，機關應督促廠商立即檢討改善，並限期一個月內改善完妥，經機關確認改善完妥，報本小組備查。缺失未能於期限內改善完妥時，機關應在期限內行文向本小組申報展期，逾期依工程施工查核小組作業辦法第十條第四項規定及本規定第九點辦理。

八、機關提報缺失改善結果，應參照施工查核缺失改善自主檢查表（附表一），製作缺失改善報告，如缺失改善不明確者，本小組予以退回，並限期重新提報。對於機關提報缺失改善結果及處置事項，本小組於必要時得派員確認。

九、缺失改善有下列情形之一，機關應檢討所屬人員及廠商疏失之責任，並將處置結果函覆本小組備查。

（一）逾期未提報缺失改善結果，經稽催仍未依期限處理者。

（二）缺失改善結果不實，情節重大者。

前項疏失責任歸屬處置規定如下：

（一）所屬人員處申誡一次以上之處分。

（二）追究監造單位監造不實責任，除撤換監造單位派駐現場人員外，並依契約罰則辦理，必要時得暫停給付監造服務費用，直到缺失完成改善始繼續給付。

（三）追究承攬廠商施工責任，除撤換工地負責人、品管人員或勞工安全衛生管理人員外，並依契約罰則辦理，必要時得暫停給付工程估驗款，直到缺失完成改善始繼續給付。

十、機關得就本小組查核結果，對所屬相關人員辦理獎懲。

（一）工程執行時，無任何勞安事故發生，且無缺失扣點等級嚴重之情形，其查核成績符合下列規定者，給予獎勵。

- 成績為八十至八十三分，承辦人嘉獎一次。

- 成績為八十四至八十七分，承辦人嘉獎二次，直屬主管嘉獎一次。

- 成績為八十八分以上，承辦人小功一次，直屬主管嘉獎二次。。

（二）機關品質管理制度經本小組扣點者，依下列扣點情形予以懲處。

１、缺失總扣點達十點者，承辦人口頭告誡。

２、缺失總扣點達二十點者，承辦人書面警告。

３、缺失總扣點達三十點以上者，承辦人及直屬主管申誡一次。

十一、機關得就本小組查核結果，對所屬廠商辦理獎勵。

（一）技術服務廠商及廠商，依成績及品質貢獻程度，分獎勵期間為一至二年；總平均分數九十分以上獎勵二年，八十五分以上未達九十分獎勵一年。在獎勵期間內參加機關之勞務採購或工程採購，其獎勵措施如下：

１、招標方式採限制性招標之採購，得優先邀請符合該採購資格條件之廠商參與議價或比價。

２、招標方式採公開評選之採購，得列為評選項目加分參考。

３、參加本府各機關辦理工程招標時，其押標金、履約保證金或保固保證金金額得降低百分之五十。

４、請領工程預付款時，得申請增加決標金額(扣除保險及稅捐)百分之十。但預付款額度超過百分之三十或預算不足支應之部分，不予獎勵。

（二）機關依押標金保證金暨其他擔保作業辦法第三十三條之五規定，辦理減收優良廠商押標金、履約保證金或保固保證金之作業。由本府公告之優良廠商，得由機關依政府採購法規定優先邀請比價。

（三）獲獎之廠商在獎勵期間內，有下列情形之一，機關應立即通知本府公告取消獎勵：

１、經機關依政府採購法第一百零二條第三項規定刊登政府採購公報，且尚在政府採購法第一百零三條第一項所定期限內者。

２、違反營造業法或技師法，並經主管機關處以停業處分。

３、技術顧問機構經主管機關註銷其登記證。

４、廠商所承攬之工程經鑑定為高氯離子混凝土或鋼筋輻射污染。

５、機關辦理執行中之工程，經法律程序確定有品質或履約能力之瑕疵者。

６、廠商所承攬之任一工程，如經中央政府查核小組或本府查核成績為丙等者。

７、廠商所承攬之任一工程之工作場所內，發生死亡職業災害或發生災害之罹災住院人數達二人以上。

８、廠商所承攬之任一工程，因違反環境保護法規，受主管機關處全部停工一次或部分停工二次以上之處分；巨額採購工程累計罰款金額達新臺幣一百萬元以上；查核金額以上未達巨額之工程累計罰款金額達新臺幣三十萬元以上；未達查核金額之工程累計罰款金額達新臺幣十萬元以上。

９、因施工品質不佳發生國賠事件者。

（四）前款取消獎勵公告日起，不再適用獎勵措施，已與其簽立契約之機關應通知該廠商於期限內補足原獎勵差額，其不依期限補足者，自其爾後之工程估驗款中扣除，至補足差額為止。

十二、機關得就本小組查核結果，辦理懲處措施；其機關除應依契約規定處置外，並依下列規定辦理，同時將處置情況報府備查：

（一）工程施工查核懲罰性違約金：

１、巨額金額以上之工程，廠商每點扣處新臺幣八千元，技術服務廠商，每點扣款新臺幣二千元。

２、查核金額以上未達巨額之工程，廠商每點扣處新臺幣四千元，技術服務廠商，每點扣款新臺幣一千元；一千萬元以上未達查核金額之工程，廠商每點扣處新臺幣二千元，技術服務廠商，每點扣款新臺幣五百元。

３、未達一千萬元之工程，廠商每點扣處新臺幣一千元，技術服務廠商，每點扣款新臺幣二百五十元。

４、工程施工查核小組查核結果，成績列為丙等且可歸責於廠商者，除依本契約之懲罰性違約金相關規定及「工程施工查核小組作業辦法」規定辦理外，另扣罰廠商工程品管費用之百分之一。

５、品質缺失懲罰性違約金之支付，機關應自技術服務廠商或廠商應付價金中扣抵；其有不足者，得通知繳納或自保證金扣抵，其懲罰性違約金上限為契約價金總額百分之二十。

（二）對相關人員之懲處（查核等第為丙等者）：

１、對所屬人員依法令為懲戒、懲處或移送司法機關辦理。

２、機關對負責該工程之建築師、技師、專任工程人員或工地主任，報請各該主管機關依相關法規予以懲處或移送司法機關。

３、廠商有政府採購法第一百零一條第一項各款規定之情形者，依政府採購法第一百零一條至第一百零三條規定處理。

４、通知監造單位撤換監工人員。

５、通知廠商依契約撤換工地代表人或品管人員或勞工安全衛生管理人員。

十三、本府施工查核時，除依前款規定扣點罰款外，有下列常見缺失者，機關另對每項缺失加倍扣罰：(1) 混凝土澆置、搗實不合規範，有嚴重之冷縫、蜂窩或孔洞產。(2)施工縫及伸縮縫(含填縫材料施作)留設不當或施作不當或未設置。(3)主筋或箍筋未綁紮固定確實或箍(繫)筋、彎鉤綁紮不合規範要求。(4)模板使用過度，品質不良破損、翹曲。(5)高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分(如樓梯、電梯口、天井、管道間、構台、橋樑墩柱及橋面版等)，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或佩掛安全帶之防墜設施。

十四、機關於接受本府工程施工查核後，應依查核所列缺失項目（含其他意見），責成廠商、監造單位或設計單位、專案管理廠商，依其權責所屬缺失項目逐項檢討改善，並於本府限定之期限內，將缺失改善完妥並函報本府備查，未如期改善且未經本府同意展延期限者，機關除檢討懲處失職承辦人員（所屬失職人員列入年終績效考核及相關獎金之檢討）外，應依契約及「工程施工查核小組處理查核缺失改善逾期案件補充規定」辦理並本規定第十二條第二項第四款或第五款規定撤換相關人員，同時依「金門縣政府暨所屬各級行政機關、公立學校及公營事業機構公共工程品質管理作業要點」之權責分工表罰則辦理扣款。

附表一  施工查核缺失改善自主檢查表

案名：

| 項次 | 檢 查 項 目 | 檢查結果 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工查核改善資料應於 年 月 日前提報，是否於期限內提報。 | □是□否 |  |
| 2 | 工程施工查核改善對策及結果表，是否依工程施工查核實施計畫規定格式編製。 | □是□否 |  |
| 3 | 缺失之附件是否依工程施工查核實施計畫規定格式編製黏貼，並確實檢附附件。 | □是□否 |  |
| 4 | 「工程施工查核改善對策及結果表」核章欄位由權責單位逐項簽署。 | □是□否 |  |
| 5 | 「缺失項目」、「規劃設計問題」、「其他建議」及「缺失照片」均應逐項答覆；每項缺失內所含各小項缺失，應確實逐項答覆。 | □是□否 |  |
| 6 | 缺失項目之內容正確無漏字、缺失編號確實填寫無疏漏。 | □是□否 |  |
| 7 | 相關缺失涉及非單一單位時，已整合後回覆。 | □是□否 |  |
| 8 | 「工程施工查核改善對策及結果表」內完成日期確實填報，時間無誤。 | □是□否 |  |
| 9 | 「施工缺失改善前、中、後照片表」應為彩色照片，其拍攝位置及方向應一致且照片清淅，說明欄應加註「缺失改善之作法及成果」等說明。 | □是□否 |  |
| 10 | 是否檢附缺失扣點扣款資料。 | □是□否□免檢附 |  |

檢查人員聯絡方式：

| 姓 名 |  | 檢查日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 電 話 |  | 傳 真 |  |
| 手 機 |  | 電子郵件 |  |

備註：本表供機關承辦人員檢核用，並請置於公文次頁。