附表1

| **水源不足地區增設消防栓或增闢替代水源執行進度管制表**  **統計期間：104/10-104/12** | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 機關別 | 水源不足地區(處) | | 欲增設水源項目、數量 | | | | | | 預定完成  期限 | 目前辦理進度 | | |
| 金門縣消防局 | 項次 | 名稱(地點) | 地上式消防栓  (支) | 地下式消防栓(支) | 蓄  水  池  (處) | 游  泳  池  (處) | 深  水  井  (處) | 其  他 | (年/月) | 完成地點  評估  (20％) | 辦理施作  (50％) | 完成使用勘驗(30％) |
| 1 | 金寧鄉古寧村北山(44號前) | 1 |  |  |  |  |  | 103年1月 | V | V | V |
| 2 | 金寧鄉古寧村北山(鎮西宮後) | 1 |  |  |  |  |  | 103年1月 | V | V | V |
| 3 | 金湖鎮昇恆昌金湖商場 |  |  | 1 |  |  |  | 102年11月 | V | V | V |
| 4 | 金湖鎮蓮庵里峰上 | 1 |  |  |  |  |  | 103年1月 | V | V | V |
| 5 | 金沙鎮大洋里內洋公車牌附近 | 1 |  |  |  |  |  | 103年1月 | V | V | V |
| 6 | 金沙鎮三山里東山前15-1號附近 | 1 |  |  |  |  |  | 104年12月 | V | V | V |
| 7 | 金沙鎮光前里蔡厝十字路口附近 | 1 |  |  |  |  |  | 104年12月 | V | V | V |
| 8 | 金城鎮東門里宏福飯店、模範街附近 | 1 |  |  |  |  |  | 105年12月 | V |  |  |
| 9 | 金城鎮西門里吉得堡美語附近 | 1 |  |  |  |  |  | 105年12月 | V |  |  |
| 10 | 金城鎮金水里金水國小、得月樓附近 | 1 |  |  |  |  |  | 105年12月 |  |  |  |
| 11 | 金城鎮金水里后豐港2號及后豐港區老人活動中心前 | 1 |  |  |  |  |  | 107年12月 |  |  |  |
| 12 | 金城鎮珠沙里泗湖村內 | 1 |  |  |  |  |  | 105年12月 |  |  |  |
| 13 | 金城鎮珠沙里珠山村庄旁 | 1 |  |  |  |  |  | 105年12月 |  |  |  |
| 14 | 金城鎮賢庵里山前公車站牌旁 | 1 |  |  |  |  |  | 105年12月 |  |  |  |
| 15 | 金城鎮賢庵里古區村莊內 | 1 |  |  |  |  |  | 105年12月 |  |  |  |
| 16 | 金城鎮賢庵里官路邊村落路口處 | 1 |  |  |  |  |  | 107年12月 |  |  |  |
| 17 | 金寧鄉后盤村后沙 | 1 |  |  |  |  |  | 107年12月 |  |  |  |
| 18 | 金湖鎮新湖里后園 | 1 |  |  |  |  |  | 105年12月 | V | V |  |
| 19 | 金湖鎮料羅里料羅新村 | 1 |  |  |  |  |  | 105年12月 | V | V |  |
| 20 | 金湖鎮蓮庵里庵邊 | 1 |  |  |  |  |  | 105年12月 | V | V |  |
| 21 | 金湖鎮新市里新市籃球場周圍行道樹附近 | 1 |  |  |  |  |  | 105年12月 | V | V |  |
| 22 | 金湖鎮新市里國順街 | 1 |  |  |  |  |  | 105年12月 | V |  |  |
| 23 | 金沙鎮浦山里呂厝25號附近 | 1 |  |  |  |  |  | 105年12月 |  |  |  |
| 24 | 金沙鎮浦山里洋山53號附近 | 1 |  |  |  |  |  | 105年12月 | V |  |  |
| 25 | 烈嶼鄉庵下村(庵頂)金源盛瓦斯行附近 | 1 |  |  |  |  |  | 105年12月 | V |  |  |
| 26 | 烈嶼鄉西吳村近九井路上 | 1 |  |  |  |  |  | 105年12月 | V |  |  |
| 27 | 烈嶼鄉下田村九井路上 | 1 |  |  |  |  |  | 105年12月 | V |  |  |
| 28 | 烈嶼鄉東坑村左岸民宿附近 | 1 |  |  |  |  |  | 105年12月 | V | V |  |
| 29 | 金城鎮東門里商會附近 | 1 |  |  |  |  |  | 1.本縣自來水廠表示本處為2吋管，管徑不足，距離約150公尺處(總兵署前)設有消防栓一座，經考量後先暫不增設。  2.本區已擬定搶救腹案，轄區分隊並定期辦理搶救演練。 | | | |
| 30 | 金城鎮南門里金滿樓附近 | 1 |  |  |  |  |  | 1.本縣自來水廠表示本處為2吋管，管徑不足，距離約200公尺處(小叮噹牛排館前)設有消防栓一座，經考量後先暫不增設。  2.本區已擬定搶救腹案，轄區分隊並定期辦理搶救演練。 | | | |
| 31 | 金湖鎮山外里太武山玉章路劉玉章銅像圓環處 |  |  |  |  |  |  | 1.本區無民宅，本縣自來水廠表示目前管線未到達。  2.已擬定搶救腹案，轄區分隊並定期辦理搶救演練。 | | | |
| 32 | 金湖鎮山外里武山玉章路海印寺路口處 | 1 |  |  |  |  |  | 1.本區無民宅，本縣自來水廠表示目前管線未到達。  2.已擬定搶救腹案，轄區分隊並定期辦理搶救演練。 | | | |
| 33 | 金湖鎮山外里埕下 | 1 |  |  |  |  |  | 1.本縣自來水廠表示本處為3吋管，管徑不足，距離約100公尺處(南雄)設有消防栓一座，因用戶數少且地勢高，經考量後先暫不增設2.本區已擬定搶救腹案，轄區分隊並定期辦理搶救演練。 | | | |
| 34 | 金湖鎮溪湖里復國墩 | 1 |  |  |  |  |  | 本縣自來水廠表示本處為2吋管，地勢較高，水壓較為不足，經考量後先暫不增設。  2.本區已擬定搶救腹案，轄區分隊並定期辦理搶救演練。 | | | |
| 35 | 金沙鎮三山里安瀾國小路口 | 1 |  |  |  |  |  | 1.本縣自來水廠表示目前管線未到達，未來如水廠埋設相關管線時將請配合規劃設置消防栓。  2.本區已擬定搶救腹案，轄區分隊並定期辦理搶救演練。 | | | |

備註：

一、請於104年1月5日、4月5日、7月5日、10月5日及105年元月5日前將前季辦理情形函報本署(請附網站截圖影本)並公布於 貴局網站。

二、「完成期限」以近期(1至2年)能完成為主，未限制完成期限。

三、有列「其他水源」者，請於「名稱」說明增列水源種類。

四、增闢替代水源種類：指蓄水池、游泳池及深水井及其他與報署「消防水源」公務統計報表定義一致。

五、聯絡人：李專員玉如、電話:02-81959119-6223、傳真：89114274、e-mail：ruru @nfa.gov.tw