金門縣護理之家（含日間照護）機構開業會勘審查表

一、機關名稱：

地址：

二、負 責 人：                                             聯絡人：

電話：                                               電話：

|  | 護 理 之 家、日 間 照 護 | 審核單位 | 審核結果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 符合 | 不符合 | 不符合者請具體詳填說明 |
| 一般規定 |  | 一、建築物核准使用用途是否相符暨現場是否與使用執照暨建物竣工圖相符。 二、建物審查無違建（如有違建請填下一項）。 三、建物審查有違建，為以一台灣省政府建設廳八十六年六月四日八六建四字第二六一七八號函規定由建築師簽證負責未影響公共安全（請出示證明文件）。 | 工務處或建管單位 | □ □ □ | □ □ |  |
|  |  | 四、消防安全設備部份應符合「各類場所消防安全設備設置標準」。 五、防火管理部份應符合消防法及其他相關法令規定。 六、總樓地板面積超過一五０平方公尺以上，應使用附有防焰標示之地毯、窗簾、布幕、展示用廣告板及其他之指定防焰物品。 七、管理權人是否有委託消防設備師（士）定期檢修消防安全設備，其檢修結果有無依限申報。 | 消防（局）單位 |  |  |  |
|  |  | 八、設有鍋爐者，應符合空氣污染防制法及其相關法令規定。 九、一般及感染性事業廢棄物之貯存、清除、處理方式應符合事業廢棄物之貯存清除處理方法及設施標準規定。 十、飲用自來水，另設有飲水積水質需檢附水質檢驗報告。 | 環保（局）單位 |  |  |  |
| 人員 | 護 理 人 員 及 其 他 | 一、護理之家：每十五人至少一人。 二、日間照護：每二十人至少一人。 三、負責護理人員資格：護理師應具備從事臨床護理工作年資四年以上。護士應具備從事臨床護理工作年資七年以上。 四、二十四小時均應有護理人員值班。 五、每五床應有一人以上病患服務人員。 六、應有指定人員管理護理紀錄。 | 衛生局 | □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ |  |
| 護理服務設施 | 病 房 | 一、不得設於地下樓層。 二、病房： （一）床尾與牆壁之距離至少一公尺。 （二）床與床距離至少０．八公尺。 （三）每床應設床頭櫃及與護理站之呼叫器。 （四）每床應設床欄及調節高度之裝置。 （五）二人或多人病室應備有隔離視線的屏障物。 三、設日間照護者視需要設休息床位。 四、護理站 （一）準備室、工作車。 （二）護理紀錄、藥品及醫療器材存放櫃。 （三）急救設備應有：氧氣、氧氣面罩、鼻管、抽吸設備、人工氣道、喉頭鏡、甦醒袋、常備急救藥品 （四）輪椅。 （五）污物處理設備。 五、空調設備。 六、被褥、床單存放櫃及雜物之貯藏設施。 | 衛生局 | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ |  |
|  | 日常活動場所 | 依病床數，每床應有四平方公尺以上。 | 衛生局 | □ | □ |  |
|  | 衛 浴 設 備 | 一、病房應設衛生及淋浴設備。 二、應有為臥床或乘坐輪椅病人特殊設計之衛浴設備。 三、多人使用之衛浴應用適當之隔間或門簾。 四、應有扶手及緊急呼叫系統。 | 衛生局 | □ □ □ □ | □ □ □ □ |  |
|  | 其 他 | 一、應有護理紀錄放置設施。 二、應有醫材儲藏設施。 三、視需要設置物理治療職能治療室。 | 衛生局 | □ □ □ | □ □ □ |  |
| 建築物之設計 | 總樓地板面積 | 一、平均每床位有十六平方公尺（不含車庫及宿舍面積）。 二、日間照護每人應有十平方公尺。 | 衛生局 | □ □ | □ □ |  |
|  | 一般 設施 | 一、病房病室應有可資自然採光之窗戶。 二、病房走道淨寬至少一．四公尺。 三、病房病室及衛浴設備至少應各有一扇門且寬度至少為０．八公尺。 | 衛生局 | □ □ □ | □ □ □ |  |
|  | 安全 設備 | 一、病房走道、樓梯及平台應設有扶手、欄杆。 二、樓梯、走道及浴廁地板應設有防滑設施。 三、病房浴廁應設有扶手，並設有緊急呼叫系統。 | 衛生局 | □ □ □ | □ □ □ |  |
| 其他 |  | 一、應維持機構內外環境整潔。 二、病室應通風、光線充足。 三、廚房維持整潔，並設有食物貯藏及冷藏及冷凍設備。 四、用水供應充足、飲用水並應符合用水水質標準之規定。 五、應有適當之照明設備。 六、應有蚊、蠅、蟑螂、鼠害防治之適當措施。 七、設太平間者，應具有屍體冷藏設備。 | 衛生局 | □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ |  |

會勘結果：□准予開業

□部份不符，請改善後再申請複勘

會勘單位：工務處

消防局

環保局

衛生局

機構負責人簽名：