金門縣災害防救會報112年第三次定期會議紀錄

壹、時間：112年11月1日14時。

貳、地點：本府第一會議室。

叄、主持人：李副縣長文良。                   紀錄：周科員柏彰。

肆、出席人員：如簽到表。

伍、主席致詞：(略)

陸、議題討論暨決議事項：

提案一、制定本縣各單位風災災害防救標準作業流程及工作會報內容。

決議：修正後通過，請各單位遵照討論事項修正標準作業流程內容及辦理相關工作。

(一)台電力金門區營業處：

1、建議增加工作會報內容提報說明：

(1)目前整備O人O車待命搶修。

(2)台灣來金支援O人O車及待命地點。

(3)截至會議前已完成修復O處，目前搶修O處。

2、規劃台灣人車預先來金待命搶修事宜，及持續爭取預算推動電線地下化工程。

(二)中華電信金門營運處：洽悉。

(三)社會處：持續精進身障維生器材使用案家風災期間輔助措施。

(四)建設處：

1、風災期間人員聯繫以行動電話為主，應持續更新人員及行動電話清冊，維持隨時可聯繫之功能。

2、重型機具開口契約廠商應詳加檢視，避免與鄉鎮公所簽定廠商重複。

(五)工務處：

1、積淹水災情及預判資訊與鄉鎮公所隨時聯繫，以利預先整備收容場所開設事宜。

2、抽水機開口契約廠商應詳加檢視，避免與鄉鎮公所簽定廠商重複。

(六)金門酒廠：應特別注意火災風險，落實天花板老舊電線巡查，規劃抽換老舊電線。

(七)民政處：風災倒木搶救優先順序適時於民政幹部座談宣達知悉，以降低搶修期間民怨。

(八)教育處：

1、校園已發生之災損提報於工作會報內容中。

2、暑假期間辦理金門地區以外之競賽及交流，應確實掌握人員動態及應變措施。

(九)觀光處：海陸空交通異動資訊、大橋封橋資訊回報應變中心乙節，增列於標準作業程序中。

(十)港務處：

1、標準作業程序流程2、七、如救援能量不足乙節，應修正為回報縣應變中心，轉請中央災害應變中心申請支援。

2、水頭碼頭2號碼頭損壞積極提報中央爭取修繕經費。

(十一)人事處：停班課資訊於決策後回報應變中心乙節，增列於標準作業程序中。

(十二)行政處：應特別注意火災風險，落實老舊電線巡查，規劃抽換老舊電線，並加強下班後用電安全管理。

(十三)金門國家公園管理處：所轄區域因風災造成倒木如於內部深處，應規劃處理期程並落實執行。

(十四)警察局：洽悉。

(十五)衛生局：

1、落實督導金門醫院規劃風災期間洗腎患者分流措施。

2、統計民眾因風災導致傷亡資訊回報應變中心乙節，增列於標準作業程序中。

(十六)環保局：申請兵力支援環境清理等復原工作，應統合五鄉鎮作每日一次性申請。

(十七)車船處：因應交通船停駛，檢視標準作業程序內容應予刪除。

(十八)林務所：

1、風倒木堆置場應分隔堆置區域，設置適當防火間隔，並定期派員巡查。

2、曾設置之風倒木堆置(掩埋)場應規劃人力及巡查機制。

3、林木管理應明確區分管理單位，並定期巡檢，太湖水堤旁2棵榕樹傾倒許久尚未處理。

(十九)養工所：桃園路地下道封閉機制乙節，增列於標準作業程序中。

(二十)自來水廠：抽水閘門開關機制乙節，增列於標準作業程序中。

提案二、核定「金門縣地區災害防救計畫(草案)」。

決議：照案通過。

柒、臨時動議：

金城鎮公所：

一、各機關、學校建請於平時加強樹木整理工作，避免於颱風來臨前才申請協助，將與防颱整備工作重疊，造成公所人力無法負荷。

二、環島南路一段路段因電力線路尚未地下化，為避免颱風造成倒樹，進行預防性修剪，破壞原先規畫景觀營造，因此建請台電優先提列該路段電線地下化。

台電回覆：該路段已規劃於113年開始施作輸電線路下地工程。

主席裁示：

一、配合台電輸電線路下地期程辦理，建設處及各鄉鎮公所納入討論協調單位。

二、請各單位規劃所屬區域內樹木修整週期，於汛期以外時間辦理完成。教育處加強要求各級學校訂定樹木修整週期。

捌、主席指(裁)示：

一、統合性宣達列入防颱SOP：各單位進駐應變中心，相關情資及決

策，例如停班停課、封橋、預防性撤離、開設收容所、民眾傷

亡統計、新聞發布等，請同步副知本縣災害應變中心秘書組。

二、本次會議針對風災災害防救標準作業流程進行詳實審視及檢討，有助於整體規範更加完善，感謝各單位積極配合防救災精進工作，平時多準備，災時應變效率更好，請各單位依據今日討論內容，持續加強各類災害防救工作之整備。

玖、散會。(15時45分)