## 申辦流程： 建設局建築管理課 草 稿
97/07/01	法定空地分割申請
97/07/01	建築物施工勘驗申請
97/07/01	建造執照遺失申請補發
97/07/01	建築物公共安全檢查申請報備與管理

### 法定空地分割申請
申請人→送件、掛號、登記、分件→承辦員審查→課長核判
1. 申請人需為土地所有權人。
2. 法定空地分割證明申請書。
3. 使用執照或建造執照影本。
4. 建築線圖，擬分割圖，其比例尺應與地籍圖相同。
5. 壹樓平面圖及配置分割示意圖，應標示建築物最大投影範圍，其比例尺不得小於1/200。擬分割圖及分割示意圖，均應標明分割線尺寸，及法定空地分割前後之面積。
6. 其他必要之證明文件（如：建築基地空地面積超過依法應保留之法定空地面積者，其超出部分之分割超出空地為畸零地者，應檢附成立協議調整地形或合併建築使用之證明文件）。
建築管理課082-312876

### 建築物施工勘驗申請
申請人→送件、掛號、登記、分件→承辦員核判
（A）申辦開工：
1. 開工申報書（4張）
2. 請攜帶工程手冊，起造人欄須先加蓋印章（自辦則免）。
3. 建築工程開工查報表乙份。
4. 檢附電信配管審核證明單乙份。
5. 檢附環保局空氣污染費繳納收據乙份。
6. 建造執照正本（監造人、承造人、技師等均須蓋印章）。
7. 建築工程勘驗表乙份。
8. 施工計畫書兩份。
9. 廢棄物（土）傾倒流向證明（如地主同意書、使用分區、自行傾倒或委託傾運合約等…）。
10. 一樓平面及位配置藍曬圖（須上色標示安全圍籬、警示燈、出入口所在位置）。
11. 其他另有規定事項（如須消防送審、電力審查、電氣技師簽證、污水 下水道審查等…，請參考執照備考欄所要求另行檢附）。
（B）申辦各樓層勘驗：
1. 建築工程勘驗申報書三份。
2. 建造執照正本，建築工程勘驗查核報告表。
3. 現場照片。
建築管理課082-312876

### 建造執照遺失申請補發
申請人→送件、掛號、登記、分件→承辦員核判申請書一份每份新台幣貳佰元整，圖說影印費由申請人自付。
1. 需先行登報遺失。
2. 申請書。
建築管理課082-312876

### 建築物公共安全檢查申請報備與管理
收件︰向本府建設局收文室掛號。
審查︰檢附證件是否齊全及是否符合法令之規定。
合格發文通知，不合格發文通知補正改善或罰鍰。
----請參考作業流程----
1. 建築物防火避難設施與設備安全檢查申報結果通知書（正本乙份、副本四份）。
2. 專業檢查人員名冊。
3. 建築物防火避難設施與設備安全檢（複）查報告書。
4. 建築物防火避難設施檢查記錄簡圖。
5. 建築物設備安全檢查記簡圖。
6. 建築物防火避難設施與設備安全檢查改善計畫書（無改善項目者，本表得免檢附）。
7. 建築物安全檢查專業檢查人員或專業機構認可證。
8. 使用執照影本：與申報場所地址是否相符。
9. 房屋權利證明影本（建物登記謄本或建物所有權狀影本）：與申報場所地址是否相符。
10. 現況照片：檢附六張以上之彩色照片，以清楚交代受檢場所之現況為原則，專業檢查人必須親至現場檢查並拍照存證。
11. 營業登記證明影本：營業場所與申報場所地址是否相符。
12. 保險證明文件：保險日期、保險金額及投保地點是否相符。
13. 室內裝修合格證明：出廠證明（檢驗證明）及施工證明或專業檢查機構（檢查人）切結書。
建築管理課082-312876
#### 相關檔案 ：