| 96年6月份(2) 抽驗游泳池水質 結果 |
| --- |
| 年 月 | 游泳場所 名 稱 | 總生菌數 (CFU/ml) | 大腸桿菌類 (MPN/100ml) | 大腸桿菌 | 酸鹼值 | 自由有效餘 氯 (PPM) | 備 註 |
|  |  | 標 準 值 |  |
|  |  | 500 | 2.2 | 陰性 | 6.0～8.5 | 0.5～1.0 |  |
| 96.6.28 | 金門高中 | ＜500 | ＜2.2 | 陰性 | 6.8 | 1.0 | 泳池水 |
|  | 金門高中 | ＜500 | ＜2.2 | 陰性 | 7.1 | ****** | 進水口 |
|  | 金沙國中 | ＜500 | ＜2.2 | 陰性 | 6.7 | 0.9 | 泳池水 |
|  | 金沙國中 | ＜500 | ＜2.2 | 陰性 | 6.9 | ****** | 進水口 |
|  | 金門農工 | ＜500 | ＜2.2 | 陰性 | 7.0 | 0.5 | 泳池水 |
|  | 金門農工 | ＜500 | ＜2.2 | 陰性 | 7.0 | ****** | 進水口 |
|  | 縣立體育場 | ＜500 | ＜2.2 | 陰性 | 7.2 | 1.0 | 泳池水 |
|  | 縣立體育場 | ＜500 | ＜2.2 | 陰性 | 6.5 | ****** | 進水口 |
|  | 烈嶼鄉 | ＜500 | ＜2.2 | 陰性 | 7.1 | 0.5 | 泳池水 |
|  | 烈嶼鄉 | ＜500 | ＜2.2 | 陰性 | 6.6 | ****** | 進水口 |
|  | 下埔下 | ＜500 | ＜2.2 | 陰性 | 6.4 | 0.5 | 泳池水 |
|  | 下埔下 | ＜500 | ＜2.2 | 陰性 | 6.9 | ****** | 進水口 |