| 97年5月份(1) 抽驗游泳池水質 結果 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年 月 | 游泳場所 名 稱 | 總生菌數 (CFU/ml) | 大腸桿菌類 (MPN/100ml) | 大腸桿菌 | 酸鹼值 | 自由有效餘 氯 (PPM) | 備 註 |
|  |  | 標 準 值 |  |  |  |  |  |
|  |  | 500 | 2.2 | 陰性 | 6.0～8.5 | 0.5～1.0 |  |
| 97.5.28 | 縣立體育場 | ＜10 | ＜2.2 | 陰性 | ****** | ****** | 進水口 |
|  | 縣立體育場 | ＜10 | ＜2.2 | 陰性 | 6.5 | 0.5 | 泳池水 |
|  | 中正國小 | ＜2.5*104 | ＞23 | 陰性 | ****** | ****** | 進水口 |
|  | 中正國小 | ＜2.5*104 | ＞23 | 陰性 | 7.1 | 0.5 | 泳池水 |
|  | 金門高中 | ＜10 | ＜2.2 | 陰性 | ****** | ****** | 進水口 |
|  | 金門高中 | ＜10 | ＜2.2 | 陰性 | 6.5 | 1.0 | 泳池水 |
|  | 金沙國中 | ＜10 | ＜2.2 | 陰性 | ****** | ****** | 進水口 |
|  | 金沙國中 | ＜10 | ＜2.2 | 陰性 | 6.9 | 0.9 | 泳池水 |
|  | 金門高職 | ＜10 | ＜2.2 | 陰性 | ****** | ****** | 進水口 |
|  | 金門高職 | ＜10 | ＜2.2 | 陰性 | 8.0 | 0.5 | 泳池水 |
|  | 烈嶼鄉 | ＜10 | ＜2.2 | 陰性 | ****** | ****** | 進水口 |
|  | 烈嶼鄉 | ＜10 | ＜2.2 | 陰性 | 7.4 | 1.0 | 泳池水 |
|  | 下埔下 | ＜10 | ＜2.2 | 陰性 | ****** | ****** | 進水口 |
|  | 下埔下 | ＜10 | ＜2.2 | 陰性 | 6.3 | 1.0 | 泳池水 |