| 97年6月份(2) 抽驗游泳池水質 結果 |
| --- |
| 年 月 | 游泳場所 名 稱 | 總生菌數 (CFU/ml) | 大腸桿菌類 (MPN/100ml) | 大腸桿菌 | 酸鹼值 | 自由有效餘 氯 (PPM) | 結果 | 備註 |
|  |  | 標 準 值 |  |  |
|  |  | 500 | 2.2 | 陰性 | 6.0～8.5 | 0.5～1.0 |  |  |
| 97.6.24 | 縣立體育場 | ＜10 | ＜1.1 | 陰性 | 7.0 | 1.0 | 合 格 | 游泳池 |
|  | 中正國小 | 5.9×103 | ＜1.1 | 陰性 | 7.6 | ＜0.5 | 不合格 | 游泳池 |
|  | 金門高中 | ＜10 | ＜1.1 | 陰性 | 7.4 | 0.5 | 合 格 | 游泳池 |
|  | 金沙國中 | 5.7×102 | ＜1.1 | 陰性 | 7.1 | 0.5 | 不合格 | 游泳池 |
|  | 金門高職 | ＜10 | ＜1.1 | 陰性 | 7.5 | 0.8 | 合 格 | 游泳池 |
|  | 烈嶼鄉 | 1.5×10 | ＜1.1 | 陰性 | 7.8 | 1.0 | 合 格 | 游泳池 |
|  | 下埔下 | 過濾系統維護 | ＜1.1 | 陰性 | 6.1 | ******** | 不判定 | 游泳池 |
|  |  | 以下 | 空白 |  |  |  |  |  |