| 98年 10月份(1) 抽驗游泳池水質 結果 |
| --- |
| 年 月 | 游泳場所 名 稱 | 總生菌數 (CFU/ml) | 大腸桿菌群 (MPN/100ml) | 大腸桿菌 | 酸鹼值 | 自由有效餘 氯 (PPM) | 綜合 結果 | 備註 |
|  |  | 標 準 值 |  |  |
|  |  | 500 | 2.2 | 陰性 | 6.0～8.5 | 0.5～1.0 |  |  |
| 98.10.13 | 中正國小 | ＜10 | ＜1 | 陰性 | 6.8 | 1.0 | 合格 | 游泳池 |
|  | 中正國小 | ＜10 | ＜1 | 陰性 | ***** | ***** | 合格 | 進水口 |
|  | 下埔下 | ＜10 | ＜1 | 陰性 | 6.5 | 1.0 | 合格 | 游泳池 |
|  | 下埔下 | ＜10 | ＜1 | 陰性 | ***** | ***** | 合格 | 進水口 |
|  | 金寧國中 | ＜10 | ＜1 | 陰性 | 6.7 | 0.5 | 合格 | 游泳池 |
|  | 金寧國中 | ＜10 | ＜1 | 陰性 | ***** | ***** | 合格 | 進水口 |
| 98.10.14 | 金門高職 | ＜10 | ＜1 | 陰性 | 7.1 | 0.5 | 合格 | 游泳池 |
|  | 金門高職 | ＜10 | ＜1 | 陰性 | ***** | ***** | 合格 | 進水口 |
|  | 金沙國中 | ＜10 | ＜1 | 陰性 | 7.2 | 0.6 | 合格 | 游泳池 |
|  | 金沙國中 | ＜10 | ＜1 | 陰性 | ***** | ***** | 合格 | 進水口 |
|  | 烈嶼鄉 | ＜10 | ＜1 | 陰性 | 6.8 | 1.0 | 合格 | 游泳池 |
|  | 烈嶼鄉 | ＜10 | ＜1 | 陰性 | ***** | ***** | 合格 | 進水口 |
|  | 縣立體育場 |  |  |  |  | 機械維護 |  |  |
|  | 縣立體育場 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 金門高中 |  |  |  |  | 施工中 |  |  |
|  | 金門高中 |  |  |  |  |  |  |  |