| 99年 6月份(1) 抽驗游泳池水質 結果 |
| --- |
| 年 月 | 游泳場所 名 稱 | 總生菌數 (CFU/ml) | 大腸桿菌群 (MPN/100ml) | 大腸桿菌 | 酸鹼值 | 自由有效餘 氯 (PPM) | 綜合 結果 | 備註 |
|  |  | 標 準 值 |  |  |
|  |  | 500 | 2.2 | 陰性 | 6.0～8.5 | 0.5～1.0 |  |  |
| 99.6.14 | 金寧國中 | ＜10 | ＜1 | 陰性 | 7.3 | ＜0.3 | 不合格 | 游泳池 |
|  | 金寧國中 | 10 | ＜1 | 陰性 | ***** | ***** | 合格 | 進水口 |
|  | 下埔下 | 20 | ＜1 | 陰性 | 6.8 | 1.0 | 合格 | 游泳池 |
|  | 下埔下 | 25 | ＜1 | 陰性 | ***** | ***** | 合格 | 進水口 |
|  | 金門高中 | ＜10 | ＜1 | 陰性 | 7.2 | 1.0 | 合格 | 游泳池 |
|  | 金門高中 | 15 | ＜1 | 陰性 | ***** | ***** | 合格 | 進水口 |
|  | 中正國小 | 20 | ＜1 | 陰性 | 7.0 | 1.0 | 合格 | 游泳池 |
|  | 中正國小 | 20 | ＜1 | 陰性 | ***** | ***** | 合格 | 進水口 |
|  | 金門高職 | 75 | ＜1 | 陰性 | 8.0 | ＜0.1 | 不合格 | 游泳池 |
|  | 金門高職 | 80 | ＜1 | 陰性 | ***** | ***** | 合格 | 進水口 |
| 99.6.15 | 烈嶼鄉 | 70 | ＜1 | 陰性 | 7.4 | 1.0 | 合格 | 游泳池 |
|  | 烈嶼鄉 | 95 | ＜1 | 陰性 | ***** | ***** | 合格 | 進水口 |
|  | 縣立體育場 | 60 | ＜1 | 陰性 | 8.0 | 1.0 | 合格 | 游泳池 |
|  | 縣立體育場 | 75 | ＜1 | 陰性 | ***** | ***** | 合格 | 進水口 |