| 99年 8月份(2) 抽驗游泳池水質 結果 |
| --- |
| 年 月 | 游泳場所 名 稱 | 總生菌數 (CFU/ml) | 大腸桿菌群 (MPN/100ml) | 大腸桿菌 | 酸鹼值 | 自由有效餘 氯 (PPM) | 綜合 結果 | 備註 |
|  |  | 標 準 值 |  |  |
|  |  | 500 | 2.2 | 陰性 | 6.0～8.5 | 0.5～1.0 |  |  |
| 99.8.23 | 下埔下 | 15 | ＜1 | 陰性 | 6.8 | 0.8 | 合格 | 游泳池 |
|  | 下埔下 | ＜10 | ＜1 | 陰性 | ***** | ***** | 合格 | 進水口 |
|  | 中正國小 | ＜10 | ＜1 | 陰性 | 7.4 | 0.7 | 合格 | 游泳池 |
|  | 中正國小 | ＜10 | ＜1 | 陰性 | ***** | ***** | 合格 | 進水口 |
| 99.8.24 | 金門高職 | 10 | ＜1 | 陰性 | 7.8 | 1.0 | 合格 | 游泳池 |
|  | 金門高職 | 65 | ＜1 | 陰性 | ***** | ***** | 合格 | 進水口 |
|  | 金沙國中 | ＜10 | ＜1 | 陰性 | 7.0 | 1.0 | 合格 | 游泳池 |
|  | 金沙國中 | ＜10 | ＜1 | 陰性 | ***** | ***** | 合格 | 進水口 |
|  | 烈嶼鄉 | 15 | ＜1 | 陰性 | 7.8 | 1.0 | 合格 | 游泳池 |
|  | 烈嶼鄉 | ＜10 | ＜1 | 陰性 | ***** | ***** | 合格 | 進水口 |
|  | 縣立體育場 | 25 | ＜1 | 陰性 | 7.5 | 1.0 | 合格 | 游泳池 |
|  | 縣立體育場 | ＜10 | ＜1 | 陰性 | ***** | ***** | 合格 | 進水口 |
|  | 金寧中小學 |  |  |  |  | 機械維護 |  |  |
|  | 金寧中小學 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 金門高中 |  |  |  |  | 機械維護 |  |  |
|  | 金門高中 |  |  |  |  |  |  |  |