畜牧業水污染防治措施計畫及水污染防治許可證（文件）申請表填寫說明

（採土壤處理者不適用）

目錄

壹、申請項目填寫說明	1

貳、基本資料表填寫說明	3

參、水污染防治措施資料	5

●用水、廢（污）水及生產、處理及排放資料	5

●緊急應變方法資料	7

●廢（污）水處理設施相關成本資料填寫說明	7

●漁牧綜合經營者專用填寫說明	8

●廢（污）水貯留資料填寫說明	9

●廢（污）水回收使用資料填寫說明	10

●廢（污）水委託處理資料填寫說明	11

●受託處理廢（污）水處理設施資料填寫說明	12

●委託代操作廢（污）水處理設施資料填寫說明	12

●沼液沼渣農地肥分使用計畫資料填寫說明	13

●自動監測設施、攝錄影監視、連線傳輸設施、電子式電度表及放流水水量、水質自動顯示看板資料表填寫說明	14

●採樣及檢（監）測資料表填寫說明	15

●水質檢測報告之檢驗測定機構資料填寫說明	16

●水污染防治措施計畫及許可申請資料確認書填寫說明	17

●水污染防治措施資料技師簽證表填寫說明	18

●畜牧業水污染防治措施計畫及許可申請文件檢核表填寫說明	19

肆、附錄一、各項許可申請文件相關代碼表	20

●用地類別代碼表	20

●工業區代碼表	21

●事業或污水下水道系統別及其適用放流水標準行業別代碼表	23

●自來水水質水量保護區代碼表	31

●主計總處行業別代碼表	34

●水量計測設施或計量方式代碼表	42

●鄉鎮別代碼表	43

●操作參數代碼表	46

●廢（污）水及污泥處理單元代碼表	48

●承受水體代碼表	50

●「水污染防治措施及檢測申報管理辦法」第八條規定之物質代碼表	54

伍、附錄二、常見廢（污）水處理單元操作參數	55

壹、申請項目填寫說明

| 項次 | 逐項填表說明 |
| --- | --- |
| 壹 一 二 三 四 五 | 申請方式說明 首次申請者，依下述之編排順序及方式填具相關文件。 （一）內容填寫方式：應以打字方式或以正楷書寫方式填寫整齊後提出。 （二）編排順序：請將本次申請時之文件名稱及對應表格依照申請表中之排列順序編排，並將各表格所需之附圖、附件及證明文件等資料編號檢附於所有表格後，各文件資料大小尺寸若超過A4尺寸時，請加以摺疊成A4大小。並請於申請案提出前，依污水下水道系統水污染防治法簡易許可申請文件檢附資料（檢核表）中對應本次申請之相關文件表格勾選所檢附之附圖、附件及證明文件，先行確認齊全後方提出。所檢附之文件、表格、附圖、附件及證明文件編排順序舉例如下： 畜牧業申請項目 各項水污染防治措施資料（含基本資料表）（請依申請表列各表格順序編號排列） 畜牧業水污染防治措施計畫及許可申請文件檢核表 附圖（請依文件檢核表列附件順序編號排列） 附件（請依文件檢核表列附件順序編號排列） 辦理變更者，填具申請表、變更項目之相關表格及附圖、附件。 辦理展延者，填具申請表、相關證明文件影本、檢測報告及現況照片等。 因有效期限過期或其他原因致需重新申請者，需比照首次申請方式重新辦理。 申請文件（含附件）送達方式，應以網路傳輸方式辦理，並公開於中央主管機關指定之網站，相關法規依據臚列如下： 依據水污染防治法（以下簡稱本法）第63條之1及第69條規定、水污染防治措施及檢測申報管理辦法第92條之1規定、水污染防治措施計畫及許可申請審查管理辦法第32條第1項及第50條第1項規定，事業及污水下水道系統應依下列規定，將水污染防治許可證（文件）、依本法申報及申請復工（業）之水污染防治措施及污泥處理改善計畫相關資料登錄於行政院環境保護署（以下簡稱本署）之環境保護許可管理資訊系統（http://ems.epa.gov.tw）後，連結水污染源管制資料管理系統，公開於本署水污法相關資訊公開平台。 中華民國105年4月1日起，事業及污水下水道系統應將申請、變更及展延水污染防治許可證（文件）、依本法申報及申請復工（業）之水污染防治措施及污泥處理改善計畫，公開於本署水污法相關資訊公開平台。 中華民國105年4月1日以前已依本法申報及取得核准之水污染防治許可證（文件）之事業及污水下水道系統，應於各指定之公開日起三個月內，於指定網站公開最近一次水污染防治許可證（文件）核准資料與申報之資料及文件。各梯次應公開之事業或污水下水道系統及期限規定，請依本署105年3月31日環署水字第1050023404號令辦理。 依「應以網路傳輸方式辦理水污染防治措施計畫與許可證（文件）之申請、變更或展延，及檢測申報之對象與作業方式」，申請、變更或展延應依公告事項八、「網路申請（報）之表格應採網路傳輸方式送達，依規定應檢附之文件或資料，應另以電子檔或掃描方式以網路方式上傳」。 依水污染防治措施計畫及許可申請審查管理辦法第49條及水污染防治措施及檢測申報管理辦法第94條規定，中華民國106年1月1日起全面採網路傳輸方式申請（報）。 注意事項： 1.二家以上業者共同申請時，需分別填寫檢附本頁資料。 2.本表不屬於核准登記事項。 3.辦理展延且未變更原核准事項內容者，免再填寫後續各項資料表，但仍應依規定檢附相關文件；同時辦理變更及展延者，則應填寫涉及變更之相關資料表，並依規定檢附相關文件。 |
| 貳 | 申請項目說明 |
| 一 | 聯絡人及方式 （一）姓名：填寫聯絡人之姓名。 （二）聯絡電話：填寫聯絡人員含區域號碼之電話號碼。 （三）行動電話：填寫聯絡人員之行動電話號碼。 （四）傳真電話：填寫聯絡人含區域號碼之傳真機之號碼。 （五）聯絡人電子郵件地址：填寫聯絡人完整之電子郵件信箱帳號；如無電子郵件信箱帳號者免填。 |
| 二 | 所採行之污染防治措施及其他後續行為（可複選）：依所申請之種類勾選水污染防治措施及其他後續之行為。 舉例說明：1.例如廢（污）水採廢（污）水（前）處理設施處理後，部分回收使用，部分排放地面水體時，應勾選「設置廢（污）水（前）處理設施」、「回收使用廢（污）水」、「排放於地面水體」 2.例如廢（污）水經（前）處理設施處理後，部分排放地面水體，部分經厭氧發酵後之沼液、沼渣作為農地肥分使用，應勾選「設置廢（污）水（前）處理設施」、「排放於地面水體」、「以家畜、家禽糞、尿經厭氧發酵後之沼液、沼渣部分作為農地肥分」 注意事項： 依廢棄物清理法第31條第1項指定公告之畜牧場，應申請/檢具事業廢棄物清理計畫書者，應配合同時提出申請。 |
| 三 | 申請類別﹙可複選﹚：依所申請之種類勾選水污染防治措施計畫或許可申請之種類，並依申請類別勾選本次申請係屬新申請、重新申請、共同申請、變更、展延、換發或補發，勾選變更或展延者並依「水污染防治措施計畫/排放地面水體許可證/貯留許可文件、展延、變更登記表」之記錄，填寫本次變更或展延次數屬第幾次。 舉例說明：如新設事業首次申請水污染防治措施計畫時，應勾選「水污染防治措施計畫」及「新申請」；廢（污）水採貯留後委託他人處理申請許可時，應勾選「貯留許可文件」；廢（污）水採廢（污）水（前）處理設施處理後，部分回收使用，部分排放地面水體申請許可時，應勾選「排放地面水體許可證」。 |
|  | （一）共同申請：共同檢附資料提出申請時勾選「共同申請」；並將其他共同申請者列出，填寫共同申請者之管制編號、名稱。 （二）變更內容概述：請就實際變更之內容勾選適當之項目，以利審查單位了解辦理變更之原因。例如本次變更涉及負責人變更，則勾選基本資料。 （三）申請展延者，切結所檢附之資料符合原核准事項之內容：申請展延申請時勾選，切結以示負責，所提出之資料符合原核准事項之內容。 負責人簽名或蓋章：簽章處應由事業之負責人簽名或蓋章，同時加蓋事業之章戳。事業負責人應為主管機關或目的事業主管機關依法核發之許可、登記、執照資料或其他證明文件之代表人，例如：營利事業登記證上所登記之代表人。負責人因故無法簽名蓋章或員工超過二百五十人時，得授權由代理人等相關職務人員代表簽名或蓋章，並於申請時檢附授權書。 |

貳、基本資料表填寫說明

| 項次 | 逐項填表說明 |
| --- | --- |
|  | 注意事項： 1.共同設置申請時，應各自分別填寫檢附本頁資料。 2.代碼請參照填表說明附錄填寫。 |
| 一 | 事業或污水下水道系統名稱及地址或座落位置 （一A）名稱：填寫與主管機關或目的事業主管機關合法許可、登記、執照資料，或其他證明文件相同之完整事業、污水下水道系統名稱。 （一B）管制編號：填寫完整之管制編號，包括第一位英文字母其後加上七位阿拉伯數字。（首次申請無管制編號者免填） （二）座落位置之地址/地號：應與該事業或污水下水道系統所在地之牧場登記證或畜禽飼養登記證、公司執照、營利事業登記證上登記地址相同。若新設者僅有地號而尚未取得地址前，則先填寫地號，待取得地址後再辦理變更。 （三A）母公司或上級機關（構）名稱：上級機關為公營企業則填寫上級機關（構）名稱；有母公司則填寫母公司名稱，無則免填。 （四）座標： 1.大門位置座標：以TM2（二度分帶投影坐標）-TWD97（1997台灣大地基準）格式填寫該事業或污水下水道系統大門所在位置座標，並由系統自動將TWD97轉換為WGS84經緯度後，業者應於資料上傳前，確認WGS84經緯度是否正確。 2.放流口座標：以TM2（二度分帶投影坐標）-TWD97（1997台灣大地基準）格式填寫該事業或污水下水道系統放流口位置座標，並由系統自動將TWD97轉換為WGS84經緯度後，業者應於資料上傳前，確認WGS84經緯度是否正確。 3.漁牧綜合經營者排放廢（污）水至作業環境外承受水體之放流口座標：放流口設置於作業環境內之漁牧綜合經營者，應另以TM2（二度分帶投影坐標）-TWD97（1997台灣大地基準）格式填寫排放至作業環境外之放流口位置座標，並由系統自動將TWD97轉換為WGS84經緯度後，業者應於資料上傳前，確認WGS84經緯度是否正確，非屬漁牧綜合經營者免填寫本欄位。 （五）事業別：畜牧業。 （六）主計處行業別代碼：依表單上「主計處行業別代碼」勾選所屬行業之代碼，如事業同時屬兩種以上之行業，則請分別填寫。 （七）位於自來水水質水量保護區及其所在保護區代碼：請參閱本填寫說明附錄（一）「自來水水質水量保護區代碼表」填寫其代碼。若非位於保護區內，則勾選「否」。 |
| 二 | 負責人姓名、身分證明文件字號、聯絡電話及地址 （一）負責人姓名：負責人應為主管機關或目的事業主管機關合法許可、登記、執照資料或其他證明文件之代表人，例如：辦理商業登記或公司登記之代表人。 （二）職稱：負責人的職務名稱。 （三）身分證/護照字號：填寫負責人的身分證字號（本國人士），或護照字號（外國人士）；但考量政府機關首長為負責人時，基於行政體系已有明確身分認證機制，足資識別，同意以機關關防或印信加蓋於開發單位負責人姓名欄處者，免予檢附身分證影本。 （四）出生日期：填寫負責人之出生年、月、日。 （五）聯絡電話：填寫負責人之電話號碼（含區域號碼）。 （六）戶籍所在地住址：負責人身分證上登記之戶籍所在地住址。（外國人士無身分證者，得以外僑居留證之居住地址或事業或污水下水道系統所在地址填寫） |
| 三 | 廢水處理專責人員設置情形：應依據專責人員設置及管理辦法第6~12條之規定，勾選廢水處理專責人員應設置之規模及填寫實際設置之規模人數及專責人員證號，唯設立階段者，無須填寫實際設置之規模人數及專責人員證號 |
| 四 | 主管機關或目的事業主管機關許可、登記、執照或其他證明文件字號 （一）用地總面積：填寫周界範圍內之所有土地面積。 （二）員工人數：填寫事業現有全職員工人數範圍（不包含兼職人員）。 （三）作業環境總面積：用地總面積內實際作業（包含堆置場、廠房、處理場、辦公大樓..等）所使用之土地面積。 （四）所有權分類：勾選適合畜牧業所屬之所有權分類。 （五）主管機關或目的事業主管機關核發之相關許可、登記、執照或其他證明文件： 1.統一編號：應與辦理公司登記、商業登記或稅籍（營業）登記之統一編號相同。（新設立尚未取得者免填） 2.牧場登記證號或畜禽飼養登記證號：填寫牧場登記證號或縣（市）主管機關核發之畜禽飼養登記證號（新設立尚未取得者免填）。畜禽飼養登記證之取得為飼養之家畜、家禽已達中央主管機關公告指定之飼養規模以上者，因土地使用或建築管理等限制，而未能依畜牧法第四條規定辦理牧場登記證者，依畜禽飼養登記管理辦法修正條文規定，應向所在地鄉（鎮、市、區）公所申請辦理畜禽飼養登記證。 3.其他證明文件字號：填寫主管機關或目的事業主管機關核發之相關許可、登記、執照以外之其他證明文件字號。 （六）是否屬應實施環境影響評估之事業：屬於應實施環境影響評估者，應於本欄位填寫歷次審查通過且與水污染防治措施有關之環境影響評估書件案號，並將相關環評書件內容檢附於文件檢核表附件中，非屬者則勾選「否」。 *此欄填寫之環境影響評估書件案號為環保署環境影響評估書件查詢系統之書件案號。 環評書件查詢系統：http://eiareport.epa.gov.tw/EIAWEB/ （七）是否屬以家畜、家禽糞、尿經厭氧發酵後之沼液、沼渣部分作為農地肥分之事業：沼液、沼渣部分作為農地肥分之事業，應於本欄位填寫沼液沼渣部分作為農地肥分計畫之「主管機關核准字號」、「核發日期」、「有效期限」及核定之單位面積施灌之「沼液總量」與「沼渣總量」，非屬者則勾選「否」。 |
|  | 注意事項： 1.四、（六）欄位所填寫之環境影響評估書件案號為環保署環境影響評估書件查詢系統之書件案號。 2.環保署環境影響評估書件查詢系統：http://eiareport.epa.gov.tw/EIAWEB/ |

參、水污染防治措施資料

一、用水、廢（污）水及生產、處理及排放資料（設置廢（污）水處理設施者專用）

| 項次 | 逐項填表說明 |
| --- | --- |
|  | 注意事項： 1.粗框內核准量資料，由核發機關填寫。 2.本頁不敷使用，請自行影印。 |
|  | 勾選是否為共同申請者：若為共同設置廢（污）水處理設施者，即應勾選□是，並各自填寫本頁第一及第二項資料，第三項則由設置處理設施之一方填寫即可。 |
| 一 | 每日最大用水量：指在生產或服務過程中取用水源之總量，包括自來水、地下水、河湖海水及其他來源之每日最大量總和。若屬應實施環境影響評估之對象，其環評書件登載有每日最大用水量者，應另填寫其環評審核通過之每日最大用水量。 |
| 二 | 每日最大飼養量：請依實際飼養牲畜分別填寫飼養種類，並以向農政單位所登記之飼養量填寫申請量。 |
| 三 | 每日最大廢（污）水產生量：填寫廢水量及污水量加總後之每日最大量（單位：立方公尺/日）。 （一）每日最大處理水量：填寫廢（污）水處理設施每日可處理之最大廢（污）水量，並應註明該水量佔設計最大值之百分比。 （二）農業事業廢棄物個案再利用施用量：農業事業廢棄物經農業主管機關核准再利用者，應填寫個案再利用之農業主管機關核准施用量及農業主管機關許可之農業事業廢棄物個案再利用影本附件編號，如非以農業事業廢棄物個案再利用者，免填寫本欄位。 （三）沼液、沼渣農地肥分使用量：以部分沼液、沼渣作為農地肥分使用者，應填寫農業主管機關核准之沼液農地肥分使用量及沼渣農地肥分使用量，並填寫農業主管機關審查同意之沼液沼渣農地肥分使用計畫影本附件編號，如非以部分沼液、沼渣作為農地肥分使用者，免填寫本欄位。 |
| 四 | 廢（污）水處理及流向：請依實際設置之廢（污）水處理設施勾選所包含之處理單元與數量，勾選其他者，請加註代碼；有關停留時間之填寫，若同一種處理單元之數量有2座以上，請填寫合計停留時間，若1座處理單元有多個槽體時，停留時間亦請填寫廢（污）水流進該單元第一個槽體至流出最後一個槽體所需之時間；有關單元序號之填寫，請依據各項水污染防治措施配置及廢（污）水流向之各處理單元順序，依序填寫。 範例說明： 填寫方法： 單元名稱 代碼 數量 停留時間（hr） 單元序號 (固液分離機 113 2 固液分離機免填 1、3 (廢水調整池 106 2 144 2、4 (厭氣池 （(有紅泥沼氣袋 1 座） 211 1 360 5 (初級沉澱池 109 1 24 6 (活性污泥曝氣池（SV30：25） 208 1 36 7 (最終沉澱池 405 1 8 8 (污泥濃縮池 401 1 72 9 （一）原廢（污）水水質：請依設計之水質項目填寫其水質範圍，涉及功能測試時，得另依水污染防治措施及檢測申報管理辦法附表一規定之申報水質項目填寫功能測試當日之水質範圍資料。 （二）污泥量及含水率：請依污泥特性勾選為一般污泥或是有害污泥。若係有害污泥，則應勾選或說明所含之有害重金屬，並依照設置之脫水方式分別填寫污泥每日最大量及含水率。 |
|  | 1.脫水機：請填寫該套廢﹙污﹚水處理設施，經脫水機脫水後產生之污泥每日最大量及含水率之範圍值。 2.曬乾床：請填寫該套廢﹙污﹚水處理設施，剛進入曬乾床時之污泥每日最大量及含水率之範圍值。 3.暫存風乾：請填寫該套廢（污）水處理設施之污泥，暫存於半開放空間之污泥貯存室進行風乾處理之一般或有害污泥每日最大量及污泥含水率之範圍值。 4.混入堆肥調整含水率：請填寫該套廢﹙污﹚水處理設施，以混入堆肥處理後之一般或有害污泥每日最大量之範圍值。 5.其他：若無設置脫水機、曬乾床或未採暫存風乾、混入堆肥處理，而將污泥存放在其他單元至一定量後，再行清運者，請填寫存放其他處理設施（需註明名稱：例如污泥濃縮池）後產生之污泥每日最大量及含水率之範圍值。 合計：填寫上述脫水機、曬乾床、暫存風乾或混入堆肥及其他產生之總污泥量及含水率之範圍值。 （三）放流口編號：依所應檢附之「畜牧場平面配置圖」中編號之放流口（如D01、D02等），將該放流口之編號填入﹙相關資料之放流口編號需一致﹚，本頁若不敷填寫時，請影印本頁另紙分別填寫（只需填寫（四）放流口資料即可），填寫時依據各該放流口編號分別填寫各欄資料。 1.告示牌、陰井…等：請依實際設置情形勾選，其中放流口均應依規定設置；陰井：指放流口為陰井者，且應使陰井之水質充分均勻混合；放流口設置於作業環境外可供主管機關直接採樣：指放流口無設置困難，應設置於作業環境外可供主管機關直接採樣。 2.放流口之水量計測設施：代碼請依本填寫說明附錄（一）水量計測設施或計量方式代碼表填寫，若選擇「99其他水量計測設施或計量方式」者，應另填寫所採用之計測設施或計量方式名稱；校正維護頻率請依該水量計測設施之實際需求填寫，且依水污染防治措施及檢測申報管理辦法第65條規定，校正頻率應每年至少校正一次。例如：1次/年。 3.進出道路、採樣平台：請依實際設置情形勾選進出道路或採樣平台，但設置有困難者，依據水污染防治措施及檢測申報管理辦法第53條第2項規定，經主管機關同意後，請勾選「經同意免設」。 4.放流口經指定設置於作業環境外位置：係指經主管機關依據水污染防治措施及檢測申報管理辦法第53條第2項規定，被查獲有繞流排放情事、或被主管機關指定之非連續性排放廢（污）水者，其放流口經主管機關函文通知，應設置於作業環境外主管機關指定之位置。所謂核發機關指定完成日期是指辦理許可證之「放流口設置於放流池」事項變更之日期。若非屬主管機關指定者則免填寫。 5.承受水體名稱及代碼：請填寫此放流口廢（污）水排入之最終承受水體名稱、代碼。 （請參考本項填寫說明附錄（一）「承受水體代碼表」填寫其承受水體名稱及其代碼）。另若屬應實施環境影響評估之對象，其環評書件登載有最終承受水體者，應另填寫其環評審核通過之最終承受水體名稱。如環評書件登載承受水體名稱與「承受水體代碼表」不一致時，應確認係屬同一流域別以符合相關法規規定，並仍應依代碼表所列名稱及代碼填寫，惟可另以加註方式說明環評書件中所採名稱。 6.適用放流水標準行業：請勾選該放流口適用之放流水標準行業別。 7.是否24小時連續排放：請依放流情形勾選。勾選非連續排放者，需再勾選屬固定時間排放或非固定時間排放；勾選固定時間排放者應填寫每日排放頻率及最常排放時段；勾選非固定時間排放者，請填寫操作條件說明。 8.每天最大排放水量：除了填寫本次所提出申請之每日最大排放水量外，並應填寫本次申請水量佔設計最大值之百分比。若屬應實施環境影響評估之對象，其環評書件登載有排放水量者，應另填寫其環評審核通過之排放水量。 9.較放流水標準加嚴之水質項目與限值：此欄位為涉及環境影響評估加嚴或直轄市、縣（市）主管機關增訂加嚴之放流水水質項目與限值，其餘未登載之水質項目均應符合放流水標準，非屬上述對象者此欄免填。 |

二、緊急應變方法資料

| 項次 | 逐項填表說明 |
| --- | --- |
| 一 | 請依可能發生之需緊急應變狀況勾選。一般而言多屬廢（污）水（前）處理設施故障24小時所致，除非是採管線、溝渠委託處理、回收使用及以桶裝槽車運送至作業環境外等水措行為者，才會勾選(無法回收使用等項目。 |
| 二 | 依據水污染防治措施及檢測申報管理辦法第18條等相關規定，發生前述等緊急狀況時，若在三十日內可解除，則可設置貯存設施貯存廢（污）水，另亦可採停止產生廢（污）水因應方式。採貯存廢（污）水者，請勾選(設置存設施等相關資料。採停止產生產生廢（污）水之方式者，則勾選(暫時停止清洗畜舍等停止產生廢（污）水之措施。 |

三、廢（污）水處理設施相關成本資料填寫說明

| 項次 | 逐項填表說明 |
| --- | --- |
|  | 注意事項： 填寫本欄資料，係為配合行政院主計處綠色投資所得帳之統計，不列入核准登記事項，環保單位不應以此作為准駁之依據。 |
| 一 | 開始使用時間：填寫廢（污）水（前）處理設施開始運轉使用之時間。 |
| 二 | 折舊年限：填寫廢（污）水（前）處理設施預計之折舊年限，本欄為參考用，不影響設施之實際使用年限。 |
| 三 | 設置面積：填寫廢（污）水（前）處理設施設置之總面積。 |
| 四 | 設置費：填寫設置廢（污）水（前）處理設施之總設置費用，包括土木、機電及儀控等之設備費，並請註明該費用發生之年份。 |
| 五 | 土地成本費：填寫廢（污）水（前）處理設施所佔用之土地購置成本費，並請註明該費用發生之年份。 |
| 六 | 操作維護費：操作及維護廢（污）水（前）處理設施所需之費用，包含每年操作人員之人事費、每年使用藥品費、每年處理設施耗用電費及其他操作之每年費用等之加總合計。 |
| 七 | 主要使用藥劑名稱及使用量：請填寫所有（前）處理設施之加藥設備使用各藥劑之種類及用量（單位請勾選：每公斤或公升/公噸廢（污）水）。 |
| 八 | 廢（污）水（前）處理設施專用（電子式）電度表用電量：填寫該套廢（污）水（前）處理設施專用（電子式）電度表之每日最大用電量。 |

叁、水污染防治措施資料/漁牧綜合經營者專用填寫說明

| 項次 | 逐項填表說明 |
| --- | --- |
| 一 | 每日最大用水量：指在生產或服務過程中取用水源之總量，包括自來水、地下水、河湖海水及其他來源之每日最大量總和。若屬應實施環境影響評估之對象，其環評書件登載有每日最大用水量者，應另填寫其環評審核通過之每日最大用水量。 |
| 二 | 每日最大飼養量：請依實際飼養牲畜分別填寫飼養種類，並以向農政單位所登記之飼養量填寫申請量。 |
| 三 | 處理設施設置情形：請依實際狀況勾選有無設置處理設施，若有設置處理設施者，請另填寫許可申請表p.4用水、廢（污）水產生、處理及排放資料之三、廢（污）水處理及流向等相關欄位資料。 |
| 四 | 養殖池（魚池）資料 （一）座落地點：填寫該養殖池（魚池）所座落之地號。 （二）總面積：將所有養殖池（魚池）面積加總後填入總面積欄位中。 （三）總數：填寫養殖池（魚池）設置之總數量。 |
| 五 | 排入養殖池（魚池）之水量、水質資料 （一）每日排入總水量：填寫廢（污）水排入養殖池（魚池）之每日最大總水量。 （二）養殖池（魚池）中溶氧：請勾選該養殖池（魚池）是否依規定溶氧維持在1.0（mg/L）以上，以及勾選其維持溶氧之方式與設置數量。 |
| 六 | 放流口資料 （一）型式：請依據採行之放流口型式勾選移動式軟管或固定式放流口。 （二）承受水體：請填寫承受水體名稱及代碼，承受水體代碼請參閱本填寫說明附錄（一）「承受水體代碼表」，填寫此放流口廢（污）水排入之最終承受水體名稱、代碼）。另若屬應實施環境影響評估之對象，其環評書件登載有最終承受水體者，應另填寫其環評審核通過之最終承受水體名稱。如環評書件登載承受水體名稱與「承受水體代碼表」不一致時，應確認係屬同一流域別以符合相關法規規定，並仍應依代碼表所列名稱及代碼填寫，惟可另以加註方式說明環評書件中所採名稱。 （三）適用放流水標準行業：水產養殖業。 （四）養殖池（魚池）排放至地面水體之頻率：請依放流情形勾選為連續排放、定期排放或不定期排放。 連續排放：指其廢（污）水為24小時連續排放至地面水體者。 定期排放：指其廢（污）水有固定頻率排放至地面水體者，如每日排放1次或每月、每季、 每年有固定頻率或日期排放者，均屬之。 不定期排放：指其廢（污）水排放至地面水體日期或頻率不固定者，如每半年中排放10次，且其排放日期不固定，或視魚池水質情形而排放者，均屬之。 （五）每次最大排放水量：請填寫養殖池（魚池）經該放流口每次所排放之最大廢（污）水量。若屬連續排放者則請填寫每日排放之最大廢（污）水量。 （六）較放流水標準加嚴之水質項目與限值：填寫涉及環境影響評估加嚴或直轄市、縣（市）主管機關增訂加嚴之放流水水質項目與限值，其餘未登載之水質項目均應符合放流水標準。未涉及上述環境影響評估或直轄市、縣（市）主管機關增訂加嚴之放流水水質者，則本欄不需填列，但其放流水應符合放流水標準。 請依實際設置情況勾選檢附以下文件： 1.各養殖池（魚池），其排放管線及放流口之配置圖。 若採固定式放流口者應另檢附下列文件： 1.放流口告示牌照片 2.水量計測設施位置配置圖及照片 |

叁、水污染防治措施資料/廢（污）水貯留資料填寫說明

（非採貯留者或以處理單元貯留者，免填寫）

| 項次 | 逐項填表說明 |
| --- | --- |
|  | 注意事項： 1.水量計測設施或計量方式代碼，請依本填寫說明附錄（一）「水量計測設施或計量方式代碼表」填寫，若選擇「99其他水量計測設施或計量方式」者，應另填寫所採用之計測設施或計量方式名稱。 |
| 一 | 設施容量及數量：依據貯留設施編號填寫該設施之容量與數量。 |
| 二 | 材質：請勾選該貯留設施材質為鋼筋混凝土、塑膠或填寫其他材質之名稱。 |
| 三 | 型式：未以處理設施之處理單元貯留，而另行設置貯留設施者，請勾選該貯留設施之型式為桶、槽，並應依該貯留設施為密閉式或開放式擇一勾選。 |
| 四 | 設施位置：填寫說明該貯留設施設置之位置之附件編號。 |
| 五 | 貯留水量：填寫本貯留設施之每日最大貯留水量、水量計測設施或計量方式代碼、計測設施設置之位置說明附件編號，並填寫校正維護頻率，且依水污染防治措施及檢測申報管理辦法第65條規定，校正頻率應每年至少校正一次。（請填寫校正頻率，如1次/年）。 |
| 六 | 貯留後續處理方式及水量：分別依據貯留後續之處理方式填寫代碼。 01：回收使用 02：委託處理 03：以桶裝、槽車或其他非管線、溝渠方式，清除未符合放流水標準之廢（污）水至作業環境外（勾選03者，應另填寫受託處理者之管制編號） 填寫每日最大量（後續處理方式勾選03者，其每日最大處理量應配合其廢棄物清理計畫書之內容填寫。）、水量計測設施或計量方式代碼（請依本填寫說明附錄（一）「水量計測設施或計量方式代碼表」填寫，若選擇「99其他水量計測設施或計量方式」者，應另填寫所採用之計測設施或計量方式名稱）、計測設施設置之位置說明附件編號，並填寫校正維護頻率，且依水污染防治措施及檢測申報管理辦法第65條規定，校正頻率應每年至少校正一次。（請填寫校正頻率，如1次/年）。合計：填寫合計每日最大處理水量。 |
|  | 請依實際設置情況勾選檢附以下文件： 1.貯留設施於廠區內之貯放地點或位置示意圖 2.貯留設施洩漏之監測、檢驗及記錄方式資料 3.貯留水量及後續處理水量計測設施位置配置圖、照片 4.以桶裝、槽車或其他非管線、溝渠方式，清除未符合放流水標準之廢（污）水，至作業環境外者 5.廢棄物清理法第31條第1項指定公告畜牧場之事業廢棄物清理計畫書影本 |

叁、水污染防治措施資料/廢（污）水回收使用資料填寫說明

（非採回收使用者，免填寫）

| 項次 | 逐項填表說明 |
| --- | --- |
|  | 注意事項： 1.水量計測設施或計量方式代碼，請依本填寫說明附錄（一）「水量計測設施或計量方式代碼表」填寫，若選擇「99其他水量計測設施或計量方式」者，應另填寫所採用之計測設施或計量方式名稱。 |
| 一 | 回收用水來源：請依回收用水貯留方式勾選，若回收用水係以廢（污）水處理設施之處理單元貯存者，則免填寫貯留資料，若係以桶、槽等其它貯留設施貯存，則應另填寫貯留資料。 |
| 二 | 回收用水是否符合放流水標準：勾選回收用水來源是否符合放流水標準。 |
| 三 | 回收使用之廢（污）水採樣口設置位置：依設置位置詳細說明回收使用之廢（污）水採樣口設置之位置，採樣口設置位置須與檢附之回收使用管線及採樣口配置圖相同。 |
| 四 | 回收用途資料：請分別依據回收用途，勾選自行回收使用、或提供他人回收使用（勾選予他人回收使用者，並應填寫其名稱，他人屬事業或污水下水道系統者，應另填寫其管制編號）；填寫回收用途代碼、勾選回收之運（輸）送方式、每日申請之最大回收水量、最小回收水量、水量計測設施或計量方式代碼、計測設施設置之位置說明附件編號，並填寫校正維護頻率，且依水污染防治措施及檢測申報管理辦法第65條規定，校正頻率應每年至少校正一次。（請填寫校正頻率，如1次/年）。合計：填寫合計用於回收使用之每日申請最大總水量及最小總水量。 回收用途代碼： 01：飼養飲用、 02：沖洗圈舍、 03：澆灌花木、 04：其他場外用途 （選03、04，應符合放流水標準） |
|  | 請依實際設置情況勾選檢附以下文件： 1.回收流程示意及水量平衡圖 2.回收管線及採樣口配置圖 3.回收水量計測設施位置配置圖、照片 |

叁、水污染防治措施資料/廢（污）水委託處理資料填寫說明

（非採委託處理者，免填寫）

| 項次 | 逐項填表說明 |
| --- | --- |
| 一 | 委託處理每日最大量：填寫委託處理之各股廢（污）水來源之每日最大委託處理量。 |
| 二 | 輸送方式：請依實際狀況勾選處理之廢（污）水輸送方式為管線或溝渠輸送。 |
| 三 | 輸送頻率：勾選委託處理之廢（污）水輸送頻率為連續或非連續，非連續輸送者請註明其輸送頻率為何（如1次/週），以及最常輸送時段。 |
| 四 | 委託前之貯留方式：請依委託前之貯留方式，勾選委託前係貯存於廢（污）水處理設施之處理單元或其它貯留設施。若委託前係以廢（污）水處理設施之處理單元貯存者，則免填寫貯留資料，若係以桶、槽等其它貯留設施貯存，則應另填寫貯留資料。 |
| 五 | 出流水端之水量計測設施及計量方式：填寫出流水端之水量計測設施及計量方式代碼（請依本填寫說明附錄（一）「水量計測設施或計量方式代碼表」填寫，若選擇「99其他水量計測設施或計量方式」者，應另填寫所採用之計測設施或計量方式名稱）、計測設施設置之位置說明附件編號，並填寫校正維護頻率，且依水污染防治措施及檢測申報管理辦法第65條規定，校正頻率應每年至少校正一次。（請填寫校正頻率，如1次/年）。 |
| 六 | 受託者資料： （一）受託者名稱：填寫受託處理廢（污）水之事業名稱。 （二）管制編號：填寫受託處理廢（污）水之事業管制編號。 （三）受託者事業別代碼：填寫受託處理廢（污）水之事業，其事業或系統別代碼表中之事業別代碼。 （四）是否為廢水代處理業：勾選是否為廢水代處理業，選「是」者，請填寫該廢水代處理業，所收受處理之事業或污水下水道統別代碼，例如，該廢水代處理業專門受託處理電鍍業之廢水，則此欄位應填寫電鍍業之代碼114，若所收受之廢水特性屬於一種以上之事業或系統別，則均應填寫其事業或系統別代碼。 （五）受託者之核准餘裕量：填寫受託處理廢（污）水者，其經主管機關所核准之餘裕量。 （六）受託者於本次申請前賸餘之餘裕量：填寫受託處理廢（污）水之機構，於本次接受委託處理前，本身處理單元賸餘之餘裕量。 |
|  | 請依實際設置情況勾選檢附以下文件： 1.出流水端之水量計測設施位置配置圖、照片 2.委託處理契約書影本 3.廢（污）水委託處理前於廠區內貯留之地點、位置示意圖及輸送管線配置圖 |

叁、水污染防治措施資料/受託處理廢（污）水處理設施資料填寫說明

（非採受託處理者，免填寫）

| 項次 | 逐項填表說明 |
| --- | --- |
|  | 注意事項： 1.水量計測設施或計量方式代碼，請依本填寫說明附錄（一）「水量計測設施或計量方式代碼表」填寫，若選擇「99其他水量計測設施或計量方式」者，應另填寫所採用之計測設施或計量方式名稱。 2.收受來源代碼：01：以管線或溝渠方式輸送廢（污）水之委託處理者。 3.受託方式代碼：01：管線、02：溝渠、03：桶裝、04：槽車、05：其他非管線、溝渠方式 （選05應另明確填寫運送過程盛裝廢（污）水之容器名稱，例如寶特瓶裝或防水袋裝）。 |
| 一 | 餘裕量：填寫本次受託處理廢（污）水前，經主管機關所核准賸餘之餘裕量。 |
| 二 | 收受來源相關資料：包括其名稱、管制編號、事業或系統別代碼（請依本填寫說明附錄（一）「事業或污水下水道系統別及其放流水行業別代碼表」填寫）、收受來源代碼、受託方式代碼（以其他非管線、溝渠方式收受未符合放流水標準之廢（污）水者，應另填寫其他方式之內容）及受託處理廢（污）水之每日最大量。 請依實際設置情況勾選檢附以下文件： 1.進流水端之水量計測設施位置配置圖、照片及校正維護方式或其他替代方式等說明。 |

叁、水污染防治措施資料/委託代操作廢（污）水處理設施資料填寫說明

（非採委託代操作者，免填寫）

| 項次 | 逐項填表說明 |
| --- | --- |
|  | 注意事項： 1.委託他人代操作廢（污）水（前）處理設施，應符合水污染防治措施及檢測申報管理辦法 第十九條所規範應檢具其資格證明文件做為申請之附件規定。 2.代操作人員應具與申請者同等級之廢水處理專責人員資格。 |
| 一 | 代操作者名稱：填寫代操作者名稱。（代操作者名稱不限定為法人或自然人，即除公司或機關（構）名稱外，代操作者亦可填寫人名） |
| 二 | 聯絡電話：填寫代操作者之聯絡電話。 |
| 三 | 代操作者地址：填寫代操作者之聯絡通訊地址。 |
| 四A | 負責人姓名：填寫代操作者屬法人時之負責人姓名。 |
| 四B | 身分證/護照字號：填寫代操作者屬法人時之負責人身分證字號（本國人士），或護照字號（外國人士）。 |
| 五 | 代操作人員：依設置之代操作處理人員，其取得之專責人員資格類別，填寫人數及證號。 |
|  | 請依實際設置情況勾選檢附以下文件： 1.代操作人員之專責人員資格證明文件。 |

叁、水污染防治措施資料/沼液沼渣農地肥分使用計畫資料填寫說明

（非以沼液、沼渣部分作為農地肥分者，免填寫）

| 項次 | 逐項填表說明 |
| --- | --- |
|  | 注意事項： 採行沼液、沼渣部分作為農地肥分，部分採排放水體或土壤處理者，仍應依水污染防治法規定申請水措計畫或許可證（文件））。 |
| 一 | 農業主管機關名稱：填寫農業主管機關名稱。 |
| 二 | 施灌者名稱：填寫施灌者名稱。（施灌者名稱不限定為法人或自然人，即除公司或機關（構）名稱外，施灌者亦可填寫人名） |
| 三A | 畜牧業種類：請就飼養種類勾選項目。 |
| 三B | 沼液、沼渣品質：依農業主管機關核定之沼液沼渣農地肥分使用計畫之沼液沼渣檢測報告分別填寫沼液品質及沼渣品質，其品質項目包含氫離子濃度指數、導電度、總氮、銨態氮、總磷、銅、鋅等。 |
| 四A | 厭氧發酵天數：請填寫實際厭氧發酵天數，且厭氧發酵天數應符合依水污染防治措施及檢測申報管理辦法第70條之1第1項第1款之規定，畜牧糞尿排入厭氧發酵設施，厭氧發酵天數，其為非草食性動物之畜牧業至少10天以上；其為草食性動物之畜牧業至少達5天以上。 |
| 四B | 應變緩衝容量天數：請填寫應變緩衝容量天數，且應變緩衝容量天數應符合依水污染防治措施及檢測申報管理辦法第70條之1第1項第4款之規定，該應變緩衝容量至少十天，且厭氧發酵後產生之沼液、沼渣，全量施灌於農地，作為農地肥分者，應備有沼液沼渣暫停施灌期間之應變緩衝容量，其應變緩衝容量得由能定期排出沼液、沼渣，及妥善收集沼氣之厭氧發酵設施或其他貯存設施提供，且厭氧發酵設施設施容量超出厭氧發酵天數之容量，得計入應變緩衝容量。 |
| 五A | 輸（運）送方式：請勾選輸（運）送方式。 |
| 五B | 施灌農地地號：依農業主管機關核定之沼液沼渣農地肥分使用計畫施灌農地資料填寫地號。 |
| 六A | 施灌面積：依農業主管機關核定之沼液沼渣農地肥分使用計畫施灌農地資料填寫總施灌面積（公頃）。 |
| 六B | 施灌方式：依農業主管機關核定之沼液沼渣農地肥分使用計畫之施灌方式勾選項目。 |
| 七A | 施灌頻率：依農業主管機關核定之沼液沼渣農地肥分使用計畫之施灌作業填寫施灌頻率（次/月）。 |
| 七B | 監測地下水水質及土壤品質頻率：依農業主管機關核定之沼液沼渣農地肥分使用計畫之監測事項填寫地下水水質及土壤品質之監測頻率（次/年）。 |
|  | 請依實際設置情況勾選檢附以下文件： 1.農業主管機關審查核准之沼液沼渣農地肥分使用計畫影本。 |

水污染防治措施資料/自動監測設施、攝錄影監視、連線傳輸設施、電子式電度表及放流水水量、水質自動顯示看板資料表填寫說明

| 項次 | 逐項填表說明 |
| --- | --- |
|  | 注意事項： 1.非屬水污法相關規定或未涉及重大違規情形經主管機關規定應於期限內設置自動監測設施、攝錄影監視及連線傳輸設施者，免填寫本資料表。 2.重大違規情形：符合水污染防治措施及檢測申報管理辦法第五十六條第一項之規定者。 |
| 一 | 設置依據：請依涉及之水污法或水污染防治措施及檢測申報管理辦法規定，勾選所涉及之法源條款。 |
| 二 | 設置設施： 設置項目：依據法規規定勾選應設置之水量自動監測設施及各項水質自動監測措施與攝錄影監視設施、連線傳輸設施、廢（污）水（前）處理設施獨立專用電子式電度表及放流水水量、水質自動顯示看板等。 設置位置說明：依設置項目填寫或勾選該計測設施或監測設施之位置，勾選其它者應另填寫其設置位置。 說明或確認報告：檢附上述各項設置項目設施之位置說明圖說及設備確認報告。 設置數量：填寫各項設置項目設施設置數量。 設置單位：填寫各項設置項目設置數量單位。 |
| 三 | 自動監測設施、攝錄影監視、連線傳輸設施、廢（污）水（前）處理設施獨立專用電子式電度表及放流水水量、水質自動顯示看板設置位置示意圖： 請簡略繪製上述各項自動監測設施、攝錄影監視及連線傳輸設施設置位置，並將圖檔上傳至系統。 繪製範例： |
| 四 | 其他登記事項：此欄由核發機關填寫。 |

水污染防治措施資料/採樣及檢（監）測資料表填寫說明

| 項次 | 逐項填表說明 |
| --- | --- |
| 一 | 水樣來源、水質檢測項目及檢測頻率： 水樣來源：請依據水污染防治措施及檢測申報管理辦法第73至82條各該水措行為應檢測水樣規定填寫，另主管機關得視實際需要，命事業或污水下水道系統依指定之位置、監測頻率或項目，監測申報水體水質，倘屬主管機關另指定者，應依主管機關要求填寫。 水質檢測項目：請依據水污染防治措施及檢測申報管理辦法第84條填寫，應依該辦法附表一之項目進行檢測、監測。但主管機關得考量事業之製程或用藥等因素，依實際需要增加應申報項目。另若事業之製程及廢（污）水處理程序中，不使用且不產出附表一項目，或其檢測結果低於方法偵測極限者，得檢具證明文件，向主管機關申請免檢測申報該項目。 採樣檢測頻率：請依據水污染防治措施及檢測申報管理辦法第83條規定之各該對象、應設置廢（污）水處理專責等級及排放水體位置等應適用檢測頻率填寫，另主管機關得視實際需要，命事業或污水下水道系統增加全部或部分申報項目之檢測、量測、監測頻率，倘屬主管機關命增加檢測、量測、監測頻率者，應依主管機關要求填寫。 |
| 二 | 申報頻率：請依據水污染防治措施及檢測申報管理辦法第86條規定應申報頻率填寫，其中採本申請表單之畜牧業申報頻率為每六個月一次。另主管機關得依實際需要，命事業或污水下水道系統增加全部或部分申報項目之申報頻率，倘屬主管機關命增加申報頻率者，應依主管機關要求填寫。 |
| 三 | 採樣位置示意圖： |
|  | 請簡略繪製及標示採樣位置（如範例所示），並將圖檔上傳至系統。 |
| 範例 |  |

水污染防治措施資料/水質檢測報告之檢驗測定機構資料填寫說明

| 項次 | 逐項填表說明 |
| --- | --- |
| 一 | 水樣來源、水質檢測項目及環境檢驗測定機構資料： 水樣來源：請依據採樣及檢（監）測資料表填寫水樣來源。 水質檢測項目：請依據採樣及檢（監）測資料表填寫水質檢測項目。 環境檢驗測定機構資料：請填寫各項水質檢測項目之環境檢驗測定機構名稱與證號，並勾選該環境檢驗測定機構是否為中央主管機關許可檢測項目之檢測機構。 |

水污染防治措施計畫及許可申請資料確認書填寫說明

| 項次 | 逐項填表說明 |
| --- | --- |
| 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 | 詳閱本確認書內容，並由申請人（本人）、簽證技師、代操作者（負責人）簽名蓋章。 確認已依水污染防治法第69條及水污染防治措施及檢測申報管理辦法第92條之1規定將廢（污）水檢測申報、補正之各項資料文件，隱匿個人資料，公開於中央主管機關所指定之網站，並保證本申報書件相關資料已據實作業，全屬確實而無虛偽，且申報期間廢（污）水之處理、排放操作紀錄及申報內容，均與實際操作相符。 確認申請書相關資料全屬確實而無虛偽，如申請書件或業務上作成之文書有虛偽不實之事項，主管機關可依水污染防治法第35條追究相關刑事責任。 日後經主管機關證實係以虛偽不實資料申報，為相關功能不足、未正常操作、繞流排放或稀釋之認定後，應依主管機關所定期限，提出合法運作及主管機關查獲違法行為所得利益相關事證，送請主管機關斟酌核計；屆時未列舉事證，或經主管機關查核所舉事證不足或不實，則同意由主管機關自認定違法之始日起，依查核所得事證，推估核計功能不足及違法行為所得利益後，依據水污染防治法規定裁處罰鍰外，並得追繳違法所得利益，且依法懲處簽證技師。主管機關將依違規之嚴重程度，增加操作參數量測、記錄及申報方式與頻率（含錄影、即時連線或上網申報等）之要求。 若違反之事項經主管機關認定為情節重大經命令或自行停工後，依水污染防治法第63條之1及水污染防治措施計畫及許可申請審查管理辦法第32條規定，應於申請復工（業）前，將所提出之水污染防治措施及污泥處理改善計畫公開於中央主管機關指定之網站，並應依水污染防治措施及檢測申報管理辦法第56條第2項規定之期間，完成裝設水量自動監測設施、水質自動監測設施、攝錄影監視設施、連線傳輸設施，及廢（污）水（前）處理設施獨立專用電子式電度表，並與直轄市、縣（市）主管機關維持正常連線傳輸功能，未依規定期限完成設置者，不得排放廢（污）水。 申請人/負責人簽名蓋章：簽章處應由事業之負責人簽名並蓋章。事業負責人應為主管機關或目的事業主管機關依法核發之許可、登記、執照資料或其他證明文件之代表人，例如：營利事業登記證上所登記之代表人。負責人因故無法簽名蓋章或員工超過二百五十人時，得授權由代理人等相關職務人員代表簽名蓋章，並於申請時檢附授權書。 技師簽名蓋章：簽證技師為簽證內容作確認、保證之簽名與蓋章。 代操作者（負責人）簽名蓋章：代操作者（負責人）為簽證內容作確認、保證之簽名與蓋章。代操作者（負責人）因故無法簽名蓋章或員工超過二百五十人時，得授權由代理人等相關職務人員代表簽名蓋章，並於申請時檢附授權書。 畜牧場所名稱：填寫與主管機關或目的事業主管機關合法許可、登記、執照資料，或其他證明文件相同之完整事業、污水下水道系統名稱。同時加蓋事業或污水下水道系統之章戳。 畜牧場所地址：應與該事業或污水下水道系統所在地之工廠登記證、公司執照、營利事業登記證上登記地址相同。 |

水污染防治措施資料技師簽證表填寫說明

（非屬應經技師簽證者，免填寫）

| 項次 | 逐項填表說明 |
| --- | --- |
| 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二A 十二B | 技師姓名:填寫簽證之執業技師姓名。 簽證日期:填寫此文件之簽證日期。 執業機構名稱:填寫簽證技師所在執業機構之名稱。 執業執照號碼: 填寫簽證技師之執業執照號碼。 技師公會會員證號：填寫簽證技師所屬之技師公會會員證號。 傳真電話：填寫簽證技師含區域號碼之傳真電話。 技師簽證工作底稿：請填寫技師簽證工作底稿所屬之附件編號。 聯絡電話：填寫簽證技師含區域號碼之聯絡電話。 簽證之事業名稱：填寫技師所簽證之事業名稱。 簽證頁次：填寫技師簽證頁數自第幾頁至第幾頁。 簽證文件與資料：依據事業單位採取之水污染防治措施勾選經簽證之資料表與文件。 技師簽名蓋章：簽證技師為簽證內容作確認、保證之簽名與蓋章。 技師執業章戳：簽證技師為簽證內容作確認、保證所加蓋之技師執業章戳。 |

畜牧業水污染防治措施計畫及許可申請文件檢核表填寫說明

| 項次 | 逐項填表說明 |
| --- | --- |
| 一 | 新申請/變更 新申請時本欄所列資料均需逐一勾選及檢附，並依照所檢附之文件資料註明該附件編號。針對檢附「畜禽飼養登記證影本」之定義：畜禽飼養登記證為飼養之家畜、家禽已達中央主管機關公告指定之飼養規模以上者，因土地使用或建築管理等限制，而未能依畜牧法第四條規定辦理牧場登記證者，依畜禽飼養登記管理辦法修正條文規定，應向所在地鄉（鎮、市、區）公所申請辦理畜禽飼養登記證。 若屬已具水污染防治措施之既設事業則無需檢附「水污染防治措施之相關工程設計、規劃資料及設計圖說」；若係變更請依變更項目勾選及檢附即可。 採漁牧綜合經營者，未經目的事業主管機關強制要求辦理養殖漁業登記證或其他相關證明文件時，得免檢附該證明文件。 其餘之文件請依所採行之水污染防治措施或實際狀況勾選及檢附，並依照所檢附之文件資料註明該附件編號。 |
| 二 | 展延 應檢附「主管機關或目的事業主管機關核發之相關許可、登記、執照或其他證明文件影本」及「水措設施現況照片」等相關文件申請辦理展延，並按照所檢附之文件資料註明該附件編號。 廢（污）水採排放至地面水體者，應檢附「申請日前九十日內符合放流水標準之水質檢測報告」。 原已持有農田水利會同意搭排證明文件者，在辦理展延時應檢附最近一次之農田水利會同意搭排證明文件影本，並按照所檢附之文件資料註明該附件編號，填寫其所排入之灌溉渠道名稱。 |
| 三 | 其他水措行為之展延文件 採委託處理、委託代操作，或以桶裝、槽車或其他非管線、溝渠清除未符合放流水標準之廢（污）水，至作業環境外者，辦理展延時，除依本項規定應檢附之文件外，另應依「新申請/變更」文件檢核表中之文件同時檢附。非採委託處理、委託代操作，或非以桶裝、槽車等其他非管線、溝渠清除未符合放流水標準之廢（污）水至作業環境外者，免填寫本欄。 委託處理者，應檢附廢（污）水委託處理契約書影本，並依照所檢附之文件資料註明該附件編號。 廢（污）水（前）處理設施委託他人代操作者，應檢附該代操作者之資格證明文件影本，並依照所檢附之文件資料註明該附件編號。 屬廢棄物清理法第31條第1項指定公告畜牧場，應檢附事業廢棄物清理計畫書影本，並依照所檢附之文件資料註明該附件編號。 |
| 四 | 其他資料及證明文件 水措設施設置於他人土地者，應檢附事業所檢附該土地所有人或管理人同意文件影本，並依照所檢附之文件資料註明該附件編號，若事業於申請畜牧場登記或畜禽飼養登記時，已檢附予行政院農業委員會者，得免檢附，惟主管機關另有指定者，仍須檢附。 水措設施設置於他人土地者，應檢附污水下水道系統所檢附下水道主管機關核准文件影本，並依照所檢附之文件資料註明該附件編號。 以農業事業廢棄物個案再利用者，應檢附農業主管機關許可之農業事業廢棄物個案再利用影本，並依照所檢附之文件資料註明該附件編號。 以部分沼液、沼渣作為農地肥分使用者，應檢附污農業主管機關審查同意之沼液沼渣農地肥分使用計畫影本，並依照所檢附之文件資料註明該附件編號。 |

肆、附錄一、各項許可申請文件相關代碼表

用地類別代碼表

| 代碼 | 用地名稱 | 代碼 | 用地名稱 |
| --- | --- | --- | --- |
| AA | 非都市 特定農業區 | CL | 公共設施 社教機構 |
| AB | 非都市 一般農業區 | CM | 公共設施 體育場 |
| AC | 非都市 鄉村區 | CN | 公共設施 市場 |
| AD | 非都市 工業區 | CP | 公共設施 醫療衛生機構 |
| AE | 非都市 森林區 | CQ | 公共設施 機關 |
| AF | 非都市 山坡地保育區 | CR | 公共設施 公用事業 |
| AG | 非都市 風景區 | CS | 公共設施 其他公共設施 |
| AH | 非都市 特定專用區 | CT | 公共設施 鄰里公園 |
| AJ | 非都市 國家公園區 | CU | 公共設施 國民小學 |
| BA | 都市 住宅區 | CV | 公共設施 國民中學 |
| BB | 都市 商業區 | CW | 公共設施 加油站 |
| BC | 都市 行政區 | DA | 道路保留地 |
| BD | 都市 工業區 | DB | 公園保留地 |
| BE | 都市 文教區 | DC | 綠地保留地 |
| BF | 都市 農業區 | DD | 廣場保留地 |
| BG | 都市 風景區 | DE | 兒童遊樂場保留地 |
| BH | 都市 保護區 | DF | 民用航空站保留地 |
| BJ | 都市 水岸發展區 | DG | 停車場保留地 |
| BK | 都市 綠帶 | DH | 河道保留地 |
| BL | 都市 倉儲區 | DJ | 港阜保留地 |
| BM | 都市 特定專用區 | DK | 學校保留地 |
| BN | 都市 其他使用區 | DL | 社教機構保留地 |
| BP | 都市 漁業區 | DM | 體育場保留地 |
| BQ | 都市 保存區 | DN | 市場保留地 |
| CA | 公共設施 道路 | DP | 醫療衛生機構保留地 |
| CB | 公共設施 公園 | DQ | 機關保留地 |
| CC | 公共設施 綠地 | DR | 公用事業保留地 |
| CD | 公共設施 廣場 | DS | 其他保留地 |
| CE | 公共設施 兒童遊樂場 | DT | 鄰里公園保留地 |
| CF | 公共設施 民用航空站 | DU | 國民小學保留地 |
| CG | 公共設施 停車場 | DV | 國民中學保留地 |
| CH | 公共設施 河道 | DW | 加油站保留地 |
| CJ | 公共設施 港阜 | DX | 綠帶保留地 |
| CK | 公共設施 學校 |  |  |

工業區代碼表

| 縣市別 | 代碼 | 工業區名稱 | 縣市別 | 代碼 | 工業區名稱 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 台北市 基隆市 新北市 宜蘭縣 桃園縣 | AA AB AC CA CB F1 F2 F3 F4 F5 FA FB FC FD FE FF FJ FK FN FV FW FX FY FZ GA GB GF GG H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 HA HB HC HD HE HF HG HH HI HJ HK HL HM HN HO HP HQ HR HS HT HU HV HW HX HY HZ | 內湖工業區 南港軟體工業園區 南港經貿園區 基隆市六堵工業區 大武崙工業區 樹林鎮木器工業區 中和工業區 新店週邊工業區 家美工業區 三興工業區 樹林工業區 瑞芳工業區 土城工業區 五股工業區 林口特定工業區（工二） CIA世貿科學園區 泰山工業區 遠東工業區 瑞發工業用地 淡水下圭柔山工業區 三峽成福工業區 三重市頭前工業區 三重市頂崁工業區 永豐工業區 利澤工業區 龍德工業區 一結工業用地 白米甕工業用地 長發工業區 桃園縣高科技工業城 南崁工業區 永安工業區 五華工業區 桃園縣環保科技園區 大園工業區 中壢工業區 內壢工業區 桃園幼獅工業區 大園擴大工業區 桃園龜山工業區 北部特定工業區 林口特定工業區（工三） 平鎮工業區 林口特定工業區（工四） 觀音工業區 科學園區龍潭基地 桃園科技工業園區 亞塑膠龜山工五工業區 宏碁智慧園區 大興工業區 龍潭工業區 大園鄉許厝港工業用地 銅鑼圈工業用地 楊梅高山頂段工業用地 大竹工業區 壽山工業區 嶺頂工業區 桃園幼獅擴大工業用地 海湖工業用地 新屋工業用地 龜山新路坑工業用地 | 新竹縣 苗栗縣 台中市 南投縣 | JA JB JC JD JE JF JG JH JI JM JN JP JQ KA KB KC KD KE KG KH KJ KN KP KQ KR KS BA BB BC BD BE BF BG BH L1 L2 L3 L4 L5 LA LB LC LD LE LG LL LM LO LV LW LN LX LY LZ MA MB MC | 新竹工業區 新竹擴大工業區 科學工業園區第二期 新竹生物醫學園區 園區三、五路基地 北埔工業區 新苗工業區 新豐中崙段工業用地 科學工業園區第一期（新竹縣） 新埔工業用地 科學工業園區第三期 芎林工業用地 台元科技園區 竹南工業區 頭份工業區 銅鑼工業區 新竹科學工業園區第四期 科學工業園區銅鑼基地 中興工業區 三義工業區 三義汽車製造工業區 西山工業用地 公館子工業用地 西湖工業用地 寶源機械園區 龍港智慧型工業園區 台中工業區第一期 台中工業區第二期 台中工業區第三期 中部科學園區台中基地（台中市） 台中市精密機械科技創新園區 大里仁化工業區 中部科學工業園區管理局（七星園區） 神岡豐洲科技工業區 溪尾寮工業區 霧峰工業區 橫山工業區 大屯工業區 溪南工業區 台中幼獅工業區 台中港關連工業區一期 大里工業區 中部科學工業園區（縣） 中部科學工業園區（后里） 太平工業區 后里工業區用地 外埔工業用地 台中港倉儲轉運園區 台中加工出口區 中港加工出口區 潭子加工出口區 大甲幼獅工業區 大雅航太工業區 舊社精密機械工業區 南崗工業地 南崗擴大工業區 竹山工業區 |

工業區代碼表（續）

| 縣市別 | 代碼 | 工業區名稱 | 縣市別 | 代碼 | 工業區名稱 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 彰化縣 新竹市 雲林縣 嘉義縣 台南市 | NA NB NC ND NE NF NG NH NM NR NS NT NS OA OB OC PA PB PC PD PE PG PL PM PN PP PV PW PX PY QA QB QC QD QE QF QK QV DA DB DC DD DE R1 R2 R3 R4 R5 R6 RA RB RC RD RG RJ RK RL RP RQ RR RS RT RU | 彰化濱海工業區（線西） 彰化濱海工業區（崙尾） 彰化濱海工業區（鹿港） 田中工業區 全興工業區 福興工業區 埤頭工業區 芳宛工業區 北斗工業區 牛稠子工業用地 田中央工業用地 彰化人纖加工絲專業區 田中央工業用地 新竹科學工業園區一期 新竹科學工業園區二期 新竹科學工業園區三期 斗六工業區 豐田工業區 元長工業區 雲林科學工業區 中部科學園區雲林基地 大將工業區 斗六擴大工業用地 莿桐工業用地 莿桐（麻園）工業用地 褒忠工業用地 斗南工業區 麥寮工業區 雲林離島式基礎工業區 雲林科技工業區（竹圍子區） 朴子工業區 頭橋工業區 民雄工業區 新港工業區 義竹工業區 嘉太工業區 東石工業用地 中洋工業區 安平工業區 台南科技工業區 台南新吉工業區 和順工業區 安順工業區 永康科技工業區 嘉益工業區 新營卯舍工業用地 龍崎中坑子工業用地 台南環保科技園區 總頭寮工業區 新營工業區 官田工業區 龍崎工業區 永康工業區 新市工業區 保安工業區 龍船工業區 學甲鎮學甲工業用地 南部科學工業園區 土庫工業用地 佳里工業用地 安定工業用地 山上工業用地 上崙工業用地 | 高雄市 屏東縣 花蓮縣 台東縣 其他 | RV RW RX RY RZ EA EB EC ED EG EH EI EJ EK EV EW EX SA SB SC SD SE SF SG SH SL SQ SR SS ST SU TA TB TC TD TE TH TJ TK TL TM UA UB UF UG UH UJ UN UP UQ UR US VA VB VF ZZ 99 | 中坑子爆竹煙火工業區 邱永漢工業區 南科液晶電視及產業支援 大新營工業區 新吉工業區 高雄臨海工業區第一期 高雄臨海工業區第二期 高雄臨海工業區三四期 高雄臨海中小企業工區 小港空運物流加工出口 高雄軟體科技加工出口 臨廣加工出口區 高雄加工出口區 成功物流加工出口區 楠梓加工出口區 前鎮加工出口區 萬大工業區 鳳山工業區 林園工業區 大發工業區 仁武工業區 大社工業區 大社擴大工業區 永安工業區 南部科學工業園區路竹園區 岡山前鎮工業用地 橋頭工業用地 燕巢工業用地 路竹工業用地 岡山本洲工業區 南區環保科技園區 屏東工業區 內埔工業區 屏南工業區 屏東汽車工業專業區 屏東加工出口區 長治工業用地 里港工業用地 萬巒工業用地 新園工業用地 屏東農業生物技術園區 美崙工業區 光華工業區 光華擴大工業區 三棧工業區 萬榮工業區 新城北埔段工業用地 光榮工業用地 和平工業用地 和平工業區 花蓮環保科技園區 花蓮北埔工業區 豐樂工業區 池上工業區 池上工業用地 其他工業區 非屬工業區類 |

事業或污水下水道系統別及其適用放流水標準行業別代碼表

| 事業或系統別代碼 | 事業或系統子業別代碼 | 放流水標準代碼 | 放流水標準行業別 |
| --- | --- | --- | --- |
| 101 | 印染整理業 | - | - | 101-1 | 印染整理業（印花、梭織布染整者） |
|  |  |  |  | 101-2 | 印染整理業（筒紗、絞紗染色、針織布及不織布染整者） |
|  |  |  |  | 101-3 | 印染整理業（整理、紙印花、刷毛、剪毛、磨毛及非屬前二類者） |
| 102 | 製革業 | - | - | 102-1 | 製革業（生皮製成成品皮者） |
|  |  |  |  | 102-2 | 製革業（濕藍皮製成成品皮者） |
|  |  |  |  | 102-3 | 製革業（非屬生皮製成成品皮、濕藍皮製成成品皮二類者） |
| 103 | 紙漿製造業 | - | - | 103-1 | 紙漿製造業 |
| 104 | 醱酵業 | 104-01 | 醱酵製造業 | 104-1 | 醱酵業 |
|  |  | 104-02 | 味精製造業 |  |  |
|  |  | 104-03 | 酒、酒精及醋製造業 |  |  |
|  |  | 104-04 | 醬油製造業 |  |  |
|  |  | 104-05 | 抗生素、有機溶劑製造業 |  |  |
| 105 | 石油化學業 | 105-01 | 石油煉製業 | 105-1 | 高含氮製程之石油化學業 |
|  |  | 105-02 | 石油化學基本原料製造業 | 105-2 | 石油化學基本原料製造業 |
|  |  | 105-03 | 石油化學中游產品製造業 | 105-3 | 石油化學中游產品製造業 |
|  |  | 105-04 | 石油化學下游產品製造業 | 105-4 | 石油化學下游產品製造業 |
|  |  |  |  | 105-5 | 非高含氮製程之石油化學業 |
| 106 | 造紙業 | 106-01 | 紙製造業 | 106-1 | 造紙業（未使用廢紙為原料者） |
|  |  | 106-02 | 加工紙製造業 | 106-2 | 造紙業（使用廢紙為原料達60%以上者） |
|  |  | 106-03 | 紙容器製造業 |  |  |
|  |  | 106-04 | 其他紙製品製造業 | 106-3 | 造紙業（使用廢紙為原料未達60%以上者） |
| 107 | 毛滌業 | - | - | 107-1 | 毛滌業 |

事業或污水下水道系統別及其適用放流水標準行業別代碼表（續1）

| 事業或系統別代碼 | 事業或系統子業別代碼 | 放流水標準代碼 | 放流水標準行業別 |
| --- | --- | --- | --- |
| 108 | 化工業 | 108-01 | 基本化學原料製造業 | 108-1 | 基本化學原料製造業 |
|  |  | 108-02 | 肥料製造業 | 108-2 | 高含氮製程之化工業 |
|  |  | 108-03 | 人造纖維製造業 | 108-3 | 人造纖維製造業 |
|  |  | 108-04 | 合成樹脂、塑膠及橡膠製造業 | 108-4 | 合成樹脂、塑膠及橡膠製造業 |
|  |  | 108-05 | 其他化學材料製造業 | 108-5 | 其他化學材料製造業 |
|  |  | 108-06 | 塗料、染料及顏料製造業 | 108-6 | 塗料、染料及顏料製造業 |
|  |  | 108-07 | 清潔用品製造業 | 108-7 | 清潔用品製造業 |
|  |  | 108-08 | 化妝品製造業 | 108-8 | 化妝品製造業 |
|  |  | 108-09 | 其他化學製品製造業 | 108-9 | 其他化學製品製造業和電池製造業 |
|  |  | 108-010 | 電池製造業 |  |  |
|  |  | 108-011 | 石灰製造業 | 108-10 | 氯乙烯製造事業 |
|  |  | 108-012 | 煤製品製造業 | 108-11 | 非高含氮製程之化工業 |
| 109 | 藥品製造業 | 109-01 | 從事人用或動物用醫藥品原料之製造，包括合成、抽取、醱酵、組織培養等之事業 | 109-1 | 藥品製造業 |
|  |  | 109-02 | 從事人用或動物用藥品之加工調製，製成一定劑量及西藥劑型之事業 |  |  |
|  |  | 109-03 | 從事疫苗、菌苗、血清、血漿萃取物等生物藥品加工調製之事業 |  |  |
|  |  | 109-04 | 從事人用或動物用中藥藥材之加工及其劑型之加工調製之事業 |  |  |
|  |  | 109-05 | 從事體外檢驗試劑製造之事業 |  |  |

事業或污水下水道系統別及其適用放流水標準行業別代碼表（續2）

| 事業或系統別代碼 | 事業或系統子業別代碼 | 放流水標準代碼 | 放流水標準行業別 |
| --- | --- | --- | --- |
| 110 | 農藥、環境衛生用藥製造業 | - | - | 110-1 | 農藥、環境衛生用藥製造業 |
| 111 | 食品製造業 | 111-01 | 乳品製造業 | 111-1 | 食品製造業 |
|  |  | 111-02 | 罐頭、冷凍、脫水及醃漬食品 製造業 |  |  |
|  |  | 111-03 | 糖果及烘焙食品製造業 |  |  |
|  |  | 111-04 | 製油業 |  |  |
|  |  | 111-05 | 調味品製造業 |  |  |
|  |  | 111-06 | 飲料製造業 |  |  |
|  |  | 111-07 | 其他食品製造業 |  |  |
| 112 | 金屬基本工業 | 112-01 | 鋼鐵製造業 | 112-1 | 金屬基本工業 |
|  |  | 112-02 | 鋁製造業 |  |  |
|  |  | 112-03 | 銅製造業 |  |  |
|  |  | 112-04 | 鎂製造業 |  |  |
|  |  | 112-05 | 其他基本金屬製造業 |  |  |
|  |  | 112-06 | 金屬製品製造業 |  |  |
| 113 | 金屬表面處理業 | 113-01 | 從事金屬及其製品之表面磨光、鍍著、塗覆、噴焊、烤漆、噴 漆、染色、壓花、發藍、上釉及其他化學處理之事業（含鋁陽極處理，不含電路板製造） | 113-1 | 金屬表面處理業 |
|  |  | 113-02 | 以滲碳、滲氮、化學蒸鍍或物 理蒸鍍等冶金原理進行金屬及 其製品表面處理之事業 |  |  |
|  |  | 113-03 | 以淬火、退火、回火等方式， 並藉溫度、氣體及時間等控制， 改善金屬組織或物性之事業 |  |  |

事業或污水下水道系統別及其適用放流水標準行業別代碼表（續3）

| 事業或系統別代碼 | 事業或系統子業別代碼 | 放流水標準代碼 | 放流水標準行業別 |
| --- | --- | --- | --- |
| 114 | 電鍍業 | - | - | 114-1 | 電鍍業 |
| 115 | 船舶建造修配業 | 115-01 | 從事動力或人力駕駛船舶建造、 修配之造船廠、修船廠、浮塢 之事業 | 115-1 | 船舶建造修配業 |
|  |  | 115-02 | 從事船舶專用機械及零件製造 之事業 |  |  |
| 116 | 發電廠 | - | - | 116-1 | 發電廠 |
| 117 | 橡膠製品製造業 | - | - | 117-1 | 橡膠製品製造業 |
| 118 | 水泥業 | 118-01 | 從事水泥或水泥熟料製造之事業 | 118-1 | 水泥業 |
|  |  | 118-02 | 將水泥、混凝土粒料及摻料（輸氧 劑、飛灰、爐碴等），以水充分拌 合後供運至工地澆鑄用之事業 |  |  |
|  |  | 118-03 | 從事水泥、混凝土製品製造之 事業 |  |  |
| 119 | 製粉業 | - | - | 119-1 | 製粉業 |
| 120 | 紡織業 | 120-01 | 紡紗業 | 120-1 | 紡織業 |
|  |  | 120-02 | 織布業 |  |  |
|  |  | 120-03 | 不織布業 |  |  |
|  |  | 120-04 | 繩、纜、網、氈、毯製造業 |  |  |
| 121 | 製糖業 | - | - | 121-1 | 製糖業 |
| 122 | 陶窯業 | - | - | 122-1 | 陶窯業 |
| 123 | 土石加工業 | - | - | 123-1 | 土石加工業 |
| 124 | 玻璃業 | - | - | 124-1 | 玻璃業 |
| 125 | 印刷電路板製造業 | - | - | 125-1 | 印刷電路板製造業 |

事業或污水下水道系統別及其適用放流水標準行業別代碼表（續4）

| 事業或系統別代碼 | 事業或系統子業別代碼 | 放流水標準代碼 | 放流水標準行業別 |
| --- | --- | --- | --- |
| 126 | 晶圓製造及半導體製造業 | 126-01 | 從事以拉晶、晶柱生長、切割、 研磨、拋光、蝕刻、清潔等晶 圓製備程序之事業 | 126-1 | 晶圓製造及半導體製造業 |
|  |  | 126-02 | 從事以氧化、微影、蝕刻、摻配、氣相沉積、磊晶、蒸鍍、濺鍍等半導體製造及封裝之事業 |  |  |
| 127 | 其他工業 | 127-01 | 其他紡織業 | 127-1 | 其他工業 |
|  |  | 127-02 | 塑膠製品製造業 |  |  |
|  |  | 127-03 | 耐火材料製造業 |  |  |
|  |  | 127-04 | 石材製品製造業 |  |  |
|  |  | 127-05 | 其他非金屬礦物製品製造業 |  |  |
|  |  | 127-06 | 電力機械器材製造修配業 |  |  |
|  |  | 127-07 | 家用電器製造業 |  |  |
|  |  | 127-08 | 照明設備製造業 |  |  |
|  |  | 127-09 | 其他電力器材製造業 |  |  |
|  |  | 127-010 | 運輸工具及其零件製造修配業 |  |  |
|  |  | 127-011 | 被動電子元件製造業 |  |  |
|  |  | 127-012 | 其他電子零組件製造業 |  |  |
|  |  | 127-013 | 印刷業 |  |  |
| 128 | 其他中央主管機關指定之事業 | 128-01 | 特定物質貯存堆置場 | 128-1 | 其他中央主管機關指定之事業 |
|  |  | 128-02 | 貯油場 |  |  |
|  |  | 128-03 | 浚渫產出物（泥沙水）水質淨化處理 場 |  |  |
|  |  | 128-04 | 零售式量販業 |  |  |
| 129 | 光電材料及元件製造業 | 129-01 | 從事液晶面板及其組件製造之事業 | 129-1 | 光電材料及元件製造業 |
|  |  | 129-02 | 其他光電材料及元件製造業之事業 |  |  |

事業或污水下水道系統別及其適用放流水標準行業別代碼表（續5）

| 事業或系統別代碼 | 事業或系統子業別代碼 | 放流水標準代碼 | 放流水標準行業別 |
| --- | --- | --- | --- |
| 201 | 採礦業 | - | - | 201-1 | 採礦業 |
| 202 | 土石採取業 | - | - | 202-1 | 土石採取業 |
| 301 | 廢水代處理業 | - | - | 301-1 | 廢水代處理業 |
| 401 | 畜牧業 | - | - | 401-1 | 畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等 |
|  |  |  |  | 401-2 | 畜牧業（二）適用草食性動物，如牛、馬、羊、鹿、兔等 |
| 501 | 肉品市場 | - | - | 501-1 | 肉品市場 |
| 502 | 魚市場 | - | - | 502-1 | 魚市場 |
| 503 | 水肥處理廠（場） | - | - | 503-1 | 水肥處理廠（場） |
| 504 | 應回收廢棄物回收處理業 | - | - | 504-1 | 應回收廢棄物回收處理業 |
| 505 | 廢棄物掩埋場 | - | - | 505-1 | 廢棄物掩埋場 |
| 506 | 「廢棄物焚化廠」或其他廢棄物處理廠（場） | - | - | 506-1 | 「廢棄物焚化廠」或其他廢棄物處理廠（場） |
| 507 | 照相沖洗業及製版業 | 507-01 | 照相沖洗業 | 507-1 | 照相沖洗業 |
|  |  | 507-02 | 製版業 | 507-2 | 製版業 |
| 508 | 洗衣業 | - | - | 508-1 | 洗衣業 |
| 509 | 船舶解體業 | - | - | 509-1 | 船舶解體業 |
| 510 | 清艙業 | - | - | 510-1 | 清艙業 |
| 511 | 水產養殖業 | - | - | 511-1 | 水產養殖業 |
| 512 | 實驗、檢（化）驗、研究室 | 512-01 | 具有實驗、檢（化）驗或研究室之大學及技專院校 | 512-1 | 實驗、檢（化）驗、研究室 |
|  |  | 512-02 | 具有實驗、檢（化）驗或研究室之學術機構 |  |  |
|  |  | 512-03 | 具有實驗、檢（化）驗或研究室之研究機構 |  |  |
|  |  | 512-04 | 具有實驗、檢（化）驗或研究室之政府機構 |  |  |
| 513 | 醫院、醫事機構 | 513-01 | 醫院或設置洗腎治療床（台）之診所 | 513-1 | 醫院、醫事機構 |
|  |  | 513-02 | 捐血機構、病理機構或醫事檢驗所 |  |  |

事業或污水下水道系統別及其適用放流水標準行業別代碼表（續6）

| 事業或系統別代碼 | 事業或系統子業別代碼 | 放流水標準代碼 | 放流水標準行業別 |
| --- | --- | --- | --- |
| 514 | 動物園 | - | - | 514-1 | 動物園 |
| 515 | 環境檢驗測定機構 | - | - | 515-1 | 環境檢驗測定機構 |
| 516 | 自來水廠 | - | - | 516-1 | 自來水廠 |
| 517 | 餐飲業、觀光旅館（飯店） | - | - | 517-1 | 餐飲業 |
|  |  |  |  | 517-2 | 觀光旅館（飯店） |
| 519 | 遊樂園（區） | 519-01 | 高爾夫球場 | 519-1 | 遊樂園（區） |
|  |  | 519-02 | 遊樂園 |  |  |
| 520 | 貨櫃集散站經營業 | - | - | 520-1 | 貨櫃集散站經營業 |
| 521 | 洗車場 | - | - | 521-1 | 洗車場 |
| 522 | 修車廠 | - | - | 522-1 | 修車廠 |
| 523 | 屠宰業 | 523-01 | 禽畜屠宰業 | 523-1 | 屠宰業 |
|  |  | 523-02 | 水產品宰殺業 |  |  |
| 524 | 貯煤場 | - | - | 524-1 | 貯煤場 |
| 525 | 加油站 | - | - | 525-1 | 加油站 |
| 526 | 營建工地 | 526-01 | 從事依環境影響評估法相關規定應實施環境影響評估之開發行為 | 526-1 | 營建工地 |
|  |  | 526-02 | 屬空氣污染防制法第一級營建工程之建築工程、道路、隧道工程、管線工程、橋樑工程、區域開發工程之事業 |  |  |
| 527 | 土石方堆（棄）置場 | - | - | 527-1 | 土石方堆（棄）置場 |
| 601 | 公共污水下水道系統 | - | - | 601-1 | 公共污水下水道系統其流量大於 250立方公尺／日 |
|  |  |  |  | 601-4 | 公共污水下水道系統其流量小於 250立方公尺／日 |
| 602 | 石油化學專業區專用污水下水道系統 | - | - | 602 | 石油化學專業區專用污水下水道系統 |

事業或污水下水道系統別及其適用放流水標準行業別代碼表（續7）

| 事業或系統別代碼 | 事業或系統子業別代碼 | 放流水標準代碼 | 放流水標準行業別 |
| --- | --- | --- | --- |
| 603 | 石油化學專業區以外之工業區專用污水下水道系統 | - | - | 603 | 石油化學專業區以外之工業區專用污水下水道系統 |
| 604 | 其他指定地區或場所專用污水下水道系統 | - | - | 604 | 其他指定地區或場所專用污水下水道系統 |
| 605 | 社區專用污水下水道系統 | - - | - - | 605-1 | 社區專用污水下水道系統其流量大於 250立方公尺／日 |
|  |  |  |  | 605-4 | 社區專用污水下水道系統其流量小於 250立方公尺／日 |
| 606 | 建築物污水處理設施 | - | - | 606-1 | 既設建築物污水處理設施其流量大於 250 立方公尺／日 |
|  |  |  |  | 606-2 | 既設建築物污水處理設施其流量大於50～250 立方公尺／日 |
|  |  |  |  | 606-3 | 既設建築物污水處理設施其流量小於50立方公尺／日 |
|  |  |  |  | 606-4 | 新設建築物污水流量大於 250 立方公尺／日 |
|  |  |  |  | 606-5 | 新設建築物污水流量小於 250 立方公尺／日 |

自來水水質水量保護區代碼表

| 代碼 | 縣市別 | 保護區名稱 |
| --- | --- | --- |
| P001 | 基隆市 | 新山水庫自來水水質水量保護區 |
| P002 | 基隆市 | 基隆河自來水水質水量保護區 |
| P108 | 基隆市 | 瑪陵坑溪自來水水質量保護區 |
| P109 | 基隆市 | 鹿寮溪自來水水質水量保護區 |
| P003 | 新北市 | 新店溪青潭自來水水質水量保護區 |
| P004 | 新北市 | 老梅溪上游自來水水質水量保護區 |
| P005 | 新北市 | 百拉卡自來水水質水量保護區 |
| P006 | 新北市 | 瑪鍊溪自來水水質水量保護區 |
| P007 | 新北市 | 雙溪自來水水質水量保護區 |
| P008 | 新北市 | 景美溪上游自來水水質水量保護區 |
| P009 | 新北市 | 板新給水廠自來水水質水量保護區 |
| P110 | 新北市 | 保長坑溪自來水水質水量保護區 |
| P111 | 新北市 | 康誥坑溪自來水水質水量保護區 |
| P010 | 桃園縣 | 石門水庫自來水水質水量保護區 |
| P011 | 新竹縣市 | 頭前溪水系自來水水質水量保護區 |
| P012 | 苗栗縣 | 永和山水庫自來水水質水量保護區 |
| P013 | 苗栗縣 | 明德水庫自來水水質水量保護區 |
| P014 | 苗栗縣 | 鯉魚潭水庫自來水水質水量保護區 |
| P015 | 台中縣 | 石岡壩自來水水質水量保護區 |
| P016 | 台中市 | 外埔鄉大甲第一自來水水質水量保護區 |
| P017 | 台中市 | 后里鄉仁里自來水水質水量保護區 |
| P018 | 台中市 | 大甲流域天輪壩以上自來水水質水量保護區 |
| P019 | 南投縣 | 南投縣竹山鎮坪頂自來水水質水量保護區 |
| P020 | 南投縣 | 南投縣鹿谷鄉自來水水質水量保護區 |
| P021 | 南投縣 | 南投縣鳳凰自來水水質水量保護區 |
| P022 | 南投縣 | 南投縣信義鄉自來水水質水量保護區 |
| P023 | 南投縣 | 南投縣霧社一、二、三自來水水質水量保護區 |
| P024 | 南投縣 | 南投縣地利自來水水質水量保護區 |
| P025 | 南投縣 | 南投縣東光自來水水質水量保護區 |
| P026 | 南投縣 | 南投縣公林自來水水質水量保護區 |
| P027 | 南投縣 | 南投縣魚池鄉自來水水質水量保護區 |
| P028 | 南投縣 | 南投縣水里鄉自來水水質水量保護區 |
| P029 | 南投縣 | 南投縣埔里第二淨水場自來水水質水量保護區 |
| P030 | 南投縣 | 南投縣大平頂自來水水質水量保護區 |
| P031 | 南投縣 | 南投縣粗坑自來水水質水量保護區 |
| P032 | 南投縣 | 南投縣信義鄉羅娜自來水水質水量保護區 |
| P033 | 南投縣 | 國姓鄉北港溪自來水水質水量保護區 |
| P034 | 彰化縣 | 彰化縣社頭營運所自來水水質水量保護區 |

自來水水質水量保護區代碼表（續1）

| 代碼 | 縣市別 | 保護區名稱 |
| --- | --- | --- |
| P035 | 彰化縣 | 彰化縣北斗營運所自來水水質水量保護區 |
| P036 | 雲林縣 | 雲林縣梅林、埤仔頭自來水水質水量保護區 |
| P037 | 雲林縣 | 雲林縣永光、斗南第一自來水水質水量保護區 |
| P038 | 嘉義縣 | 嘉義縣梅山第一自來水水質水量保護區 |
| P039 | 嘉義縣 | 嘉義給水廠自來水水質水量保護區 |
| P040 | 嘉義縣市 | 嘉義縣蘭潭、仁義潭自來水水質水量保護區 |
| P041 | 嘉義縣 | 嘉義縣石弄、中埔、同仁自來水水質水量保護區 |
| P042 | 嘉義縣 | 曾文水庫自來水水質水量保護區 |
| P043 | 台南市 | 烏山頭水庫自來水水質水量保護區 |
| P044 | 台南市 | 白河水庫自來水水質水量保護區 |
| P045 | 台南市 | 曾文溪自來水水質水量保護區 |
| P112 | 台南市 | 南化水庫自來水水質水量保護區 |
| P113 | 台南市 | 鏡面水庫自來水水質水量保護區 |
| P046 | 高雄市 | 阿公店水庫自來水水質水量保護區 |
| P047 | 高雄市 | 鳳山水庫自來水水質水量保護區 |
| P048 | 高雄市 | 高屏溪水系自來水水質水量保護區 |
| P049 | 屏東縣 | 屏東縣餉潭給水站自來水水質水量保護區 |
| P050 | 屏東縣 | 屏東縣石門給水站自來水水質水量保護區 |
| P051 | 屏東縣 | 屏東縣楓林自來水水質水量保護區 |
| P052 | 屏東縣 | 屏東縣竹坑自來水水質水量保護區 |
| P053 | 屏東縣 | 屏東縣文樂自來水水質水量保護區 |
| P054 | 屏東縣 | 牡丹水庫自來水水質水量保護區 |
| P055 | 宜蘭縣 | 宜蘭縣大溪自來水水質水量保護區 |
| P056 | 宜蘭縣 | 宜蘭縣員山自來水水質水量保護區 |
| P057 | 宜蘭縣 | 宜蘭縣松羅自來水水質水量保護區 |
| P058 | 宜蘭縣 | 宜蘭縣英士自來水水質水量保護區 |
| P059 | 宜蘭縣 | 宜蘭縣四季自來水水質水量保護區 |
| P060 | 宜蘭縣 | 宜蘭縣南山自來水水質水量保護區 |
| P061 | 宜蘭縣 | 宜蘭縣金洋自來水水質水量保護區 |
| P062 | 宜蘭縣 | 宜蘭縣寒溪自來水水質水量保護區 |
| P063 | 宜蘭縣 | 宜蘭縣大進自來水水質水量保護區 |
| P064 | 宜蘭縣 | 宜蘭縣東澳自來水水質水量保護區 |
| P065 | 宜蘭縣 | 宜蘭縣南澳自來水水質水量保護區 |
| P066 | 宜蘭縣 | 宜蘭縣三星自來水水質水量保護區 |
| P067 | 花蓮縣 | 吉安鄉南華段自來水水質水量保護區 |
| P068 | 花蓮縣 | 秀林鄉砂婆礑自來水水質水量保護區 |
| P069 | 花蓮縣 | 萬榮鄉西林自來水水質水量保護區 |
| P070 | 花蓮縣 | 萬榮鄉北林段自來水水質水量保護區 |

自來水水質水量保護區代碼表（續2）

| 代碼 | 縣市別 | 保護區名稱 |
| --- | --- | --- |
| P071 | 花蓮縣 | 鳳林鄉鳳義里自來水水質水量保護區 |
| P072 | 花蓮縣 | 壽豐鄉荖溪自來水水質水量保護區 |
| P073 | 花蓮縣 | 瑞穗鄉富源段自來水水質水量保護區 |
| P074 | 花蓮縣 | 花蓮縣紅葉自來水水質水量保護區 |
| P075 | 花蓮縣 | 花蓮縣富世自來水水質水量保護區 |
| P076 | 花蓮縣 | 花蓮縣和中自來水水質水量保護區 |
| P077 | 花蓮縣 | 花蓮縣豐濱自來水水質水量保護區 |
| P078 | 台東縣 | 水母丁溪自來水水質水量保護區 |
| P079 | 台東縣 | 關山自來水水質水量保護區 |
| P080 | 台東縣 | 長濱自來水水質水量保護區 |
| P081 | 台東縣 | 海端自來水水質水量保護區 |
| P082 | 台東縣 | 卑南自來水水質水量保護區 |
| P083 | 台東縣 | 利嘉自來水水質水量保護區 |
| P084 | 台東縣 | 太平自來水水質水量保護區 |
| P085 | 台東縣 | 泰安自來水水質水量保護區 |
| P086 | 台東縣 | 建和自來水水質水量保護區 |
| P087 | 台東縣 | 鹿野自來水水質水量保護區 |
| P088 | 台東縣 | 初鹿自來水水質水量保護區 |
| P089 | 台東縣 | 斑鳩自來水水質水量保護區 |
| P090 | 台東縣 | 金崙自來水水質水量保護區 |
| P091 | 台東縣 | 成功自來水水質水量保護區 |
| P092 | 台東縣 | 台東自來水水質水量保護區 |
| P093 | 台東縣 | 台東泰安自來水水質水量保護區 |
| P094 | 台東縣 | 知本自來水水質水量保護區 |
| P095 | 台東縣 | 都蘭自來水水質水量保護區 |
| P096 | 台東縣 | 東河自來水水質水量保護區 |
| P097 | 台東縣 | 利稻自來水水質水量保護區 |
| P098 | 台東縣 | 桃源自來水水質水量保護區 |
| P099 | 台東縣 | 台板自來水水質水量保護區 |
| P100 | 台東縣 | 土板自來水水質水量保護區 |
| P101 | 台東縣 | 壢坵自來水水質水量保護區 |
| P102 | 台東縣 | 大武自來水水質水量保護區 |
| P103 | 台東縣 | 新化自來水水質水量保護區 |
| P104 | 台東縣 | 森永自來水水質水量保護區 |
| P105 | 澎湖縣 | 成功水庫自來水水質水量保護區 |
| P106 | 澎湖縣 | 東衛水庫自來水水質水量保護區 |
| P107 | 澎湖縣 | 興仁水庫自來水水質水量保護區 |

主計總處行業別代碼表

| 代碼 | 行業別名稱 | 代碼 | 行業別名稱 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0111 | 稻作栽培業 | 0896 | 調味品製造業 |
| 0112 | 雜糧栽培業 | 0897 | 膳食及菜餚製造業 |
| 0113 | 特用作物栽培業 | 0899 | 未分類其他食品製造業 |
| 0114 | 蔬菜栽培業 | 0911 | 啤酒製造業 |
| 0115 | 果樹栽培業 | 0919 | 其他酒精飲料製造業 |
| 0116 | 食用菇蕈栽培業 | 0920 | 非酒精飲料製造業 |
| 0117 | 花卉栽培業 | 1000 | 菸草製造業 |
| 0119 | 其他農作物栽培業 | 1111 | 棉毛紡紗業 |
| 0121 | 牛飼育業 | 1112 | 人造纖維紡紗業 |
| 0122 | 豬飼育業 | 1113 | 人造纖維加工絲業 |
| 0123 | 雞飼育業 | 1119 | 其他紡紗業 |
| 0124 | 鴨飼育業 | 1121 | 棉毛梭織布業 |
| 0129 | 其他畜牧業 | 1122 | 人造纖維梭織布業 |
| 0130 | 農事及畜牧服務業 | 1123 | 玻璃纖維梭織布業 |
| 0200 | 林業 | 1124 | 針織布業 |
| 0310 | 漁撈業 | 1129 | 其他織布業 |
| 0321 | 海面養殖業 | 1130 | 不織布業 |
| 0322 | 內陸養殖業 | 1140 | 染整業 |
| 0500 | 石油及天然氣礦業 | 1151 | 紡織製成品製造業 |
| 0600 | 砂、石採取及其他礦業 | 1152 | 繩、纜及網製造業 |
| 0811 | 屠宰業 | 1159 | 其他紡織品製造業 |
| 0812 | 肉類其他加工及保藏業 | 1210 | 成衣製造業 |
| 0820 | 水產加工及保藏業 | 1230 | 服飾品製造業 |
| 0830 | 蔬果加工及保藏業 | 1301 | 皮革及毛皮整製業 |
| 0840 | 動植物油脂製造業 | 1302 | 鞋類製造業 |
| 0850 | 乳品製造業 | 1303 | 行李箱及手提袋製造業 |
| 0861 | 碾穀業 | 1309 | 其他皮革及毛皮製品製造業 |
| 0862 | 磨粉製品製造業 | 1401 | 製材業 |
| 0863 | 澱粉及其製品製造業 | 1402 | 合板及組合木材製造業 |
| 0870 | 動物飼品製造業 | 1403 | 建築用木製品製造業 |
| 0891 | 烘焙炊蒸食品製造業 | 1404 | 木質容器製造業 |
| 0892 | 麵條及粉條類食品製造業 | 1409 | 其他木竹製品製造業 |
| 0893 | 製糖業 | 1511 | 紙漿製造業 |
| 0894 | 巧克力及糖果製造業 | 1512 | 紙張製造業 |
| 0895 | 製茶業 | 1513 | 紙板製造業 |

主計總處行業別代碼表（續1）

| 代碼 | 行業別名稱 | 代碼 | 行業別名稱 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1520 | 瓦楞紙板及紙容器製造業 | 2329 | 其他陶瓷製品製造業 |
| 1591 | 家庭及衛生用紙製造業 | 2331 | 水泥製造業 |
| 1599 | 未分類其他紙製品製造業 | 2332 | 預拌混凝土製造業 |
| 1601 | 印刷業 | 2333 | 水泥及混凝土製品製造業 |
| 1602 | 印刷輔助業 | 2340 | 石材製品製造業 |
| 1603 | 資料儲存媒體複製業 | 2391 | 研磨材料製造業 |
| 1700 | 石油及煤製品製造業 | 2399 | 未分類其他非金屬礦物製品製造業 |
| 1810 | 化學原材料製造業 | 2411 | 鋼鐵冶鍊業 |
| 1830 | 肥料及氮化合物製造業 | 2412 | 鋼鐵鑄造業 |
| 1841 | 塑膠原料製造業 | 2413 | 鋼鐵軋延及擠型業 |
| 1842 | 合成橡膠原料製造業 | 2414 | 鋼鐵伸線業 |
| 1850 | 人造纖維製造業 | 2421 | 鍊鋁業 |
| 1910 | 農藥及環境用藥製造業 | 2422 | 鋁鑄造業 |
| 1920 | 塗料、染料及顏料製造業 | 2423 | 鋁材軋延、擠型及伸線業 |
| 1930 | 清潔用品及化粧品製造業 | 2431 | 鍊銅業 |
| 1990 | 未分類其他化學製品製造業 | 2432 | 銅鑄造業 |
| 2001 | 原料藥製造業 | 2433 | 銅材軋延、擠型及伸線業 |
| 2002 | 西藥製造業 | 2491 | 其他基本金屬鑄造業 |
| 2003 | 醫用生物製品製造業 | 2499 | 未分類其他基本金屬製造業 |
| 2004 | 中藥製造業 | 2511 | 金屬刀具及手工具製造業 |
| 2005 | 醫用化學製品製造業 | 2512 | 金屬模具製造業 |
| 2101 | 輪胎製造業 | 2521 | 金屬結構製造業 |
| 2102 | 工業用橡膠製品製造業 | 2522 | 金屬建築組件製造業 |
| 2109 | 其他橡膠製品製造業 | 2531 | 鍋爐、金屬貯槽及壓力容器製造業 |
| 2201 | 塑膠皮、板及管材製造業 | 2539 | 其他金屬容器製造業 |
| 2202 | 塑膠膜袋製造業 | 2541 | 金屬鍛造業 |
| 2203 | 塑膠外殼及配件製造業 | 2542 | 粉末冶金業 |
| 2209 | 其他塑膠製品製造業 | 2543 | 金屬熱處理業 |
| 2311 | 平板玻璃及其製品製造業 | 2544 | 金屬表面處理業 |
| 2312 | 玻璃容器製造業 | 2549 | 其他金屬加工處理業 |
| 2313 | 玻璃纖維製造業 | 2591 | 螺絲、螺帽及鉚釘製造業 |
| 2319 | 其他玻璃及其製品製造業 | 2592 | 金屬彈簧及線製品製造業 |
| 2321 | 耐火材料製造業 | 2599 | 未分類其他金屬製品製造業 |
| 2322 | 黏土建築材料製造業 | 2611 | 積體電路製造業 |

主計總處行業別代碼表（續2）

| 代碼 | 行業別名稱 | 代碼 | 行業別名稱 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2612 | 分離式元件製造業 | 2922 | 採礦及營造用機械設備製造業 |
| 2613 | 半導體封裝及測試業 | 2923 | 食品、飲料及菸草製作用機械設備製造業 |
| 2620 | 被動電子元件製造業 | 2924 | 紡織、成衣及皮革生產用機械設備製造業 |
| 2630 | 印刷電路板製造業 | 2925 | 木工機械設備製造業 |
| 2641 | 液晶面板及其組件製造業 | 2926 | 化工機械設備製造業 |
| 2642 | 發光二極體製造業 | 2927 | 橡膠及塑膠加工用機械設備製造業 |
| 2643 | 太陽能電池製造業 | 2928 | 電子及半導體生產用機械設備製造業 |
| 2649 | 其他光電材料及元件製造業 | 2929 | 未分類其他專用機械設備製造業 |
| 2691 | 印刷電路板組件製造業 | 2931 | 原動機製造業 |
| 2699 | 未分類其他電子零組件製造業 | 2932 | 流體傳動設備製造業 |
| 2711 | 電腦製造業 | 2933 | 泵、壓縮機、活栓及活閥製造業 |
| 2712 | 顯示器及終端機製造業 | 2934 | 機械傳動設備製造業 |
| 2719 | 其他電腦週邊設備製造業 | 2935 | 輸送機械設備製造業 |
| 2721 | 電話及手機製造業 | 2936 | 事務機械設備製造業 |
| 2729 | 其他通訊傳播設備製造業 | 2937 | 污染防治設備製造業 |
| 2730 | 視聽電子產品製造業 | 2938 | 動力手工具製造業 |
| 2740 | 資料儲存媒體製造業 | 2939 | 其他通用機械設備製造業 |
| 2751 | 量測、導航及控制設備製造業 | 3010 | 汽車製造業 |
| 2752 | 鐘錶製造業 | 3020 | 車體製造業 |
| 2760 | 輻射及電子醫學設備製造業 | 3030 | 汽車零件製造業 |
| 2771 | 照相機製造業 | 3110 | 船舶及浮動設施製造業 |
| 2779 | 其他光學儀器及設備製造業 | 3121 | 機車製造業 |
| 2810 | 發電、輸電及配電機械製造業 | 3122 | 機車零件製造業 |
| 2820 | 電池製造業 | 3131 | 自行車製造業 |
| 2831 | 電線及電纜製造業 | 3132 | 自行車零件製造業 |
| 2832 | 配線器材製造業 | 3190 | 未分類其他運輸工具及其零件製造業 |
| 2841 | 電燈泡及燈管製造業 | 3211 | 木製家具製造業 |
| 2842 | 照明器具製造業 | 3219 | 其他非金屬家具製造業 |
| 2851 | 家用空調器具製造業 | 3220 | 金屬家具製造業 |
| 2859 | 其他家用電器製造業 | 3311 | 體育用品製造業 |
| 2890 | 其他電力設備及配備製造業 | 3312 | 玩具及遊戲機製造業 |
| 2911 | 冶金機械製造業 | 3313 | 樂器製造業 |
| 2912 | 金屬切削工具機製造業 | 3314 | 文具製造業 |
| 2919 | 其他金屬加工用機械設備製造業 | 3321 | 眼鏡製造業 |
| 2921 | 農用及林用機械設備製造業 | 3329 | 其他醫療器材及用品製造業 |

主計總處行業別代碼表（續3）

| 代碼 | 行業別名稱 | 代碼 | 行業別名稱 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3391 | 珠寶及金工製品製造業 | 4543 | 水產品批發業 |
| 3392 | 拉鍊及鈕扣製造業 | 4544 | 冷凍調理食品批發業 |
| 3399 | 其他未分類製造業 | 4545 | 乳製品、蛋及食用油脂批發業 |
| 3400 | 產業用機械設備維修及安裝業 | 4546 | 菸酒批發業 |
| 3510 | 電力供應業 | 4547 | 非酒精飲料批發業 |
| 3520 | 氣體燃料供應業 | 4548 | 咖啡、茶葉及辛香料批發業 |
| 3530 | 蒸汽供應業 | 4549 | 其他食品批發業 |
| 3600 | 用水供應業 | 4551 | 布疋批發業 |
| 3700 | 廢水及污水處理業 | 4552 | 服裝及其配件批發業 |
| 3811 | 非有害廢棄物清除業 | 4553 | 鞋類批發業 |
| 3812 | 有害廢棄物清除業 | 4559 | 其他服飾品批發業 |
| 3821 | 非有害廢棄物處理業 | 4561 | 家用電器批發業 |
| 3822 | 有害廢棄物處理業 | 4562 | 家具批發業 |
| 3830 | 資源回收處理業 | 4563 | 家飾品批發業 |
| 3900 | 污染整治業 | 4564 | 家用攝影器材及光學產品批發業 |
| 4100 | 建築工程業 | 4565 | 鐘錶及眼鏡批發業 |
| 4210 | 道路工程業 | 4566 | 珠寶及貴金屬製品批發業 |
| 4220 | 公用事業設施工程業 | 4567 | 清潔用品批發業 |
| 4290 | 其他土木工程業 | 4569 | 其他家用器具及用品批發業 |
| 4310 | 整地、基礎及結構工程業 | 4571 | 藥品及醫療用品批發業 |
| 4320 | 庭園景觀工程業 | 4572 | 化粧品批發業 |
| 4331 | 機電、電信及電路設備安裝業 | 4581 | 書籍及文具批發業 |
| 4332 | 冷凍、空調及管道工程業 | 4582 | 運動用品及器材批發業 |
| 4339 | 其他建築設備安裝業 | 4583 | 玩具及娛樂用品批發業 |
| 4340 | 建物完工裝修工程業 | 4611 | 木製建材批發業 |
| 4390 | 其他專門營造業 | 4612 | 磚瓦、砂石、水泥及其製品批發業 |
| 4510 | 商品批發經紀業 | 4613 | 瓷磚、貼面石材及衛浴設備批發業 |
| 4520 | 綜合商品批發業 | 4614 | 漆料及塗料批發業 |
| 4531 | 穀類及豆類批發業 | 4615 | 金屬建材批發業 |
| 4532 | 花卉批發業 | 4619 | 其他建材批發業 |
| 4533 | 活動物批發業 | 4620 | 化學原材料及其製品批發業 |
| 4539 | 其他農產原料批發業 | 4631 | 液體、氣體燃料及相關產品批發業 |
| 4541 | 蔬果批發業 | 4639 | 其他燃料批發業 |
| 4542 | 肉品批發業 | 4641 | 電腦及其週邊設備、軟體批發業 |

主計總處行業別代碼表（續4）

| 代碼 | 行業別名稱 | 代碼 | 行業別名稱 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4642 | 電子、通訊設備及其零組件批發業 | 4829 | 其他燃料及相關產品零售業 |
| 4643 | 農用及工業用機械設備批發業 | 4831 | 電腦及其週邊設備、軟體零售業 |
| 4644 | 辦公用機械器具批發業 | 4832 | 通訊設備零售業 |
| 4649 | 其他機械器具批發業 | 4833 | 視聽設備零售業 |
| 4651 | 汽車批發業 | 4841 | 汽車零售業 |
| 4652 | 機車批發業 | 4842 | 機車零售業 |
| 4653 | 汽機車零配件及用品批發業 | 4843 | 汽機車零配件及用品零售業 |
| 4691 | 回收物料批發業 | 4851 | 花卉零售業 |
| 4699 | 未分類其他專賣批發業 | 4852 | 其他全新商品零售業 |
| 4711 | 連鎖便利商店 | 4853 | 中古商品零售業 |
| 4712 | 百貨公司 | 4861 | 食品、飲料及菸草製品之零售攤販 |
| 4719 | 其他綜合商品零售業 | 4862 | 紡織品、服裝及鞋類之零售攤販 |
| 4721 | 蔬果零售業 | 4869 | 其他零售攤販 |
| 4722 | 肉品零售業 | 4871 | 電子購物及郵購業 |
| 4723 | 水產品零售業 | 4872 | 直銷業 |
| 4729 | 其他食品、飲料及菸草製品零售業 | 4879 | 未分類其他非店面零售業 |
| 4731 | 布疋零售業 | 4910 | 鐵路運輸業 |
| 4732 | 服裝及其配件零售業 | 4920 | 大眾捷運系統運輸業 |
| 4733 | 鞋類零售業 | 4931 | 公共汽車客運業 |
| 4739 | 其他服飾品零售業 | 4932 | 計程車客運業 |
| 4741 | 家用電器零售業 | 4939 | 其他汽車客運業 |
| 4742 | 家具零售業 | 4940 | 汽車貨運業 |
| 4743 | 家飾品零售業 | 4990 | 其他陸上運輸業 |
| 4744 | 鐘錶及眼鏡零售業 | 5010 | 海洋水運業 |
| 4745 | 珠寶及貴金屬製品零售業 | 5020 | 內河及湖泊水運業 |
| 4749 | 其他家用器具及用品零售業 | 5100 | 航空運輸業 |
| 4751 | 藥品及醫療用品零售業 | 5210 | 報關業 |
| 4752 | 化粧品零售業 | 5220 | 船務代理業 |
| 4761 | 書籍及文具零售業 | 5231 | 陸上貨運承攬業 |
| 4762 | 運動用品及器材零售業 | 5232 | 海洋貨運承攬業 |
| 4763 | 玩具及娛樂用品零售業 | 5233 | 航空貨運承攬業 |
| 4764 | 影音光碟零售業 | 5241 | 停車場 |
| 4810 | 建材零售業 | 5249 | 其他陸上運輸輔助業 |
| 4821 | 加油及加氣站業 | 5251 | 港埠業 |

主計總處行業別代碼表（續5）

| 代碼 | 行業別名稱 | 代碼 | 行業別名稱 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5259 | 其他水上運輸輔助業 | 6390 | 其他資訊服務業 |
| 5260 | 航空運輸輔助業 | 6411 | 中央銀行 |
| 5290 | 其他運輸輔助業 | 6412 | 銀行業 |
| 5301 | 普通倉儲業 | 6413 | 信用合作社 |
| 5302 | 冷凍冷藏倉儲業 | 6414 | 農會及漁會信用部 |
| 5410 | 郵政業 | 6415 | 郵政儲金匯兌業 |
| 5420 | 快遞業 | 6419 | 其他貨幣中介業 |
| 5510 | 短期住宿業 | 6421 | 金融控股業 |
| 5590 | 其他住宿業 | 6429 | 其他控股業 |
| 5611 | 餐館 | 6430 | 信託、基金及類似金融實體 |
| 5612 | 餐食攤販 | 6491 | 金融租賃業 |
| 5620 | 外燴及團膳承包業 | 6492 | 票券金融業 |
| 5631 | 飲料店 | 6496 | 民間融資業 |
| 5632 | 飲料攤販 | 6499 | 未分類其他金融服務業 |
| 5811 | 新聞出版業 | 6510 | 人身保險業 |
| 5812 | 雜誌及期刊出版業 | 6520 | 財產保險業 |
| 5813 | 書籍出版業 | 6530 | 再保險業 |
| 5819 | 其他出版業 | 6540 | 退休基金 |
| 5820 | 軟體出版業 | 6551 | 保險代理及經紀業 |
| 5911 | 影片及電視節目製作業 | 6559 | 其他保險輔助業 |
| 5912 | 影片及電視節目後製業 | 6611 | 證券商 |
| 5913 | 影片及電視節目發行業 | 6612 | 證券輔助業 |
| 5914 | 影片放映業 | 6621 | 期貨商 |
| 5920 | 聲音錄製及音樂發行業 | 6622 | 期貨輔助業 |
| 6010 | 廣播業 | 6640 | 基金管理業 |
| 6020 | 電視節目編排及傳播業 | 6691 | 投資顧問業 |
| 6101 | 有線電信業 | 6699 | 未分類其他金融輔助業 |
| 6102 | 無線電信業 | 6700 | 不動產開發業 |
| 6109 | 其他電信業 | 6811 | 不動產租售業 |
| 6201 | 電腦程式設計業 | 6812 | 不動產經紀業 |
| 6202 | 電腦諮詢及設備管理業 | 6891 | 不動產管理業 |
| 6209 | 其他電腦相關服務業 | 6892 | 不動產估價業 |
| 6311 | 入口網站經營業 | 6899 | 未分類其他不動產業 |
| 6312 | 資料處理、主機及網站代管服務業 | 6911 | 律師事務服務業 |

主計總處行業別代碼表（續6）

| 代碼 | 行業別名稱 | 代碼 | 行業別名稱 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6912 | 地政士事務服務業 | 8110 | 複合支援服務業 |
| 6919 | 其他法律服務業 | 8121 | 建築物一般清潔服務業 |
| 6920 | 會計服務業 | 8129 | 其他清潔服務業 |
| 7010 | 企業總管理機構 | 8130 | 綠化服務業 |
| 7020 | 管理顧問業 | 8201 | 代收帳款及信用評等業 |
| 7111 | 建築服務業 | 8202 | 會議及工商展覽服務業 |
| 7112 | 工程服務及相關技術顧問業 | 8203 | 影印業 |
| 7121 | 環境檢測服務業 | 8209 | 其他行政支援服務業 |
| 7129 | 其他技術檢測及分析服務業 | 8311 | 政府機關 |
| 7210 | 自然及工程科學研究發展服務業 | 8312 | 民意機關 |
| 7220 | 社會及人文科學研究發展服務業 | 8320 | 國防事務 |
| 7230 | 綜合研究發展服務業 | 8330 | 強制性社會安全事務 |
| 7310 | 廣告業 | 8400 | 國際組織及外國機構 |
| 7320 | 市場研究及民意調查業 | 8510 | 學前教育 |
| 7401 | 室內設計業 | 8520 | 小學教育 |
| 7402 | 工業設計業 | 8530 | 國民中學教育 |
| 7409 | 其他專門設計業 | 8540 | 高級中等教育 |
| 7500 | 獸醫業 | 8550 | 大專校院 |
| 7601 | 攝影業 | 8560 | 特殊教育學校 |
| 7602 | 翻譯業 | 8580 | 教育輔助業 |
| 7603 | 藝人及模特兒等經紀業 | 8591 | 語言教育業 |
| 7609 | 未分類其他專業、科學及技術服務業 | 8592 | 藝術教育業 |
| 7711 | 營造用機械設備租賃業 | 8593 | 運動及休閒教育業 |
| 7712 | 農業及其他工業用機械設備租賃業 | 8594 | 商業、資訊及專業管理教育業 |
| 7713 | 辦公用機械設備租賃業 | 8595 | 課業、升學及就業補習教育業 |
| 7719 | 其他機械設備租賃業 | 8599 | 未分類其他教育業 |
| 7721 | 汽車租賃業 | 8610 | 醫院 |
| 7729 | 其他運輸工具租賃業 | 8620 | 診所 |
| 7730 | 個人及家庭用品租賃業 | 8691 | 醫學檢驗業 |
| 7740 | 智慧財產租賃業 | 8699 | 未分類其他醫療保健業 |
| 7810 | 人力仲介業 | 8701 | 居住型護理照顧服務業 |
| 7820 | 人力供應業 | 8702 | 居住型身心障礙者照顧服務業 |
| 7900 | 旅行及相關服務業 | 8703 | 居住型老人照顧服務業 |
| 8000 | 保全及偵探業 | 8709 | 其他居住型照顧服務業 |

主計總處行業別代碼表（續7）

| 代碼 | 行業別名稱 | 代碼 | 行業別名稱 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8801 | 兒童及少年之社會工作服務業 | 9610 | 洗衣業 |
| 8809 | 未分類其他社會工作服務業 | 9621 | 美髮業 |
| 9010 | 創作業 | 9622 | 美容美體業 |
| 9020 | 藝術表演業 | 9630 | 殯葬及相關服務業 |
| 9030 | 創作及藝術表演輔助業 | 9640 | 家事服務業 |
| 9101 | 圖書館及檔案保存業 | 9690 | 其他個人服務業 |
| 9102 | 植物園、動物園及自然生態保護機構 |  |  |
| 9103 | 博物館、歷史遺址及其他類似機構 |  |  |
| 9200 | 博弈業 |  |  |
| 9311 | 職業運動業 |  |  |
| 9312 | 運動場館 |  |  |
| 9319 | 其他運動服務業 |  |  |
| 9321 | 遊樂園及主題樂園 |  |  |
| 9322 | 視聽及視唱業 |  |  |
| 9323 | 特殊娛樂業 |  |  |
| 9324 | 遊戲場 |  |  |
| 9329 | 其他娛樂及休閒服務業 |  |  |
| 9410 | 宗教組織 |  |  |
| 9421 | 工商業團體 |  |  |
| 9422 | 專門職業團體 |  |  |
| 9423 | 勞工團體 |  |  |
| 9424 | 農民團體 |  |  |
| 9491 | 政治團體 |  |  |
| 9499 | 未分類其他組織 |  |  |
| 9511 | 汽車維修業 |  |  |
| 9512 | 汽車美容業 |  |  |
| 9521 | 電腦及其週邊設備維修業 |  |  |
| 9522 | 通訊傳播設備維修業 |  |  |
| 9523 | 視聽電子產品及家用電器維修業 |  |  |
| 9591 | 機車維修業 |  |  |
| 9599 | 未分類其他個人及家庭用品維修業 |  |  |

水量計測設施或計量方式代碼表

| 代碼 | 計量設施或計量方式 |
| --- | --- |
| 01 | 水表 |
| 02 | 量水堰 （Weir） |
| 03 | 巴歇爾水槽 （Parshall flume） |
| 04 | 容積式流量計（Rotameter） |
| 05 | 文式流量計 （Venturi meter） |
| 06 | 皮托管流量計 （Pitot tube meter） |
| 07 | 電磁流量計 （Magnetic Flow meter） |
| 08 | 超音波流量計 （Supersonic Flow meter） |
| 09 | 法蘭西流量累積計 |
| 10 | 明渠式流量計 |
| 11 | 流速計法 |
| 12 | 容器法（容積法、管徑換算） |
| 13 | 以抽水幫浦定時抽取量測水量（馬達揚程換算） |
| 14 | 量筒計時器 |
| 15 | 以浮標水位高度量測水位 |
| 16 | 洗砂水塔水位計 |
| 17 | 以原料、產品或服務量推估 |
| 18 | 以用水量估算（以水費單據換算） |
| 19 | 其他類型流量計 |
| 99 | 其他計測設施或計量方式 |

註：計量設施或計量方式選擇「99.其他計測設施或計量方式」時，除代碼填寫99外，應另填寫所採取之設施或方式名稱。

鄉鎮別代碼表

| 代碼 | 鄉鎮別 | 代碼 | 鄉鎮別 | 代碼 | 鄉鎮別 | 代碼 | 鄉鎮別 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新北市 | 05037 | 冬山鄉 | 08071 | 竹南鎮 | 22319 | 東區 |
| 04001 | 板橋區 | 05038 | 五結鄉 | 08072 | 頭份鎮 | 22320 | 西區 |
| 04002 | 三重區 | 05039 | 三星鄉 | 08073 | 後龍鎮 | 22321 | 南區 |
| 04003 | 永和區 | 05040 | 大同鄉 | 08074 | 卓蘭鎮 | 22322 | 北區 |
| 04004 | 中和區 | 05041 | 南澳鄉 | 08075 | 大湖鄉 | 22323 | 西屯區 |
| 04005 | 新店區 | 桃園縣 | 08076 | 公館鄉 | 22324 | 南屯區 |
| 04006 | 新莊區 | 06042 | 桃園市 | 08077 | 銅鑼鄉 | 22325 | 北屯區 |
| 04007 | 樹林區 | 06043 | 中壢市 | 08078 | 南庄鄉 | 彰化縣 |
| 04008 | 鶯歌區 | 06044 | 大溪鎮 | 08079 | 頭屋鄉 | 10107 | 彰化市 |
| 04009 | 三峽區 | 06045 | 楊梅鎮 | 08080 | 三義鄉 | 10108 | 鹿港鎮 |
| 04010 | 淡水區 | 06046 | 蘆竹鄉 | 08081 | 西湖鄉 | 10109 | 和美鎮 |
| 04011 | 汐止區 | 06047 | 大園鄉 | 08082 | 造橋鄉 | 10110 | 北斗鎮 |
| 04012 | 瑞芳區 | 06048 | 龜山鄉 | 08083 | 三灣鄉 | 10111 | 員林鎮 |
| 04013 | 土城區 | 06049 | 八德市 | 08084 | 獅潭鄉 | 10112 | 溪湖鎮 |
| 04014 | 蘆洲區 | 06050 | 龍潭鄉 | 08085 | 泰安鄉 | 10113 | 田中鎮 |
| 04015 | 五股區 | 06051 | 平鎮市 | 台中市 | 10114 | 二林鎮 |
| 04016 | 泰山區 | 06052 | 新屋鄉 | 22086 | 豐原區 | 10115 | 線西鄉 |
| 04017 | 林口區 | 06053 | 觀音鄉 | 22087 | 東勢區 | 10116 | 伸港鄉 |
| 04018 | 深坑區 | 06054 | 復興鄉 | 22088 | 大甲區 | 10117 | 福興鄉 |
| 04019 | 石碇區 | 新竹縣 | 22089 | 清水區 | 10118 | 秀水鄉 |
| 04020 | 坪林區 | 07055 | 竹北市 | 22090 | 沙鹿區 | 10119 | 花壇鄉 |
| 04021 | 三芝區 | 07056 | 關西鎮 | 22091 | 梧棲區 | 10120 | 芬園鄉 |
| 04022 | 石門區 | 07057 | 新埔鎮 | 22092 | 后里區 | 10121 | 大村鄉 |
| 04023 | 八里區 | 07058 | 竹東鎮 | 22093 | 神岡區 | 10122 | 埔鹽鄉 |
| 04024 | 平溪區 | 07059 | 湖口鄉 | 22094 | 潭子區 | 10123 | 埔心鄉 |
| 04025 | 雙溪區 | 07060 | 橫山鄉 | 22095 | 大雅區 | 10124 | 永靖鄉 |
| 04026 | 貢寮區 | 07061 | 新豐鄉 | 22096 | 新社區 | 10125 | 社頭鄉 |
| 04027 | 金山區 | 07062 | 芎林鄉 | 22097 | 石岡區 | 10126 | 二水鄉 |
| 04028 | 萬里區 | 07063 | 寶山鄉 | 22098 | 外埔區 | 10127 | 田尾鄉 |
| 04029 | 烏來區 | 07064 | 北埔鄉 | 22099 | 大安區 | 10128 | 埤頭鄉 |
| 宜蘭縣 | 07065 | 峨眉鄉 | 22100 | 烏日區 | 10129 | 芳苑鄉 |
| 05030 | 宜蘭市 | 07066 | 尖石鄉 | 22101 | 大肚區 | 10130 | 大城鄉 |
| 05031 | 羅東鎮 | 07067 | 五峰鄉 | 22102 | 龍井區 | 10131 | 竹塘鄉 |
| 05032 | 蘇澳鎮 | 苗栗縣 | 22103 | 霧峰區 | 10132 | 溪州鄉 |
| 05033 | 頭城鎮 | 08000 | 苗栗市 | 22104 | 太平區 | 南投縣 |
| 05034 | 礁溪鄉 | 08068 | 苗栗市 | 22105 | 大里區 | 11133 | 南投市 |
| 05035 | 壯圍鄉 | 08069 | 苑裡鎮 | 22106 | 和平區 | 11134 | 埔里鎮 |
| 05036 | 員山鄉 | 08070 | 通宵鎮 | 22318 | 中區 | 11135 | 草屯鎮 |

鄉鎮別代碼表（續1）

| 代碼 | 鄉鎮別 | 代碼 | 鄉鎮別 | 代碼 | 鄉鎮別 | 代碼 | 鄉鎮別 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11136 | 竹山鎮 | 13172 | 六腳鄉 | 24209 | 左鎮區 | 26239 | 茂林區 |
| 11137 | 集集鎮 | 13173 | 東石鄉 | 24210 | 仁德區 | 26240 | 桃源區 |
| 11138 | 名間鄉 | 13174 | 義竹鄉 | 24211 | 歸仁區 | 26241 | 那瑪夏區 |
| 11139 | 鹿谷鄉 | 13175 | 鹿草鄉 | 24212 | 關廟區 | 26346 | 鹽埕區 |
| 11140 | 中寮鄉 | 13176 | 太保市 | 24213 | 龍崎區 | 26347 | 鼓山區 |
| 11141 | 魚池鄉 | 13177 | 水上鄉 | 24214 | 永康區 | 26348 | 左營區 |
| 11142 | 國姓鄉 | 13178 | 中埔鄉 | 24327 | 東區 | 26349 | 楠梓區 |
| 11143 | 水里鄉 | 13179 | 竹崎鄉 | 24328 | 南區 | 26350 | 三民區 |
| 11144 | 信義鄉 | 13180 | 梅山鄉 | 24329 | 西區 | 26351 | 新興區 |
| 11145 | 仁愛鄉 | 13181 | 番路鄉 | 24330 | 北區 | 26352 | 前金區 |
| 雲林縣 | 13182 | 大埔鄉 | 24331 | 中區 | 26353 | 苓雅區 |
| 12146 | 斗六市 | 13183 | 阿里山鄉 | 24332 | 安南區 | 26354 | 前鎮區 |
| 12147 | 斗南鎮 | 台南市 | 24333 | 安平區 | 26355 | 旗津區 |
| 12148 | 虎尾鎮 | 24184 | 新營區 | 高雄市 | 26356 | 小港區 |
| 12149 | 西螺鎮 | 24185 | 鹽水區 | 26215 | 鳳山區 | 屏東縣 |
| 12150 | 土庫鎮 | 24186 | 白河區 | 26216 | 岡山區 | 16242 | 屏東市 |
| 12151 | 北港鎮 | 24187 | 麻豆區 | 26217 | 旗山區 | 16243 | 潮州鎮 |
| 12152 | 古坑鄉 | 24188 | 佳里區 | 26218 | 美濃區 | 16244 | 東港鎮 |
| 12153 | 大埤鄉 | 24189 | 新化區 | 26219 | 林園區 | 16245 | 恆春鎮 |
| 12154 | 莿桐鄉 | 24190 | 善化區 | 26220 | 大寮區 | 16246 | 萬丹鄉 |
| 12155 | 林內鄉 | 24191 | 學甲區 | 26221 | 大樹區 | 16247 | 長治鄉 |
| 12156 | 二崙鄉 | 24192 | 柳營區 | 26222 | 仁武區 | 16248 | 麟洛鄉 |
| 12157 | 崙背鄉 | 24193 | 後壁區 | 26223 | 大社區 | 16249 | 九如鄉 |
| 12158 | 麥寮鄉 | 24194 | 東山區 | 26224 | 鳥松區 | 16250 | 里港鄉 |
| 12159 | 東勢鄉 | 24195 | 下營區 | 26225 | 橋頭區 | 16251 | 鹽埔鄉 |
| 12160 | 褒忠鄉 | 24196 | 六甲區 | 26226 | 燕巢區 | 16252 | 高樹鄉 |
| 12161 | 臺西鄉 | 24197 | 官田區 | 26227 | 田寮區 | 16253 | 萬巒鄉 |
| 12162 | 元長鄉 | 24198 | 大內區 | 26228 | 阿蓮區 | 16254 | 內埔鄉 |
| 12163 | 四湖鄉 | 24199 | 西港區 | 26229 | 路竹區 | 16255 | 竹田鄉 |
| 12164 | 口湖鄉 | 24200 | 七股區 | 26230 | 湖內區 | 16256 | 新埤鄉 |
| 12165 | 水林鄉 | 24201 | 將軍區 | 26231 | 茄萣區 | 16257 | 枋寮鄉 |
| 嘉義縣 | 24202 | 北門區 | 26232 | 永安區 | 16258 | 新園鄉 |
| 13166 | 朴子市 | 24203 | 新市區 | 26233 | 彌陀區 | 16259 | 崁頂鄉 |
| 13167 | 布袋鎮 | 24204 | 安定區 | 26234 | 梓官區 | 16260 | 林邊鄉 |
| 13168 | 大林鎮 | 24205 | 山上區 | 26235 | 六龜區 | 16261 | 南州鄉 |
| 13169 | 民雄鄉 | 24206 | 玉井區 | 26236 | 甲仙區 | 16262 | 佳冬鄉 |
| 13170 | 溪口鄉 | 24207 | 楠西區 | 26237 | 杉林區 | 16263 | 琉球鄉 |
| 13171 | 新港鄉 | 24208 | 南化區 | 26238 | 內門區 | 16264 | 車城鄉 |

鄉鎮別代碼表（續2）

| 代碼 | 鄉鎮別 | 代碼 | 鄉鎮別 | 代碼 | 鄉鎮別 | 代碼 | 鄉鎮別 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16265 | 滿州鄉 | 18301 | 秀林鄉 | 20316 | 信義區 |  |  |
| 16266 | 枋山鄉 | 18302 | 萬榮鄉 | 金門縣 |  |  |
| 16267 | 三地門鄉 | 18303 | 卓溪鄉 | 28357 | 金城鎮 |  |  |
| 16268 | 霧臺鄉 | 17290 | 蘭嶼鄉 | 28358 | 金寧鄉 |  |  |
| 16269 | 瑪家鄉 | 台北市 | 28359 | 金湖鎮 |  |  |
| 16270 | 泰武鄉 | 25334 | 松山區 | 28360 | 金沙鎮 |  |  |
| 16271 | 來義鄉 | 25335 | 大安區 | 28361 | 烈嶼鄉 |  |  |
| 16272 | 春日鄉 | 25336 | 中正區 | 28362 | 烏坵鄉 |  |  |
| 16273 | 獅子鄉 | 25337 | 萬華區 | 連江縣 |  |  |
| 16274 | 牡丹鄉 | 25338 | 大同區 | 29363 | 南竿鄉 |  |  |
| 臺東縣 | 25339 | 中山區 | 29364 | 北竿鄉 |  |  |
| 17275 | 臺東市 | 25340 | 文山區 | 29365 | 莒光鄉 |  |  |
| 17276 | 成功鎮 | 25341 | 南港區 | 29366 | 東引鄉 |  |  |
| 17277 | 關山鎮 | 25342 | 內湖區 |  |  |  |  |
| 17278 | 卑南鄉 | 25343 | 士林區 |  |  |  |  |
| 17279 | 大武鄉 | 25344 | 北投區 |  |  |  |  |
| 17280 | 太麻里鄉 | 25345 | 信義區 |  |  |  |  |
| 17281 | 東河鄉 | 澎湖縣 |  |  |  |  |
| 17282 | 長濱鄉 | 19304 | 馬公市 |  |  |  |  |
| 17283 | 鹿野鄉 | 19305 | 湖西鄉 |  |  |  |  |
| 17284 | 池上鄉 | 19306 | 白沙鄉 |  |  |  |  |
| 17285 | 綠島鄉 | 19307 | 西嶼鄉 |  |  |  |  |
| 17286 | 延平鄉 | 19308 | 望安鄉 |  |  |  |  |
| 17287 | 海端鄉 | 19309 | 七美鄉 |  |  |  |  |
| 17288 | 達仁鄉 | 新竹市 |  |  |  |  |
| 17289 | 金峰鄉 | 21317 | 香山區 |  |  |  |  |
| 17290 | 蘭嶼鄉 | 21318 | 北區 |  |  |  |  |
| 花蓮縣 | 21319 | 東區 |  |  |  |  |
| 18291 | 花蓮市 | 嘉義市 |  |  |  |  |
| 18292 | 鳳林鎮 | 23326 | 東區 |  |  |  |  |
| 18293 | 玉里鎮 | 23327 | 西區 |  |  |  |  |
| 18294 | 新城鄉 | 基隆市 |  |  |  |  |
| 18295 | 吉安鄉 | 20310 | 中正區 |  |  |  |  |
| 18296 | 壽豐鄉 | 20311 | 七堵區 |  |  |  |  |
| 18297 | 光復鄉 | 20312 | 暖暖區 |  |  |  |  |
| 18298 | 豐濱鄉 | 20313 | 仁愛區 |  |  |  |  |
| 18299 | 瑞穗鄉 | 20314 | 中山區 |  |  |  |  |
| 18300 | 富里鄉 | 20315 | 安樂區 |  |  |  |  |

操作參數代碼表

| 代碼 | 操作參數名稱 |
| --- | --- |
| 01 | 流量 |
| 02 | 流速 |
| 03 | ｐＨ值 |
| 04 | 溶氧 |
| 05 | 加藥量 |
| 06 | 污泥迴流比 |
| 07 | 溫度 |
| 08 | 水頭損失 |
| 09 | 攪拌機轉速 |
| 10 | 加壓筒壓力 |
| 11 | 壓力水頭差 |
| 12 | 停留時間 |
| 13 | 表面溢流率 |
| 14 | MLSS值 |
| 15 | 食微比（ F/M ） |
| 16 | 濾程 |
| 17 | 接觸時間 |
| 18 | 氧化還原電位 |
| 19 | 污泥有機負荷 |
| 20 | 攝氧率 |
| 21 | 比攝氧率 |
| 22 | 透視度 |
| 23 | SV30 |
| 24 | SVI |
| 25 | 含水率 |
| 26 | 液位 |
| 27 | 欄柵間距 |
| 28 | 有效水深 |
| 29 | 堰負荷 |
| 30 | 排泥量 |
| 31 | 氣固比 |
| 32 | 固體負荷 |
| 33 | 體積負荷 |
| 34 | 面積負荷 |
| 35 | 水力負荷 |
| 36 | 溶氣槽壓力 |
| 37 | 設計空氣量 |
| 38 | 壓降 |

操作參數代碼表（續）

| 代碼 | 操作參數名稱 |
| --- | --- |
| 39 | 廢棄污泥量 |
| 40 | 沉澱速度 |
| 41 | RBC圓板尺寸 |
| 42 | 液量面積比G |
| 43 | 生物盤轉速 |
| 44 | BOD5圓板面積負荷 |
| 45 | 濾速 |
| 46 | 薄膜反洗週期 |
| 47 | 固體濃度 |
| 48 | 灰分 |
| 49 | 速度坡降G |
| 50 | 反洗週期 |
| 51 | 床深度 |
| 52 | 更換頻率 |
| 53 | 曝氣量 |
| 54 | 消化污泥之固體物量 |
| 55 | 消化污泥之有機成分比 |
| 56 | biogas產生量 |
| 57 | 單位面積濾布處理量 |
| 58 | 面積 |
| 59 | 排泥頻率 |
| 60 | 水力停留時間 |
| 61 | 污泥停留時間（污泥齡） |
| 62 | 迴流率（％） |
| 63 | 螺旋式處理量（kg SS/hr） |
| 99 | 其他 |

廢（污）水及污泥處理單元代碼表

| 代碼 | 處理單元 | 代碼 | 處理單元 |
| --- | --- | --- | --- |
| 101 | 攔污柵 | 208 | 活性污泥池（活性污泥曝氣池） |
| 102 | 流量量測裝置 | 209 | 生物膜 |
| 103 | 水平流沉砂池 | 210 | 兼氣污水塘（兼氣塘） |
| 104 | 曝氣沉砂池 | 211 | 傳統厭氣池 |
| 105 | 抽水站 | 212 | 厭氣污泥床（上流式厭氣污泥床） |
| 106 | 調勻站（廢水調整池） | 213 | 厭氣固定濾床（厭氣濾床） |
| 107 | pH調整池（槽） | 214 | 厭氣流動床（厭氣流體化床） |
| 108 | 混凝膠凝池（槽） | 215 | 厭氣塘 |
| 109 | 初級沉澱池 | 216 | 高率滴濾池 |
| 110 | 浮除槽（池） | 217 | 氧化池（槽） |
| 111 | 除油井（除油池） | 218 | 曝氣池（槽） |
| 112 | 撇除槽 | 219 | 高率曝氣沉澱池（槽） |
| 113 | 固液分離裝置 | 220 | 曝氣污水塘 |
| 114 | 化糞池 | 221 | 再曝氣池（槽） |
| 115 | 破鍵機 | 222 | 生物養生池（槽） |
| 116 | 貯存池（槽） | 223 | 迴流池 |
| 117 | 沉砂池 | 224 | 穩定池 |
| 118 | 油脂分離槽 | 225 | 第一消化池（槽） |
| 119 | 預處理池 | 226 | 第二消化池（槽） |
| 120 | 中和池（槽） | 227 | 醱酵池 |
| 121 | 加藥池（槽） | 228 | 厭氧接觸濾池 |
| 122 | 混凝沉澱池（槽） | 229 | 氰系第一氧化槽 |
| 123 | 過濾池（槽） | 230 | 氰系第二氧化槽 |
| 124 | 慢濾池（槽） | 231 | 鉻系還原槽 |
| 125 | 快濾池（槽） | 232 | 氰系滯留槽 |
| 126 | 氯接觸槽（池） | 233 | 鉻系滯留槽 |
| 127 | 快混池（槽） | 234 | 鎳系廢水回收機 |
| 128 | 慢混池（槽） | 235 | 生物沉澱池（槽） |
| 199 | 其他一級處理單元 | 236 | 化學沉澱池（槽） |
| 201 | 旋轉生物圓盤 | 237 | 喜氣流體化床 |
| 202 | 滴濾池（槽） | 238 | 氰系氧化槽（二段式鹼氯法） |
| 203 | 氧化渠（氧化深渠） | 239 | 低率滴濾池 |
| 204 | 接觸氧化池（槽） | 240 | 分水槽 |
| 205 | 流動床（喜氣流體化床） | 241 | 薄膜生物反應器 （MBR） |
| 206 | 生物濾床（生物塔） | 242 | 活性碳污泥法加濕式氧化 再生系統 （PACT-WAR） |
| 207 | 喜氣塘／曝氣氧化塘 | 243 | 二級沉澱池 |

廢（污）水及污泥處理單元代碼表（續）

| 代碼 | 處理單元 | 代碼 | 處理單元 |
| --- | --- | --- | --- |
| 299 | 其他二級處理單元 | 499 | 其他無法歸類裝置單元 |
| 301 | 離子交換裝置 | 501 | 污泥掏洗 |
| 302 | 活性碳吸附裝置 | 502 | 污泥熱處理 |
| 303 | 消毒裝置 | 503 | 污泥真空過濾脫水機 |
| 304 | 砂濾器 | 504 | 污泥離心式脫水機 |
| 305 | 透析裝置 | 505 | 污泥壓濾式脫水機 |
| 306 | 電透析裝置 | 506 | 污泥帶濾式脫水機 |
| 307 | 蒸餾裝置 | 507 | 污泥曬乾床 |
| 308 | 逆滲透裝置 | 508 | 污泥加熱乾燥（加熱乾燥機） |
| 309 | 超過濾裝置 | 509 | 濕法燃燒（濕式燃燒） |
| 310 | 氣提裝置 | 510 | 污泥濃縮設施 |
| 311 | 萃取裝置 | 599 | 污泥之其他處理 |
| 312 | 冰凍裝置 |  |  |
| 313 | 三級沉澱池 |  |  |
| 314 | 纖維快濾裝置 |  |  |
| 315 | 微過濾裝置 |  |  |
| 399 | 其他三級處理單元 |  |  |
| 401 | 重力式濃縮池 |  |  |
| 402 | 溶解空氣浮除池 |  |  |
| 403 | 好氧消化池（污泥） |  |  |
| 404 | 厭氧消化池（污泥） |  |  |
| 405 | 最終沉澱池 |  |  |
| 406 | 冷卻塔 |  |  |
| 407 | 深井注入裝置 |  |  |
| 408 | 沼氣收集槽 |  |  |
| 409 | 堆肥舍 |  |  |
| 410 | 貯水池 |  |  |
| 411 | 洗砂廢水槽 |  |  |
| 412 | 洗砂水塔 |  |  |
| 413 | 清水池 |  |  |
| 414 | 廢水池 |  |  |
| 415 | 加氯機 |  |  |
| 416 | 會合井 |  |  |
| 417 | 放流槽 |  |  |
| 418 | 凝集裝置 |  |  |
| 419 | 澄清液槽 |  |  |

承受水體代碼表

| 河川名稱 | 河川代碼 | 河川名稱 | 河川代碼 | 河川名稱 | 河川代碼 | 河川名稱 | 河川代碼 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 磺溪 | 101000 | 老田寮溪 | 135070 | 大塭寮排水 （三股溪） | 161010 | 富家溪 | 225000 |
| 小坑溪 | 102000 | 拔仔崗溪 | 135071 | 曾文溪 | 163000 | 都威溪 | 226000 |
| 乾華溪 | 103000 | 新店溪 （後龍溪支流） | 135080 | 後堀溪 | 163010 | 沙灣溪 | 227000 |
| 石門溪 | 104000 | 西湖溪 | 136000 | 菜寮溪 | 163020 | 寧埔溪 | 228000 |
| 老梅溪 | 105000 | 通霄溪 | 137000 | 密枝溪 | 163030 | 竹湖溪 | 229000 |
| 楓林溪 | 106000 | 苑裡溪 | 138000 | 油車溪 | 163040 | 大德溪 | 230000 |
| 八甲溪 | 107000 | 房裡溪 | 139000 | 灣丘溪 | 163041 | 長濱溪 | 231000 |
| 埔坪溪 | 108000 | 大安溪 | 140000 | 後旦溪 | 163050 | 城埔溪 | 232000 |
| 八蓮溪 | 109000 | 馬達拉溪 | 140010 | 官田溪 | 163060 | 馬海溪 | 233000 |
| 大屯溪 | 110000 | 雪山溪 | 140020 | 鹿耳門溪 | 164000 | 山間溪 | 234000 |
| 後州溪 | 111000 | 大雪溪 | 140030 | 學甲寮中排 | 164010 | 水母溪 | 235000 |
| 興仁溪 | 112000 | 北坑溪 | 140040 | 溪南寮排水 | 164020 | 三富溪 | 236000 |
| 林子溪 | 113000 | 雪山坑溪 | 140050 | 溪筏港之一排水 | 164030 | 秀姑巒溪 | 237000 |
| 淡水河 | 114000 | 烏石坑溪 | 140060 | 溪筏港之二排水 | 164040 | 三笠溪 | 237010 |
| 大漢溪 | 114010 | 景山溪 | 140070 | 土城排水 | 164050 | 樂樂溪 | 237020 |
| 三峽溪 | 114011 | 溫寮溪 | 141000 | 土城仔小排一之三 | 164060 | 清水溪 （秀姑巒溪支流） | 237021 |
| 大豹溪 | 11401B | 大甲溪 | 142000 | 鹽水溪 | 165000 | 卓溪 | 237030 |
| 二鬮溪 | 11401C | 七家灣溪 | 142010 | 虎頭溪排水 | 165010 | 豐坪溪 | 237040 |
| 中埔溪 | 11401D | 四季郎溪 | 142020 | 許縣溪 | 165020 | 中平溪 | 237041 |
| 竹崙溪 | 11401E | 志樂溪 | 142030 | 那（草字部）菝林溪 | 165030 | 紅葉溪 | 237050 |
| 竹坑溪 | 11401F | 匹亞桑溪 | 142040 | 二仁溪 | 166000 | 富源溪 （秀姑巒溪支流） | 237060 |
| 橫溪 | 11401G | 烏溪 | 143000 | 三爺溪 （三爺宮溪） | 166010 | 富興溪 | 237061 |
| 鶯歌溪 | 114012 | 北港溪 （烏溪支流） | 143010 | 牛稠埔溪 | 166020 | 太多蘭溪 | 237062 |
| 塔寮坑溪 | 114013 | 水長流溪 | 143011 | 松子腳溪 | 166030 | 大肚滑溪 | 237063 |
| 塔克金溪 | 114014 | 南港溪 （烏溪支流） | 143020 | 深坑子溪 | 166040 | 阿夜西溪 | 237064 |
| 三光溪 | 114015 | 眉溪 | 143030 | 港尾溝排水 | 166050 | 馬遠溪 | 237065 |
| 泰崗溪 | 114016 | 貓羅溪 | 143040 | 阿公店溪 | 167000 | 大坡溪 | 237070 |
| 白石溪 | 114017 | 平林溪 | 143041 | 濁水溪 （阿公店溪支流） | 167010 | 鰲溪 | 237080 |
| 新店溪 | 114020 | 樟平溪 | 143042 | 旺萊溪 | 167020 | 螺仔溪 | 237090 |
| 北勢溪 （淡水河支流） | 114021 | 大里溪 | 143050 | 土庫排水 | 167030 | 崙天溪 | 2370A0 |
| 軋孔溪 | 114028 | 大坑溪 （烏溪支流） | 143051 | 典寶溪 | 168000 | 打巴溪 | 2370A1 |
| 大羅蘭溪 | 114029 | 廍子溪 | 143052 | 後勁溪 | 169000 | 秀巒溪 | 2370A2 |
| 桶後溪 | 11402A | 旱溪 | 143053 | 愛河 | 170000 | 九岸溪 | 2370B0 |
| 南勢溪 | 114022 | 烏牛欄溪 | 143059 | 前鎮河 | 171000 | 馬加祿溪 | 2370C0 |
| 後寮溪 | 11402B | 南底溪 | 14305A | 鹽水港溪 （山鹽溪） | 172000 | 阿眉溪 | 2370D0 |

承受水體代碼表（續1）

| 河川名稱 | 河川代碼 | 河川名稱 | 河川代碼 | 河川名稱 | 河川代碼 | 河川名稱 | 河川代碼 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 溪尾寮溪 | 11402C | 頭汴坑溪 | 143054 | 高屏溪 | 173000 | 安通溪 | 2370E0 |
| 坪溪 | 11402D | 草湖溪 | 143055 | 荖濃溪 | 173010 | 樂合溪 | 2370F0 |
| 灣潭溪 | 11402E | 北溝溪 | 14305B | 濁口溪 | 173011 | 高寮溪 | 2370G0 |
| 金瓜寮溪 | 11402F | 乾溪 （烏溪支流） | 14305C | 寶來溪 | 173012 | 尋腰溪 | 2370H0 |
| 十硿子溪 | 11402G | 筏子溪 | 143060 | 隘寮溪 | 173020 | 阿美溪 | 2370I0 |
| 後坑溪 | 11402H | 萬寮溪 | 144000 | 武洛溪 | 173021 | 呂範溪 | 2370J0 |
| 景美溪 | 114023 | 洋仔厝溪 | 145000 | 隘寮北溪 | 173022 | 苓仔溪 （苓雅溪） | 2370K0 |
| 烏塗溪 | 11402I | 員林大排水 （鹿港溪） | 146000 | 隘寮南溪 | 173023 | 樂和溪 | 2370L0 |
| 指南溪 | 11402J | 舊濁水溪 （麥嶼溪） | 147000 | 旗山溪 | 173030 | 豐濱溪 | 238000 |
| 老泉溪 | 11402K | 萬興排水幹線 （舊濁水溪） | 148000 | 口隘溪 | 173031 | 加蘭溪 | 239000 |
| 無名溪 | 11402L | 二林溪 （沙山溪） | 149000 | 美濃溪 | 173032 | 蕃寮溪 | 240000 |
| 中間溪 | 11402M | 魚寮溪 | 150000 | 武鹿溪 | 173033 | 水璉溪 | 241000 |
| 永定溪 | 11402N | 濁水溪 | 151000 | 東港溪 | 174000 | 花蓮溪 | 242000 |
| 青潭溪 | 114024 | 陳有蘭溪 | 151010 | 牛角灣溪 | 174010 | 光復溪 | 242010 |
| 基隆河 | 114030 | 和社溪 | 151011 | 萬安溪 （東港溪支流） | 174020 | 大興溪 | 242011 |
| 暖暖溪 | 114031 | 沙里仙溪 | 151012 | 牛埔溪 | 175000 | 馬太鞍溪（馬鞍溪） | 242020 |
| 大武崙溪 | 114032 | 阿里不動 | 151013 | 林邊溪 | 176000 | 萬里溪 | 242030 |
| 拔西猴溪 | 114033 | 筆石溪 | 151014 | 力力溪 | 176010 | 壽豐溪 | 242040 |
| 瑪陵坑溪 | 114034 | 十八重溪 | 151015 | 佳冬溪 | 177000 | 木瓜溪 | 242050 |
| 友蚋溪 | 114035 | 內茅埔溪 | 151016 | 北勢溪 | 178000 | 文蘭溪 | 242051 |
| 保長坑溪 | 114036 | 郡坑溪 | 151017 | 率芒溪 | 179000 | 大農溪 | 242060 |
| 茄苳溪 （淡水河支流） | 114037 | 蒼庫溪 | 151018 | 南湖溪 | 180000 | 馬佛溪 | 242070 |
| 禮門溪 | 114038 | 清水溪 （濁水溪支流） | 151020 | 十里溪 | 181000 | 莫溪 | 242071 |
| 智慧溪 | 114039 | 阿里山溪 | 151021 | 枋山溪 | 182000 | 羅莫溪 | 242080 |
| 北港溪 （淡水河支流） | 11403A | 加走寮溪 | 151022 | 楓港溪 | 183000 | 加里洞溪 | 242090 |
| 康誥坑溪 | 11403B | 內田子溪 | 151023 | 石盤溪 | 184000 | 鳳林溪 | 2420A0 |
| 下寮溪 | 11403C | 過溪 | 151024 | 四重溪 | 185000 | 北清水溪 | 2420B0 |
| 大坑溪 （淡水河支流） | 11403D | 雷公坑溪 | 151025 | 里仁溪 | 185010 | 荖溪 | 2420C0 |
| 四分溪 | 11403E | 東埔蚋溪 | 151030 | 牡丹溪 | 185020 | 麗太溪 | 2420D0 |
| 草濫溪 | 11403F | 萬大溪 | 151040 | 竹社溪 | 185030 | 南清水溪 | 2420E0 |
| 內溝溪 | 11403G | 卡社溪 | 151050 | 大梅溪 | 185040 | 吉安溪 | 243000 |
| 安泰溪 | 11403R | 郡大溪 | 151060 | 保力溪 | 186000 | 美崙溪 | 244000 |
| 雙溪 （淡水河支流） | 11403H | 巒大溪 | 151061 | 港口溪 | 201000 | 三棧溪 | 245000 |
| 內雙溪 | 11403S | 丹大溪 | 151070 | 吧沙加魯溪 | 201010 | 立霧溪 | 246000 |
| 外雙溪 | 11403T | 卓棍溪 | 151080 | 小路溪 | 201020 | 石公溪 | 247000 |
| 猴洞坑溪 | 11403U | 水里溪 | 151090 | 欖仁溪 | 201030 | 大富溪 | 248000 |

承受水體代碼表（續2）

| 河川名稱 | 河川代碼 | 河川名稱 | 河川代碼 | 河川名稱 | 河川代碼 | 河川名稱 | 河川代碼 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 磺溪 （淡水河支流） | 11403I | 南清水溝溪 | 1510A0 | 老佛溪 | 201040 | 大清水溪 | 249000 |
| 磺港溪 | 11403J | 塔羅灣溪 | 1510B0 | 加都魯溪 | 201050 | 和平溪 | 250000 |
| 貴子坑溪 | 11403K | 新虎尾溪 | 152000 | 林祿溪 | 201060 | 和平北溪 | 250010 |
| 石厝坑溪 | 11403L | 舊虎尾溪 | 153000 | 白沙彌溪 | 201070 | 和平南溪 | 250020 |
| 拔下二溪 | 11403M | 北港溪 | 154000 | 九棚溪 | 202000 | 楓溪 | 250030 |
| 關渡溪 | 11403N | 虎尾溪 | 154010 | 港子溪 | 203000 | 南澳溪 | 251000 |
| 疏洪道 | 114040 | 石榴班溪 | 154011 | 旭海溪 （牡丹溪） | 204000 | 南澳北溪 | 251010 |
| 樹梅坑溪 | 114050 | 石子坑溪 | 154019 | 乾溪 （里仁溪） | 205000 | 南澳南溪 | 251020 |
| 水仙溪 | 115000 | 內林溪 | 15401A | 塔瓦溪 | 206000 | 東澳溪 | 252000 |
| 寶斗溪 | 116000 | 牛埔溪 （北港溪支流） | 15401B | 達仁溪 | 207000 | 蘇澳溪 | 253000 |
| 林口溪 | 117000 | 大埔溪 | 154012 | 安朔溪 | 208000 | 白米溪 | 253010 |
| 南崁溪 | 118000 | 海豐崙溪 | 154013 | 朝庸溪 | 209000 | 新城溪 | 254000 |
| 茄苳溪 （南崁溪支流） | 118010 | 乾溪 （北港溪支流） | 154014 | 大武溪 | 210000 | 冬山河 | 255000 |
| 埔心溪 | 119000 | 雲林溪 | 154015 | 烏萬溪 | 211000 | 蘭陽溪 | 256000 |
| 新街溪 | 120000 | 芭蕉溪 | 15401C | 津林溪 | 212000 | 羅東溪 | 256010 |
| 老街溪 | 121000 | 三疊溪 | 154020 | 大竹溪 | 213000 | 打狗溪 | 256011 |
| 富林溪 | 122000 | 九芎坑溪 | 154021 | 金崙溪 | 214000 | 安農溪 | 256012 |
| 大堀溪 | 123000 | 石龜溪 | 154022 | 太麻里溪 | 215000 | 大坑溪 （蘭陽溪支流） | 256018 |
| 觀音溪 | 124000 | 大湖口溪 | 154030 | 文里溪 | 216000 | 柑仔坑溪 | 256019 |
| 新屋溪 | 125000 | 石牛溪 | 154040 | 知本溪 | 217000 | 出水溪 | 256013 |
| 社子溪 | 126000 | 崙子溪 | 154041 | 利嘉溪 | 218000 | 寒溪 | 256014 |
| 福興溪 | 127000 | 朴子溪 | 155000 | 太平溪 | 219000 | 宜蘭河 （宜蘭溪） | 256020 |
| 新豐溪 | 128000 | 牛稠溪 | 155010 | 卑南溪 | 220000 | 五十溪 | 256021 |
| 鳳山溪 | 129000 | 阿拔泉溪 | 155020 | 新武呂溪 | 220010 | 大湖溪 （蘭陽溪支流） | 256022 |
| 霄裡溪 | 129010 | 崎腳溪 | 155030 | 鹿寮溪 （卑南溪支流） | 220020 | 大礁溪 | 256023 |
| 頭前溪 | 130000 | 白樹腳溪 | 155040 | 鹿野溪 | 220030 | 小礁溪 | 256024 |
| 上坪溪 | 130010 | 東廣寮溪 | 155041 | 鹿鳴溪 | 220031 | 清水溪 （蘭陽溪支流） | 256030 |
| 霞喀羅溪 | 130011 | 濁水溪 （朴子溪支流） | 155050 | 嘉豐溪 | 220032 | 粗坑溪 | 256040 |
| 油羅溪 | 130020 | 番子路科溪 | 155051 | 嘉豐二號溪 | 220033 | 頂粗坑溪 | 256050 |
| 客雅溪 | 131000 | 清水溪 （朴子溪支流） | 155052 | 和平溪 （卑南溪支流） | 220034 | 崙埤溪 | 256060 |
| 鹽港溪 | 132000 | 頂埔溪 | 155056 | 嘉豐一號溪 | 220035 | 破鐺溪 | 256070 |
| 新港溪 | 133000 | 獅子頭溪 | 155060 | 萬安溪 （卑南溪支流） | 220040 | 松羅溪 | 256080 |
| 中港溪 | 134000 | 內田排水排水路 （鹿草溪） | 156000 | 泥水溪 | 220050 | 圓山溪 | 256090 |
| 南庄溪 | 134010 | 龍宮溪 | 157000 | 嘉武溪 | 220060 | 梵梵溪 | 2560A0 |

承受水體代碼表（續3）

| 河川名稱 | 河川代碼 | 河川名稱 | 河川代碼 | 河川名稱 | 河川代碼 | 河川名稱 | 河川代碼 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南河溪 | 134020 | 八掌溪 | 158000 | 紅石溪 | 220070 | 排谷溪 | 2560B0 |
| 東河溪 | 134030 | 赤蘭溪 | 158010 | 崁頂溪 | 220080 | 東壘溪 | 2560C0 |
| 峨嵋溪 | 134040 | 澐水溪 | 158011 | 加鹿溪 | 220090 | 碼崙溪 | 2560D0 |
| 大坪溪 | 134041 | 石硦溪 | 158015 | 加典溪 | 2200A0 | 土場溪 | 2560E0 |
| 南港溪 （中港溪支流） | 134050 | 頭前溪 （八掌溪支流） | 158020 | 濁水溪 （卑南溪支流） | 2200B0 | 天狗溪 | 2560F0 |
| 後龍溪 | 135000 | 急水溪 | 159000 | 中野溪 | 2200C0 | 得子口溪 | 257000 |
| 大湖溪 （後龍溪支流） | 135010 | 龜重溪 | 159010 | 山里溪 | 2200D0 | 金面溪 | 258000 |
| 南湖溪 （後龍溪支流） | 135020 | 鹿寮溪 （急水溪支流） | 159011 | 富源溪 （卑南溪支流） | 2200E0 | 福德溪 | 259000 |
| 汶水溪 | 135030 | 茄苳溪 （急水溪支流） | 159012 | 拉庫散溪 | 2200F0 | 頭城溪 | 260000 |
| 鹽水坑溪 | 135040 | 白水溪 | 159020 | 木坑溪 | 2200G0 | 大溪川 | 261000 |
| 雞隆河 | 135050 | 仙草埔溪 | 159021 | 都蘭溪 | 221000 | 雙溪 | 262000 |
| 沙河溪 | 135060 | 六重溪 | 159030 | 八里溪 | 222000 | 尖山腳溪 | 263000 |
| 打馬溝溪 | 135061 | 將軍溪排水 （將軍溪） | 160000 | 馬武溪 | 223000 | 瑪鍊溪 | 264000 |
| 飛鳳溪 | 135062 | 劉厝排水 （七股溪） | 161000 | 成功溪 | 224000 | 員潭溪 | 265000 |
| 私有水體 | 999999997 | 海 | 999999998 | 其他 | 999999999 |  |  |

註：填寫承受水體代碼前，請先自本代碼表中確認最終承受水體名稱及代碼；代碼999999998「海」，係指直接排入海洋者；代碼999999999「其他」僅限非屬前述各承受水體者填寫。

「水污染防治措施及檢測申報管理辦法」第八條規定之物質代碼表

| 代碼 | 物質名稱 |
| --- | --- |
| 01 | 廢（污）水處理產生之污泥 |
| 02 | 煤渣、煤灰、飛灰、爐石、底渣 |
| 03 | 經雨水沖刷後會溶出或產生有害健康物質之原料、物料、下腳料、產品或副產品 |
| 04 | 有害事業廢棄物 |
| 05 | 廢照明光源、廢乾電池、農藥容器、特殊環境衛生用藥廢容器、鉛蓄電池、廢潤滑油、機動車輛及以上各項物質處理過程中所產生之再生料與衍生之廢棄物 |

伍、附錄二、常見廢（污）水處理單元操作參數

常見廢（污）水處理單元重要參數

| 分類 | 處理單元名稱 | 操控參數 | 參數量測或計算方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 初級 處理單元 | 攔污柵 | 流速（m/s） | （流量Q ）÷（開孔面積A） |
|  | 沉砂池 | 表面溢流率（m3/m2/d） | （流量Q ）÷（池表面積A） |
|  | 油脂分離槽 | 表面溢流率（m3/m2/d） | （流量Q ）÷（槽體或槽內格板總面積A） |
|  | 調勻站（廢水調整池） | 水力停留時間 | （有效容積V）÷（流量Q ） |
|  | 初級沉澱池 | 表面溢流率（m3/m2/d） | （流量Q ）÷（池表面積A） |
|  |  | 堰負荷（m3/m/d） | （流量Q ）÷堰總長度 |
|  |  | 排泥頻率（d） | -- |
|  |  | 排泥量（m3/d） | -- |
|  | 浮除槽 | 氣固比（kg/kg） | （加壓空氣量）÷（SS進流濃度） |
|  |  | 表面溢流率（m3/m2/d） | （流量Q ）÷（池表面積A） |
|  |  | 固體負荷（kg/m2/d） | （SS進流量）÷（池表面積A） |
|  |  | 加藥量（mg/L） | -- |
|  |  | 迴流率（％） | -- |
|  |  | 溶氣槽壓力（pa或kg/cm2）※ | -- |
|  | 氣提裝置 | 表面溢流率（m3/m2/d） | -- |
|  |  | pH值 | -- |
|  |  | 設計空氣量（m3/d） | -- |
|  |  | 壓降（pa）※ | -- |
|  | pH調整池 | 水力停留時間（d） | （有效容積V）÷（流量Q ） |
|  |  | 加藥量（mg/L） | -- |
|  |  | pH值※ | -- |
| 二級 處理單元 | 活性污泥池（活性污泥曝氣池） | 污泥停留時間（污泥齡）（d） | 【（曝氣槽容積V）×（混合液懸浮固體濃度MLSS）】÷日排泥量 |
|  |  | 水力停留時間（d） | （有效容積V）÷（流量Q ） |
|  |  | 體積負荷（kg BOD/m3-d） | 【（流量Q ）×（濃度C ）】÷ （曝氣槽容積V） |
|  |  | 污泥迴流比（％） | （迴流污泥量Qr） ÷（廢水進流流量Q ） |
|  |  | 廢棄污泥量（m3/d） | -- |
|  |  | MLSS值※ | -- |
|  |  | 食微比（kgBOD/kg MLVSS-d）※ | 【（流量Q ）×（濃度C ）】÷【（曝氣槽容積V）×MLVSS）】 （註：MLVSS÷MLSS≒0.6~0.8） |
|  |  | 曝氣量 | -- |
|  |  | 溶氧（mg/L，或飽和溶解度百分比）※ | -- |
|  |  | SVI（mL/g）※ | （1公升圓筒中30分鐘沉降污泥體積SV）÷（混合液懸浮固體濃度MLSS） |
|  | 接觸氧化池（槽） | 體積負荷（kg BOD/m3-d） | 【（流量Q ）×（濃度C ）】÷ （槽體容積V） |
|  |  | 面積負荷（kg COD/ m2-d） | 【（流量Q ）×（濃度C ）】 ÷ （濾材面積A） |
|  |  | 曝氣量 | -- |
|  |  | 溶氧（mg/L）※ | -- |
|  | 厭氣污泥床（上流式厭氣污泥床） | 體積負荷（kg COD/m3-d） | 【（流量Q ）×（濃度C ）】÷ （槽體容積V） |
|  |  | 沉澱速度 | （流量Q ） ÷ （池表面積A） |
|  |  | 廢棄污泥量（m3/d） | -- |
|  |  | pH值※ | -- |
|  | 旋轉生物 圓盤法 （RBC） | 生物盤轉速（rpm） | -- |
|  |  | BOD5圓板面積負荷 （g BOD/ m2-d） | （流量Q ）×（濃度C ）÷ （圓盤面積A） |
|  |  | 曝氣量 | -- |
|  |  | 溶氧（mg/L）※ | -- |
|  | 薄膜 生物反應器 （MBR） | 污泥停留時間／污泥齡（d） | 【（曝氣槽容積V）×（混合液懸浮固體濃度MLSS）】÷日排泥量 |
|  |  | 水力停留時間（d） | （有效容積V）÷（流量Q ） |
|  |  | 體積負荷（kg BOD/m3-d） | 【（流量Q ）×（濃度C ）】÷ （曝氣槽容積V） |
|  |  | 污泥迴流比（％） | （迴流污泥量Qr） ÷（廢水進流流量Q ） |
|  |  | 廢棄污泥量（m3/d） | -- |
|  |  | 濾速（m3/m2-hr） | （流量Q ） ÷ （面積A） |
|  |  | 薄膜反洗週期（min） | -- |
|  |  | MLSS值 | -- |
|  |  | 食微比（kg BOD/kg MLVSS-d）※ | 【（流量Q ）×（濃度C ）】÷【（曝氣槽容積V）×MLVSS）】 （註：MLVSS÷MLSS≒0.6~0.8） |
|  |  | 溶氧（mg/L）※ | -- |
|  |  | SVI（mL/g）※ | （1公升圓筒中30分鐘沉降污泥體積SV）÷（混合液懸浮固體濃度MLSS） |
|  | 活性碳污泥法 加濕式氧化 再生系統 （PACT-WAR） | 污泥停留時間（d） | -- |
|  |  | 水力停留時間（d） | （有效容積V）÷（流量Q ） |
|  |  | 加藥量 | -- |
|  |  | 廢棄污泥量（m3/d） | -- |
|  |  | 固體濃度（mg/L）※ | -- |
|  |  | 灰分（%）※ | -- |
|  | 二級沉澱池 | 表面溢流率 | （流量Q ）÷（池表面積A） |
|  |  | 堰負荷（m3/m/d） | （流量Q ）÷堰總長度 |
|  |  | 排泥頻率（d） | -- |
|  |  | 排泥量（m3/d） | -- |
| 三級 處理單元 | 混凝沉澱池（槽） | 水力停留時間（d） | （有效容積V）÷（流量Q ） |
|  |  | 速度坡降G（sec-1） | 【動力/（槽體體積×黏滯度）】1/2 |
|  |  | 加藥量（mg/L） | -- |
|  |  | 攪拌機轉速 | -- |
|  | 三級沉澱池 | 表面溢流率 | （流量Q ）÷（池表面積A） |
|  |  | 堰負荷（m3/m/d） | （流量Q ）÷堰總長度 |
|  |  | 排泥頻率（d） | -- |
|  |  | 排泥量（m3/d） | -- |
|  | 砂濾器 | 44濾速（m3/m2/d） | （流量Q ）÷（過濾面積A） |
|  |  | 反洗週期（d） | -- |
|  | 纖維快濾裝置 | 濾速（m3/m2/d） | （流量Q ）÷（過濾面積A） |
|  |  | 反洗週期（d） | -- |
|  | 微過濾裝置 | 濾速（m3/m2/d） | （流量Q ）÷（過濾面積A） |
|  |  | 反洗週期（d） | -- |
|  | 超過濾裝置 | 濾速（m3/m2/d） | （流量Q ）÷（過濾面積A） |
|  |  | 反洗週期（d） | -- |
|  | 活性碳吸附裝置 | 濾速（m3/m2/d） | （流量Q ）÷（過濾面積A） |
|  |  | 接觸時間（h） | -- |
|  |  | 更換頻率（d） | -- |
|  | 污泥濃縮設施 | 表面溢流率 | （流量Q ）÷（池表面積A） |
|  |  | 固體負荷（kg/m2/d） | （污泥量Q ）÷（表面積A） |
|  |  | 排泥量（m3/d） | -- |
|  |  | 含水率※ | -- |
|  | 好氧消化池（污泥） | 水力停留時間（d） | （有效容積V）÷（污泥量Q ） |
|  |  | 曝氣量（m3/d） | -- |
|  |  | 消化污泥之固體物量※ | -- |
|  |  | 污泥之有機成分比（％）※ | -- |
|  |  | 溶氧（mg/L或飽和溶解度百分比）※ | -- |
|  | 厭氧消化池（污泥） | 水力停留時間（d） | （有效容積V）÷（污泥量Q ） |
|  |  | 體積負荷（kg COD/m3-d） | 【（流量Q ）×（濃度C ）】÷ （槽體容積V） |
|  |  | pH值※ | -- |
|  |  | 消化污泥之固體物量※ | -- |
|  |  | 污泥之有機成分比（％）※ | -- |
|  |  | biogas生產量※ | -- |
|  | 污泥帶濾式脫水機 | 濾速 | （污泥量Q ）÷（濾帶寬度） |
|  | 污泥壓濾式脫水機 | 濾速 | （污泥量Q ）÷（濾布總面積） |
|  | 污泥螺旋式脫水機 | 螺旋式處理量（kg SS/hr） | -- |

註：※：監測參數。

# Text boxes

ˇ

作業廢水

固液分離機

廢水調整池

固液分離機

廢水調整池

厭氣池

活性污泥

曝氣池

放流

堆肥

污泥濃縮池

污泥曬乾床

最終沉澱池

初級沉澱池

❖專用(電子式)電度表

❖

放流水水量、水質自動顯示看板