淨水場

瓶杯試驗分析紀錄表

93.11.9水愛字第930005906號函

試驗時間：   年   月   日    時                            序號：

一、原況分析

(一)原水來源                                          天氣：□晴 □陰 □雨

| 水 源 |  |  |  |  |  |  | 總進流量 (噸/hr) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 抽水機Hp |  |  |  |  |  |  |  |
| 現有台數 |  |  |  |  |  |  |  |
| 運轉台數 |  |  |  |  |  |  |  |

(二)水質分析

| 檢測單元 | 取樣時間 | 水溫(℃) | pH值 | 濁度(NTU) | 外觀色澤 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原水水質 | ： |  |  |  | □黃□紅□綠 |
| 浮除出水 | ： |  |  |  | 色度 UNIT |

二、杯瓶試驗

＊杯瓶試驗標準水量為1000ml，硫酸鋁濃度為10000ppm，詳杯瓶試驗加藥量及濃度對照表

(一)實驗結果

| 瓶號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 加藥濃度 檢測項目 | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm |
| 濁度(NTU) |  |  |  |  |  |  |
| pH值 |  |  |  |  |  |  |

(二)理論加藥量

| 最佳瓶號 | 最佳加藥濃度(ppm) | 理論加藥量 (kg/hr) | 理論加藥量(kg/hr) =最佳加藥濃度*總進流量/1000 |
| --- | --- | --- | --- |

(三)實際加藥量

| 調整時間 | 時 | 分 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 選擇加藥機 | 加藥機格數 | 加藥量kg/hr | 加藥濃度ppm | 備 註 |
| □加藥機一 | 格 |  |  | 由硫酸鋁濃度對照表得知 加藥機加藥量 |
| □加藥機二 | 格 |  |  |  |

(四)實際加藥後之水質(加藥後4hrs)

| 類 別 | 取樣時間 | 水 溫(℃) | pH值 | 濁度(NTU) | 色度(UNIT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浮除出水 | ： |  |  |  |  |

| 試驗人員 | 水質輔導人員 (服務所) | 服務所主任 | 課長 |
| --- | --- | --- | --- |

杯瓶試驗加藥量及濃度對照表

最佳加藥濃度(ppm)＝硫酸鋁10000ppm * 硫酸鋁加藥量ml/1000ml

例如：加1ml硫酸鋁10000ppm 於1000ml原水，原水中硫酸鋁濃度為10ppm，以此類推。

| 硫酸鋁 濃度ppm | 加入硫酸鋁ml數 | 水中硫酸鋁濃度ppm | 硫酸鋁 濃度ppm | 加入硫酸鋁ml數 | 水中硫酸鋁濃度ppm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10000 | 0.5 | 5 | 10000 | 9.0 | 90 |
| 10000 | 1.0 | 10 | 10000 | 9.5 | 95 |
| 10000 | 1.5 | 15 | 10000 | 10.0 | 100 |
| 10000 | 2.0 | 20 | 10000 | 10.5 | 105 |
| 10000 | 2.5 | 25 | 10000 | 11.0 | 110 |
| 10000 | 3.0 | 30 | 10000 | 11.5 | 115 |
| 10000 | 3.5 | 35 | 10000 | 12.0 | 120 |
| 10000 | 4.0 | 40 | 10000 | 12.5 | 125 |
| 10000 | 4.5 | 45 | 10000 | 13.0 | 130 |
| 10000 | 5.0 | 50 | 10000 | 13.5 | 135 |
| 10000 | 5.5 | 55 | 10000 | 14.0 | 140 |
| 10000 | 6.0 | 60 | 10000 | 14.5 | 145 |
| 10000 | 6.5 | 65 | 10000 | 15.0 | 150 |
| 10000 | 7.0 | 70 | 10000 | 15.5 | 155 |
| 10000 | 7.5 | 75 | 10000 | 16.0 | 160 |
| 10000 | 8.0 | 80 | 10000 | 16.5 | 165 |
| 10000 | 8.5 | 85 | 10000 | 17.0 | 170 |

# Text boxes

供02-18