標  準  作  業  程  序

| 程序標題 | 『Acer EC-210 pH儀校正』標準作業程序 (備品) | 程序編號 | SOP02－02 |
| --- | --- | --- | --- |
| 制訂部門 | 榮湖淨水場 | 制訂日期 | 94年1月1日 | 版本編號 | 1 | 第 | 1 | 頁 | 共 | 1 | 頁 |
| 一、校正步驟： ❶按下鍵，啟動電源 ↓ ❷以純水將電極洗淨並拭乾 ↓ ↓ ↓ ➍按下鍵，螢幕左邊會顯示〝CAL〞及〝ZERO〞 ↓ ❺再按一次鍵，等到螢幕顯示【pH10.00】或【pH4.00】時，表示7.00標準液校正完畢。 ↓ 以純水將電極洗淨並拭乾 ↓ ↓ ❼按下鍵，至顯示〝電極斜率值〞，即校正完畢。 二、注意事項： 需於每日使用前校正一次。 標準液每三日作一次更新。 電極切勿乾放，使用完畢務必將電極棒置於浸泡液中保存，以維持電極棒使用壽命。 |

# Text boxes

❸將電極放入【pH7.00】標準液中攪動數下

❻將電極放入【pH4.00】或【pH10.0】標準液中攪動數下

供02-19-13