表3  金城所-維護評鑑

供02-20

| 類別 | 評鑑項目 | 評鑑內容 |  |  |  |  |  | 評鑑基準 | 配分 | 評分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 評分要項 | 評分目標 | 參考數據 |  | 預計目標 | 實際目標 |  |  |  |
| 維護 | 1.機械與儀控設備使用狀況(20分) | 使用比率＝使用比率總台數×100% | 使用比率 |  |  |  |  | 1.有計算使用比率、備用比率、故障比率者各給2分，未列者不給分，若屬政策因素則適度給分。 | 6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2.使用比率≧100％給予10分，≧90％給予8分，≧80％給予6分，≧70％給予4分，≧60％給予2分，＜60％不給分。 | 10 |  |
|  |  | 備用比率＝備用比率總台數×100% | 備用比率 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3.故障比率的情況，≦10％給4分，≦20％給3分，≦30％給2分，≦40％給1分，＞40％不給分。 | 4 |  |
|  |  | 故障比率＝故障比率總台數×100% | 故障比率 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 小計 | 20 |  |
|  | 2.儀表校正達成率 (20分) | 實際完成比率(分別計算流量計、水質監測儀、實驗儀器及機電等設備)＝實際校正數量預定校正數量×100% | 流量計校正達成率 |  |  |  |  | 1.所有儀表均需定期進行校正，以確保儀表讀數準確，有訂定流量計、水質監測儀、實驗儀器及機電等四項設備年度校正預定數量及計畫者，各項給予2分，每項有錯誤者給1分，未定訂者不給分。 | 8 |  |
|  |  |  | 水質監測儀校正達成率 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 實驗儀器校正達成率 |  |  |  |  | 2.各項實際完成比率≧100％各給予4分，≧90％各給予3分，≧80％各給予2分，≧70％給各予1分，＜70％不給分。 | 12 |  |
|  |  |  | 機電校正達成率 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 小計 | 20 |  |
|  | 3.防範措施與緊急維修達成率(20分) （1）保養 （2）塗漆 （3）防蝕 （4）備品使用 （5）物料處理 | 保養達成率＝實際保養數量預定保養數量×100% | 保養達成率 |  |  |  |  | 1.所有機械與儀控設備均需定期保養，有定訂年度保養達成率、塗漆達成率及防蝕達成率等3項者，各給予2分，不完整者各給1分，未定訂者不給分。 | 6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2.機械與儀控設備保養達成率、塗漆達成率及防蝕達成率，≧100％各給予3分，≧90％各給予2分，≧80％各給予1分，≧70％給各予0.5分，＜70％不給分。 | 9 |  |
|  |  | 塗漆達成率＝ 實際保養數量預定保養數量×100% | 塗漆達成率 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 防蝕達成率＝ 實際保養數量預定保養數量×100% | 防蝕達成率 |  |  |  |  | 3.本廠辦理財產檢查平均分數≧95分者，給予5分，≧90分者，給予4分，≧85分者，給予3分，≧80分者，給予2分，≧75分者，給予1分，＜75分者不給分。 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 小計 | 20 |  |
|  | 4.標準維護作業手冊建置 (10分) | - 年度維護計畫書(一般、定期保養、日常點檢維護、歲修及改善) - 標準維護作業手冊之建置（實用化、本土化） - 紀錄（簽署、審核、追蹤） |  |  |  |  |  | 1.建置標準維護作業手冊之建置者給予5分，不完整者給2分，未建置者不給分。 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2.建置場內清理、設備使用年限、時間表與紀錄及人力等資料者，給予5分，不完整者給2分，未建置者不給分。 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 小計 | 10 |  |
|  | 5.防範措施 (10分) | - 危急零件獲取 - 維護計畫執行現況 - 標準作業程序 - 物料備品管理統計 - 零件備用及貯存 - 停用/配用設備維護保養 |  |  |  |  |  | 1.建立設備及零件供應、維護廠商基本資料者給予6分，不完整者給4分，未建置者不給分。 | 6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2.有做物料備品管理統計，維修之備用品是否足夠，並編列清單管理者給予4分，不完整者給2分，未建置者不給分。 | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 小計 | 10 |  |
|  | 6.緊急應變 (5分) | - 技術指南 - 突發事件及處理計畫 |  |  |  |  |  | 1.對於緊急事件維護具有制定優先順序、技術指南及其標準作業程序者給予3分，不完整者給予1分，未制定者不給分。 | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2.具有足夠的專業技術來維持設備的運轉並能做必要時的設備維修者，給予2分，不熟悉者給予1分，不知者不給分。 | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 小計 | 5 |  |
|  | 7.維護記錄電腦資訊化管理(10分) | - 一機一卡設備建檔 - 儀錶設備使用現況 - 配合執行機制─建立週、月之執行進度程度檢討與追蹤 |  |  |  |  |  | 1.有建立設備及儀器一機一卡制度，並建檔完整者，給予5分，不完整者給3分，未建置者不給分。 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2.有詳細紀錄儀錶、設備及機械使用、維護現況，經抽查一機一卡未每週紀錄者，每件扣0.5分，最多扣3分。 | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3.使用維護記錄已電腦化者，可迅速查詢者，給予2分，未完整者給1分，未建置者不給分。 | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 小計 | 10 |  |
|  | 8.維護成本效益分析 (5分) | - 儀錶校正及修護成本 - 美化綠化景觀維護成本 - 油漆防蝕成本 - 零件備品及消耗性器材成本 - 設備功能改善成本 | 儀錶校正及修護成本 |  |  |  |  | 1.有建立儀錶校正及修護成本等5項各維護成本效益分析者，各給予1分，不完整者給0.5分，未建置者不給分。 | 5 |  |
|  |  |  | 美化綠化景觀維護成本 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 油漆防蝕成本 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 零件備品及消耗性器材成本 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 設備功能改善成本 |  |  |  |  | 小計 | 5 |  |
| 參 考 加 分 欄 | 1.綠美化與景觀規劃 | - 場區綠美化 - 廠區景觀規劃 |  |  |  |  |  | 1.場區綠美化與景觀維護良好者，加予2分。 |  |  |
|  | 2.管線維護與修漏及檢漏作業 | 漏水率(%) | 漏水率(%) |  |  |  |  | 1.有計算統計漏水率(%)，加予2分。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2.檢漏紀錄建檔且完善者，加予2分。 |  |  |
|  |  | 檢漏地點達成率(%) | 檢漏地點達成率(%) |  |  |  |  | 3.主動巡查漏水率者，漏水率以前年比較每減少2％加1分，最多加10分。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 小計 |  |  |
| 總分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |