標  準  作  業  程  序

| 程序標題 | 『色度檢測』標準作業程序 | 程序編號 | SOP01－06 |
| --- | --- | --- | --- |
| 制訂部門 | 紅山淨水場 | 制訂日期 | 94年1月1日 | 版本編號 | 1 | 第 | 1 | 頁 | 共 | 1 | 頁 |
| 目的：作為水樣中色度之測定。 檢測步驟： 「標準儲備溶液」之配製： 溶解1.246 g氯鉑酸鉀和1.00g晶狀的氯化亞鈷於含100 mL濃鹽酸之蒸鎦水中，再以蒸鎦水稀釋至1000mL。此標準儲備溶液之色度為500單位。 標準溶液： 取標準儲備溶液0.5、1.0、1.5、2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、6.0和7.0 mL，分別置於納式管中，以蒸鎦水定容至50 mL，配成一系列色度分別為5、10、15、20、25、30、35、40、45、50、60和70單位之標準溶液。 外觀色測定步驟： 取50mL水樣於納氏管中（或取適量水樣並稀釋至50mL），與一系列標準溶液進行比色。 注意事項： 標準儲備溶液由水質中心配製提供。 標準溶液每三個月由水質人員作一次更新。 更新時之原標準溶液廢液應儲放於廢液回收桶，由水質人員帶回水質中心統一回收。 標準溶液會吸收氨而導致色度的增加，因此不用時，應密封妥善保存，以避免蒸發及被污染。 比色時納氏管底下放置一反射面（如平面鏡片），該反射面放置之角度恰使光線反射後 向上通過液體柱，觀察時肉眼由納氏管上方垂直往下直視。 若色度超過70單位時，以蒸餾水稀釋水樣，直至其色度落在該系列標準溶液之色度範 圍內。 |

# Text boxes

供02-19-9