金門縣自來水廠九十六年一月份「各淨水場清水」水質檢驗報告

報告日期: 96年1月10日                                                      委託編號：96D01-02

| 檢測項目 | 水質標準 | 單位 | 服務所(場別) 檢測值 檢測方法 | 金城所 | 金沙所 | 金湖所 | 烈嶼所 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 埔邊 水塔 | 莒光 水塔 | 昔果山 水塔 | 榮湖 淨水場 | 美人山 水塔 | 五龍山 （述美） | 太湖 淨水場 | 紅山 淨水場 |
| 濁度 | ＜2 | NTU | NIEA W219.51C | 0.22 | 0.29 | 0.49 | 0.24 | 0.27 | 0.20 | 0.33 | 0.47 |
| pH值 | 6.0～8.5 |  | NIEA W424.51A | 6.20 | 6.16 | 6.70 | 6.46 | 7.40 | 6.77 | 6.86 | 6.71 |
| 自由餘氯 | 0.2～1.0 | mg/L | NIEA W408.50A | 0.39 | 0.45 | 0.40 | 0.35 | ＊0.19 | 0.33 | 0.45 | 0.43 |
| 總溶解固體量 | ＜500 | mg/L | NIEA W210.57A | 132 | 292 | 137 | 199 | 209 | 207 | 272 | 426 |
| 色度 | ＜5 | UNIT | NIEA W210.50T | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 |
| 氯鹽 | ＜250 | mg/L | NIEA W407.51C | 31.0 | 92.0 | 40.5 | 43.0 | 45.5 | 60.5 | 72.5 | 126.0 |
| 硬度 | ＜300 | mg/L | NIEA W208.50A | 24.31 | 75.29 | 4.71 | 87.06 | 92.94 | 90.98 | 94.90 | 155.69 |
| 亞硝酸鹽氮 | ＜0.1 | mg/L | NIEA W418.51C | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 總菌落數 | ＜100 | CFU/mL | NIEA E204.52B | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | 11 |
| 大腸桿菌群 | ＜6 | CFU/100mL | NIEA E202.52B | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 |
| 氨氮 | ＜0.1 | mg/L | NIEA W437.51 C | ND | 0.01 | ND | ND | 0.01 | ND | ND | ND |
| 硝酸鹽氮 | ＜10 | mg/L | NIEA W419.50A | 5.16 | 8.71 | 4.00 | 0.85 | 0.82 | 0.79 | 0.52 | 2.58 |
| 採樣日期 |  | 96/01/02 | 96/01/02 | 96/01/02 | 96/01/03 | 96/01/03 | 96/01/03 | 96/01/03 | 96/01/02 |
| 備註:（一）、ND表示低於偵測極限， 亞硝酸鹽氮偵測極限 : 0.0007mg/L 。 硬度偵測極限 :1.3141 mg/L 。 （二）、檢測值不合格以『＊』表示。 （三）、本次檢測為會同環保局採樣。 |
| 檢驗員 | 品保品管員 | 檢驗室主任 | 生產供水課 | 廠長 |

金門縣自來水廠九十六年一月份「供水系統內自來水」水質檢驗報告

報告日期: 96年1月10日                                                      委託編號：96D01-02

| 檢測項目 | 水質標準 | 單位 | 服務所(用戶) 單 檢 檢測方法 檢測值 | 金城所 | 金湖所 | 烈嶼所 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 西浦頭 水塔 | 舊金城 162-9號 | 東堡溝 水塔 | 陽明水塔 | 海淡場 | 瓊林水塔 | 后頭 | 龍盤山 水塔 |
| 濁度 | ＜2 | NTU | NIEA W219.51C | 0.23 | 0.18 | 0.11 | 0.25 | 0.11 | 0.21 | 0.12 | 0.27 |
| pH值 | 6.0～8.5 |  | NIEA W424.51A | 6.31 | 6.30 | 6.46 | 7.31 | 7.73 | 6.40 | ＊5.09 | 6.25 |
| 自由餘氯 | 0.2～1.0 | mg/L | NIEA W408.50A | 0.61 | 0.42 | 0.32 | 0.54 | 0.47 | 0.29 | － | 0.41 |
| 總溶解固體量 | ＜500 | mg/L | NIEA W210.56A | 153 | 293 | 202 | 263 | 310 | 210 | － | 200 |
| 色度 | ＜5 | UNIT | NIEA W210.50T | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 |
| 氯鹽 | ＜250 | mg/L | NIEA W407.51C | 37.0 | 85.5 | 59.5 | 71.5 | 174.9 | 53.5 | 2.0 | 35.0 |
| 硬度 | ＜300 | mg/L | NIEA W208.50A | 38.04 | 34.12 | 45.88 | 83.14 | 20.39 | 40.00 | 6.67 | 57.65 |
| 亞硝酸鹽氮 | ＜0.1 | mg/L | NIEA W418.51C | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 總菌落數 | ＜100 | CFU/mL | NIEA E204.52B | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 |
| 大腸桿菌群 | ＜6 | CFU/100mL | NIEA E202.52B | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 |
| 氨氮 | ＜0.1 | mg/L | NIEA W437.51 C | ND | ND | ND | ND | ND | 0.01 | ND | ND |
| 硝酸鹽氮 | ＜10 | mg/L | NIEA W419.50A | 7.74 | 8.71 | 7.64 | 1.13 | 0.07 | 5.52 | 1.63 | 9.32 |
| 水樣流經載媒情形 |  | 直接水 | 用戶 | 用戶 | 直接水 | 海淡水 | 直接水 | 供水站 | 直接水 |
| 採樣日期 |  | 96/01/02 | 96/01/02 | 96/01/02 | 96/01/03 | 96/01/03 | 96/01/02 | 96/01/02 | 96/01/02 |
| 備註:（一）、ND表示低於偵測極限， 亞硝酸鹽氮偵測極限 : 0.0007mg/L 。硬度偵測極限 :1.3141 mg/L 。 （二）、檢測值不合格以『＊』表示。 （三）、本次檢測為會同環保局採樣。 |
| 檢驗員 | 品保品管員 | 檢驗室主任 | 生產供水課 | 廠長 |