| 一、 | 檢測機構名稱 |  | ：金門縣自來水廠 |  |  | 二、 | 許可字號 |  | ： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三、 | 檢驗室名稱 |  | ：金門縣自來水廠水質檢驗室 |  |  | 四、 | 聯絡人 |  | ： 鄭 蘭 妮 |  |  |
| 五、 | 檢驗室地址 |  | ：金門縣金城鎮金山路21號 |  |  | 六、 | 報告日期 |  | ： 103年3月6 日 |  |  |
| 七、 | 客戶名稱 |  | ：金門縣自來水廠 |  |  | 八、 | 樣品特性 |  | ： 自來水水源 |  |  |
| 九、 | 採樣單位 |  | ：金門縣自來水廠水質檢驗室 |  |  | 十、 | 報告編號 |  | ： RG 1030201 |  |  |
| 十一、 | 採樣日期、時間、地點及收樣日期、樣品編號、檢測項目、檢測結果與單位：詳報告內容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十二、 | 檢驗項目及檢測方法： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 序號 |  | 檢驗項目 | 分析方法 |  |  | 核可檢項 『＊』 |  |  |  |
|  |  | 1 |  | 飲用水水質採樣方法 | NIEA W101.54A |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | pH | NIEA W424.52A |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  | 濁度 | NIEA W219.52C |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  | 總溶解固體 | NIEA W210.58A |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  | 總硬度 | NIEA W208.51A |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  | 大腸桿菌群 | NIEA E215.52C |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 |  | 氯鹽 | NIEA W407.51C |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 |  | 氨氮 | NIEA W437.51C |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9 |  | 化學需氧量 | NIEA W517.52B |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 |  | 總有機碳 | NIEA W532.52C |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11 |  | 溶氧 | － |  |  |  |  |  |  |

十三、備註：1.本報告共 3 頁，未經允許不得節錄對外公開。

2.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

3.低於方法偵測極限時以〝ND〞表示。

十四、聲明書

(一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事責任。

(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機關名稱：

負 責 人：

檢驗室主任：

報告編號： RG1030101

| 項次 | 採樣日期 | 採樣時間 | 收樣日期 | 採樣地點 | 樣品編號 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 103 / 2 / 17 | 09：00 | 103 / 2 / 17 | 蘭湖水庫 | G1030217-05 |
| 2 | 103 / 2 / 17 | 09：45 | 103 / 2 / 17 | 金沙水庫 | G1030217-07 |
| 3 | 103 / 2 / 17 | 09：55 | 103 / 2 / 17 | 榮湖水庫 | G1030217-08 |
| 4 | 103 / 2 / 17 | 08：45 | 103 / 2 / 17 | 瓊林水庫 | G1030217-04 |
| 5 | 103 / 2 / 17 | 10：15 | 103 / 2 / 17 | 田埔水庫 | G1030217-09 |
| 6 | 103 / 2 / 17 | 10：45 | 103 / 2 / 17 | 太湖水庫 | G1030217-11 |
| 7 | 103 / 2 / 17 | 10：30 | 103 / 2 / 17 | 金湖水庫 | G1030217-10 |
| 8 | 103 / 2 / 17 | 10：56 | 103 / 2 / 17 | 西湖水庫 | G1030217-02 |
| 9 | 103 / 2 / 17 | 11：19 | 103 / 2 / 17 | 菱湖水庫 | G1030217-03 |
| 10 | 103 / 2 / 17 | 10：15 | 103 / 2 / 17 | 蓮湖水庫 | G1030217-01 |
| 11 | 103 / 2 / 17 | 09：20 | 103 / 2 / 17 | 擎天水庫 | G1030217-06 |
| 12 | 103 / 2 / 17 | 11：00 | 103 / 2 / 17 | 陽明水庫 | G1030217-12 |

1

報告編號： RG1030201

| 受驗單位 |  | 檢 測 項 目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 服 務 所 | 場站 | pH | 濁度 |  | 總溶解固體 | 總硬度 | 大腸桿菌群 | 氯鹽 | 總有機碳 |  | COD | 溶氧 | 硝酸鹽氮 | 氨氮 |
| 水源水質標準 |  | － | － |  | － | － | 20,000 | － | 4 |  | 25 | － | － | 1 |
| 單位 |  | － | NTU |  | mg/L | mg/L | MPN /100mL | mg/L | mg/L |  | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 金湖所 | 太湖水庫 | 8.6 | 17 |  | 288 | 133 | 5.2×102 | 51.3 | 13.8 |  | 31.7 | 11.7 | 7.00 | 0.67 |
| 金湖所 | 田埔水庫 | 8.6 | 21 |  | 352 | 133 | 2.8×103 | 57.2 | 15.4 |  | 43.2 | 11.7 | 4.70 | 0.49 |
| 金湖所 | 陽明水庫 | 8.5 | 3.3 |  | 184 | 51.3 | 7.4×102 | 23.7 | 8.3 |  | 12.8 | 11.1 | 1.20 | 0.41 |
| 金湖所 | 瓊林水庫 | 8.2 | 15 |  | 282 | 63.6 | 4.1×102 | 11.8 | 17.7 |  | 34.2 | 9.8 | 3.60 | 0.88 |
| 金沙所 | 榮湖水庫 | 7.4 | 20 |  | 676 | 205 | 2.0×102 | 192 | 15.2 |  | 38.6 | 11.7 | 5.30 | 0.67 |
| 金沙所 | 擎天水庫 | 8.7 | 5.2 |  | 272 | 100 | 9.8×102 | 31.5 | 8.9 |  | 8.7 | 11.8 | 1.30 | 0.59 |
| 金沙所 | 金沙水庫 | 8.1 | 5.5 |  | 645 | 154 | 4.1×102 | 92.6 | 14.1 |  | 37.6 | 9.1 | 1.90 | 0.41 |
| 金沙所 | 蘭湖水庫 | 8.3 | 5.0 |  | 341 | 125 | 7.5×102 | 51.3 | 10.7 |  | 22.4 | 9.8 | 2.90 | 0.44 |
| 金湖所 | 金湖水庫 | 8.5 | 12 |  | 1771 | 400 | 9.8×102 | 724 | 11.9 |  | 145 | 10.7 | 3.30 | 0.58 |
| 烈嶼所 | 菱湖水庫 | 8.5 | 12 |  | 380 | 137 | 2.0×103 | 39.4 | 17.4 |  | 37.4 | 12.7 | 2.50 | 0.43 |
| 烈嶼所 | 西湖水庫 | 8.4 | 22 |  | 676 | 195 | 6.3×102 | 177 | 14.3 |  | 34.6 | 12.9 | 10.2 | 0.56 |
| 烈嶼所 | 蓮湖水庫 | 8.1 | 7.4 |  | 577 | 197 | 1.5×103 | 98.6 | 7.9 |  | 14.1 | 12.7 | 2.50 | 0.58 |
|  |  | 以 | 下 |  | 空 | 白 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 方法偵測極限 |  |  |  |  |  | 2.63 |  | 1.68 | 0.14 |  |  |  |  |  |
| 備 註 |  | 1.資料來源依據原水水質檢驗之結果紀錄編製。 2.超過水源標準者，以陰影表示。 3.採樣日期：103年2月17日。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 檢驗員 |  |  |  | 品保員 |  |  |  |  |  | 檢驗室主任 |  |  |  |  |