金門縣自來水廠用水設備竣工應檢附文件勾選表

| 起造人：： | 建號: |
| --- | --- |
| 竣工資料審核結果如下打鈎，共 項請水管承裝商依「補正資料」將資料更正、補齊後再予送件。 |
| 竣工報驗單：□符合 □不符合，補正資料_______________________ |
| 2.各樓層試壓紀錄表：□符合 □不符合，補正資_____________________ |
| 3.各樓層檢驗紀錄表：□符合 □不符合，補正資料__________________ |
| 4.上下水塔水池照片：□符合 □不符合，補正資料__________________ |
| 5.試壓費用收據：□符合 □不符合，補正資料_____________________ |
| 6.審圖費用收據：□符合 □不符合，補正資料_____________________ |
| 7.原始核備函送審圖說資料：□符合 □不符合，補正資料___________ |
| 8.材料證明：□符合 □不符合，補正資料___________ |

水管承裝商(印章):             服務所班長(勾選):

服務所主任:

注意事項如下：

- 水管承裝商應依表內所需檢附文件辦理自主檢查後再送本廠服務所辦理竣工。

- 服務所應確實分層實行試壓，並拍照存證（照片應註明日期、時間，並由本廠檢驗人員及水管承裝商簽名）。

- 檢驗合格者紀錄於「檢驗紀錄表」上，逐項填寫結果（記錄表應1.由作業人員簽章，2.並檢附總表、分表、持壓閥、水塔水池等相關數位相片，3.相片應註明日期、時間，並由本廠檢驗人員及水管承裝商簽名）

- 使用材料需備有符合國際標準或國家標準證明文件。