## 接管申請
金門縣污水排水用戶接管申請須知

壹、金門縣申請污水下水道用戶排水設備設置設計審查

申請用戶送件

					修正後重新掛件

櫃台收件並登錄

承辦人審查簽註意見

					退件

課長複核

副廠長複核

					不合格:
廠長核判				送審資料不齊全或設計不符規範

		合格:家戶接管					合格:專用下水道

核發申請納管 / 同意函					核發申請專用下水道 / 同意函

一、新建屋申請污水下水道用戶排水設備設置設計備查應備資料
■1.	金門縣污水下水道用戶排水設備設置申請書（建築師核章申請，如達專用下水
	道規模則由建築師委託專業技師核章申請）(附件一)
■2.	污水下水道用戶排水設備設置設計自行檢查表（建築師核章申請）(附件二)
■3.	現況位置圖及各樓層排水設備平面圖（圖面應註明四周相關道路及註明建築基
	地至污水下水道連接口位置，標上指北符號、高程、坡度及管線長度，比例尺
	需1/100以上）及配管立面圖。
■4.	設備計算書、設備圖例及施工注意事項、設施標準圖（人孔及人孔蓋、陰井及
	框蓋、採樣井、清除口、通氣管等設施）

■5.	污水承裝商證明文件
■6.	油脂截留器計算資料：（屬餐飲業、小吃業項目者須檢附本資料，一般住家免附）
■7.	污水處理設備規劃書：（如達設置專用下水道規模者須檢附本規劃書）
	a. 專業技師簽證
	b. 附縣市府專用下水道系統審查表
	c. 技師審查簽認證明書
	d. 新申請設置專用下水道系統資料表

## 變更設計
金門縣污水排水用戶接管申請須知

貳、金門縣申請污水下水道用戶排水設備設置變更設計審查
申請用戶變更設計案送件

					修正後重新掛件

櫃台收件並登錄

承辦人審查簽註意見

					退件

課長複核

副廠長複核

					不合格:
廠長核判				送審資料不齊全或設計不符規範

		合格:
核發同意變更設計函

一、申請用戶排水設備變更設計應備資料
■1.	金門縣污水下水道用戶排水設備設置申請書（建築師核章申請，如達專用下水
	道規模則由建築師委託專業技師核章申請）(附件一)
■2.	污水下水道用戶排水設備設置設計自行檢查表（建築師核章申請）(附件二)
■3.	建築師核章之變更設計圖說

## 竣工備查
金門縣污水排水用戶接管申請須知

參、金門縣申請污水下水道用戶排水設備設置竣工備查

申請用戶送件

					修正後重新掛件

櫃台收件並登錄

派員至現場查驗

				現場查驗不合格	退件
	查驗合格:會勘紀錄備查
承辦人審查簽註意見

課長複核

副廠長複核

					不合格:
廠長核判				送審資料不齊全

		合格:家戶接管					合格:專用下水道

核發竣工備查 / 同意函					核發專用下水道 / 竣工備查同意函

一、申請污水下水道用戶排水設備設置竣工備查應備資料
■1.	建築執照影本(既有房屋申請者免附)
■2.	水號證明(既有房屋)或門牌初編證明(新建屋)
■3.	用戶排水設備竣工查驗紀錄（分公告區及非公告區；起造人、建築師及合格承裝商
	依本廠所審核可設計圖說自驗無誤蓋章負責）(附件六或附件七)

■4.	用戶申請接管竣工資料卡（背面附壹層平面圖，註明建築基地至污水下水道連接口
	位置及周圍道路）(附件十二)
■5.	竣工照片：
	a. 承裝施工過程
	b. 管線銜接及配置狀況(含SP、WP、KP)
	c. 陰井、配管箱、框蓋及清除口
■6.	檢附切結書：
	a. 廢（污）水處理設施操作、維護、管理切結書一式三份（非公告區及專用
	下水道適用） (附件四)
	b. 廢（污）水處理設施功能（專用下水道適用） (附件八)
	c. 專責單位或人員設置切結書（專用下水道適用） (附件九)
	d. 新開發社區污水下水道系統切結完成領證手續（專用下水道適用）(附件十)
	e. 污泥處理（含處置）切結書（專用下水道適用） (附件十一)