金門縣自來水廠用戶用水設備內線工程檢驗自主檢查表

|  | 填表日期： 年 月 日 建造號碼： 裝設地址： |
| --- | --- |
| 項 目 | 檢 查 內 容 |
| 分表 表位 | 分表口徑與數量：_______/_________ □與圖說口徑與數量相符 □依規定標示樓別及圖面代號 □已附照片 |
| 表後用水設備 □本項於裝表時實際檢查 | □用水設備數量、位置、材質等符合審圖圖說 □已附照片 |
| 下水池(塔) □本項於裝表時實際檢查 | 設計容量___________，型式： □ST桶裝等可拆式 □RC結構等固定式 ※備註：ST桶裝等可拆式蓄水池，僅針對共同檢項(粗體字)進行檢查。 |
|  | □裝設開關、浮球閥或定水位閥 □無堆放污物雜物 □人孔上方空間60cm以上 □水池上方無污水管通過 |
|  | □孔蓋緣加高10cm以上 □通氣管加設防蟲網 □設爬梯 □溢流管口加設防蟲網 □與接觸地層基礎分開5cm以上 □與其他結構物距離45cm以上 □設集水坑 □已清洗粉光 □已附照片 |
| 上水池(塔) □本項於裝表時實際檢查 | 設計容量___________，型式： □ST桶裝等可拆式 □RC結構等固定式 ※備註：ST桶裝等可拆式水塔，僅針對共同檢項(粗體字)進行檢查。 |
|  | □裝設開關、浮球閥或定水位閥 □無堆放污物雜物 □人孔上方空間60cm以上 □水池上方無污水管通過 |
|  | □孔蓋緣加高10cm以上 □通氣管加設防蟲網 □設爬梯 □溢流管口加設防蟲網 □與接觸地層基礎分開5cm以上 □與其他結構物距離45cm以上 □設集水坑 □已清洗粉光 □已附照片 |
| 配管 | 受水管 | □管材符合（□直管、接頭） □管徑符合 □無漏水 □閥類依圖裝置 □進排氣閥已裝 □已附照片 |
|  | 揚水管 | □已固定 □管材符合（□直管、接頭） □管徑符合 □無漏水 □閥類依圖裝置 □與圖說位置符合 □已附照片 |
|  | 集水幹管 | □已固定 □管材符合（□直管、接頭） □管徑符合 □無漏水 □閥類依圖裝置 □已附照片 |
|  | 下水管 | □已固定 □管材符合（□直管、接頭） □管徑符合 □無漏水 □閥類依圖裝置 □已附照片 |
|  | 減壓閥 | □無需裝設 □位置符合 □檢修孔已裝設 □依圖裝設配件 □已附照片 |
|  | 水錘吸收器 | □無需裝設 □口徑符合 □裝置方向正確 □已附照片 |
|  | 緩衝逆止閥 | □無需裝設 □口徑符合 □型式符合 □位置符合 □已附照片 |
| 現場試水 | □管線無錯接 |
| 試壓報告 | □合格 □已附內線檢驗測試(試壓)報告表 |
| 其 他 備 註 |  |
| 簽章 (請加註公司、職稱) |  |

備註：

一、未查驗、或隱蔽與掩蔽部分、由建築物承造人之專任工程人員(主任技師或主任建築師)或工地主任自行負責。

二、簽章欄位需由本案建築物承造人之專任工程人員(主任技師或主任建築師)、工地主任或承攬水電行簽章，並加註所屬公司行號。

# Text boxes

編號：B02

110.05修